## Foglio1
Questionario (Verifica di apprendimento)
Segnare le risposte corrette: in taluni casi una domanda potrebbe avere più risposte corrette
1 | Il D.Lgs.81/08 riguarda:
1) la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
2) La sicurezza nelle attività relative alla biotecnologia ed alla ingegneria genetica.
3) la tutela dell’ambiente esterno
2 | Cosa sono le indicazioni H, R e S riportate sull’etichetta e sulle schede di sicurezza dei reagenti?
1) Sono dei numeri utilizzati dalla CE per catalogare tutte le sostanze
2) Sostituiscono i vecchi numeri riportati nel CAS che identificavano le sostanze per tipo di formula
3) Sono delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza
4) Nessuna delle tre risposte
5) Valgono solo per i trasportatori
3 | Qual è lo strumento più completo per valutare la pericolosità di una sostanza?
1) Il simbolo di pericolo riportato sul contenitore
2) La scheda di sicurezza
3) Le frasi di rischio e di prudenza riportate sull’etichettatura
4) Tutte e tre le risposte
4 | Quali sono le principali vie di penetrazione nell’organismo degli agenti chimici?
1) Per inalazione, contatto e ingestione
2) Solo per ingestione
3) Per inalazione e contatto
5 | Qual è il criterio di scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI)?
1) Devono essere assolutamente utilizzati i DPI più comodi per l'operatore
2) Quelli che sono più facilmente reperibili nei luoghi di lavoro
3) Bisogna sceglierli in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità della sostanza
4) Le risposte A+B
6 | Quando bisogna utilizzare i dispositivi di protezione degli occhi in un lab?
1) Quando si lavora al computer per più di 4 ore al giorno
2) Quando si effettuano delle operazioni che espongono a rischio specifico di offesa agli occhi (es. apertura di contenitori, travasi, riscaldamenti)
3) Quando risulta eccessiva l'irradiazione solare al fine di schermare la radiazione UV
4) Sempre
7 | Per materia chimicamente instabile s'intende:
1) Una sostanza che, se non vengono prese misure particolari, si polimerizza o si decompone in modo pericoloso
2) Una sostanza che, per azione del calore o per il contatto con altre materie, può reagire pericolosamente in maniera violenta
3) Una sostanza che, se non vengono prese misure particolari, si può muovere all'interno dell'imballaggio
8 | Tutti i gas infiammabili in certe proporzioni di miscela con l'aria possono incendiarsi?
1) Esclusivamente se sono inodori
2) Se i recipienti che li contengono sono esposti al sole
3) A causa di qualunque fonte di ignizione
4) Se entrano in contatto con liquidi corrosivi
9 | Com’è possibile evitare che una materia infiammabile prenda fuoco?
1) Eliminando le fonti d’innesco
2) Mantenendo la temperatura della materia sotto il punto d’infiammabilità
3) Introducendo nel recipiente azoto, cioè eliminando l’ossigeno
4) Portando la materia infiammabile alla sua temperatura di ebollizione
5) Le risposte A + B + C
10 | Le materie comburenti possono provocare o favorire l'incendio:
1) Si, quando reagiscono con l'acqua
2) Si, se sono entrate in contatto con materiali combustibili
3) Si, perché sono molto infiammabili
4) Si, perché si incendiano sempre a temperature basse
11 | Gli effetti cronici delle materie tossiche………
1) Appaiono nel giro di pochi giorni
2) Riguardano solo i bambini e le persone anziane
3) Appaiono solo dopo qualche tempo
4) Compaiono solo nelle persone in cattivo stato di salute
5) Nessuna delle quattro le risposte
12 | Le materie tossiche possono essere….
1) Assorbite dal corpo attraverso i palmi delle mani
2) Ingerite attraverso gli occhi, le braccia o le gambe
3) Assorbite attraverso qualsiasi parte del corpo
4) Inalate attraverso le orecchie o il cuoio capelluto
13 | Cosa s’intende per materia esplosiva? .
1 ) Una materia solida o liquida che, per reazione chimica, può liberare dei gas ad una temperatura, ad una pressione e ad una velocità tali da provocare danni nell’ambiente circostante
2) Una materia solida che, per reazione chimica, può produrre un effetto sonoro, gassoso o fumogeno senza deflagrazione
3) Una materia solida che, per reazione chimica, può produrre solo un effettocalorifico o luminoso non detonante
14 | Quali danni alla salute possono derivare dall'azione diretta di una materia corrosiva (o i suoi vapori corrosivi) sul corpo umano?
1) Possono verificarsi fratture ossee
2) Se sono colpiti gli occhi si può perdere la vista
3) Si produce una disinfezione della pelle
4) Si manifestano solo difficoltà di parola
15 | Che provvedimenti si possono prendere al fine di evitare che una materia infiammabile si accenda?
1) Eliminando le possibili fonti di innesco (scintille, fiamme, sfregamenti,…)
2) Mantenendo la materia al di sotto del suo punto di infiammabilità
3) Introducendo nel recipiente in cui è contenuta la materia del gas inerte (azoto, CO2) e quindi eliminando l’ossigeno
16 | Perché i recipienti vuoti (non ripuliti) di liquido infiammabile sono pericolosi ?
1) I residui liquidi diventano molto corrosivi
2) I vapori all'interno continuano ad aumentare la pressione fino allo scoppio
3) I residui liquidi possono fuoriuscire facilmente
4) Anche se aperti possono contenere vapori che possono formare miscele infiammabili e/o esplosive
17 | Un pericolo individuabile nella maggior parte dei gas è:
1) Che producono molto calore quando sono liberati nell'aria
2) Che possono causare soffocazione o asfissia in spazi confinati
3) La reazione violenta con l'umidità dell'aria
4) Che tutti sono infiammabili
18 | Perché avvenga un incendio sono necessari:
1) Azoto + Benzina + innesco e calore
2) Combustibile + comburente
3) Comburente + Ossigeno + innesco e calore
4) Comburente + combustibile + innesco e calore
19 | Dove si possono trovare le informazioni indicanti il comportamento in caso di emergenza?
1) Nelle procedure messe a punto per il Dipartimento e contenute in Intranet
2) Nelle planimetrie poste nei vari piani degli edifici
3) Chiedendo al preposto
20 | Cosa fare in caso di infortunio:
1) Chiamare un addetto al primo soccorso o comunicare l’emergenza al n° tel.2222 o al 112
2) Cercare di ricomporre eventuali fratture e lussazioni
3) Tentare comunque di rianimare attraverso la respirazione bocca a bocca
4) Spostare immediatamente l’infortunato dal luogo dove è avvenuto l’infortunio
21 | La pericolosità relativa all’utilizzo di liquidi criogenici è dovuta:
1) Alle caratteristiche fisiche dei liquidi, che durante la fase di evaporazione possono abbassare bruscamente la temperatura delle materie o parti del corpo con cui vengono a contatto
2) Principalmente alla capacità di modificare il patrimonio genico contenuto nel DNA della cellula a causa dell’effetto refrigerante dovuto all’evaporazione
3) Non presentano rischi perché nella maggior parte dei casi sono dei liquidi inerti
22 | Si può utilizzare un'apparecchiatura rimuovendone le protezioni ed utilizzando al posto di esse idonei dispositivi di protezione individuali?
1) si sempre
2) no mai
3) si solo se i dispositivi di protezione individuali sono marcati CE
23 | Il libretto di manutenzione ed uso di una macchina deve essere:
1) A corredo di ogni macchina
2) Richiesto dall’operatore della macchina prima di iniziare ad usarla
3) Conservato dal responsabile dei servizi tecnici di Ateneo
24 | I recipienti contenenti gas devono essere maneggiati:
1) Con cura e attenzione per non danneggiare i dispositivi di sicurezza
2) In modo che l’aria umida non possa entrarvi dentro
3) Con cura e tenuti lontani da fonti di calore
25 | I recipienti che contengono gas sono costruiti per resistere:
1) Alla pressione dei gas per cui sono autorizzati, in qualsiasi condizione di tempo atmosferico
2) Alla pressione critica caratteristica del gas che contengono
3) Alle altissime temperature
26 | Se i recipienti che contengono gas sono esposti al calore:
1) La pressione all’interno del recipiente aumenta
2) Il recipiente può scoppiare a causa dell’innalzamento della pressione interna
3) Fondono lentamente ed i gas fuoriescono
27 | Un gas asfissiante è:
1) Pericoloso perché può attaccare le vie respiratorie
2) Pericoloso perché può reagire con altri gas o materiali
3) Pericoloso in relazione al fatto che può ridurre la % di ossigeno nell’aria respirata a livelli insufficienti
28 | Una fuoriuscita di prodotto tossico o corrosivo investe un'operatore; come vi comportate?
1) Lo svestite e lo asciugate con un panno pulito
2) Applicate ghiaccio o unguenti nelle zone dove è stato colpito
3) Gli togliete di dosso i vestiti e le scarpe e lo lavate abbondantemente per 15 minuti
4) Cercate di pulirlo e allo stesso tempo chiamate il 112
5) Lo invitate ad andare a casa immediatamente per lavarsi e cambiarsi
29 | Quali delle seguenti misure di pronto intervento, nel caso che una o più persone si trovino in un ambiente chiuso parzialmente invaso da gas/vapori tossici, vi sembrano corrette?
1) Entrare dopo aver eseguito una inspirazione profonda confidando nelle proprie possibilità e allontanare la vittima
2) Entrare solo dopo aver indossato la maschera antigas con idoneo filtro, aprire le porte o finestre, indi allontanare la vittima
3) Entrare con un fazzoletto davanti al naso e alla bocca e portare rapidamente all'aperto la vittima
4) Per salvare delle vite umane si deve entrare sempre e comunque
30 | Quali azioni non bisogna effettuare, quando si deve allontanare un rifiuto liquido?
1) Stoccarlo per periodi fino ad un max di 2 anni nell’ambiente di lavoro di competenza
2) Liberarsene attraverso la fognatura
3) Spargerlo su un’ampia superficie libera affinché questo evapori, avendo l’accortezza di operare all’aperto
4) Tutte e tre le risposte
31 | Le bombole di gas vanno sempre adoperate con l'apposito riduttore di pressione
1) Solo per i gas tossici
2) Solo per i gas non tossici
3) Solo per i gas infiammabili
4) Sempre
32 | Cos'è la finestra d'infiammabilità di un gas?
1) L'intervallo di concentrazione all'interno del quale una miscela gas-aria può incendiarsi
2) L'intervallo di concentrazione all'interno del quale una miscela gas-aria non può incendiarsi
3) Segnala il fatto che si deve adoperare il gas in vicinanza di finestre aperte.
33 | Si possono adoperare i recipienti del lab per mangiare o bere?
1) Sì perché sono puliti
2) Solo se li pulite personalmente
3) No mai perché anche se vengono accuratamente puliti potrebbero rilasciare residui anche dopo un certo tempo dal lavaggio
34 | Cosa fare in caso di schizzo di base negli occhi?
1) Chiamare il 112, bendare gli occhi.
2) Chiamare il 112, lavare abbondantemente la faccia con acqua adoperando l'apposito lavaocchi, usare una soluzione di acido borico.
3) Chiamare il 112, lavare abbondantemente la faccia con acqua adoperando l'apposito lavaocchi, usare una soluzione di succo di limone
4) Chiamare il 112, lavare abbondantemente la faccia con acqua adoperando l'apposito lavaocchi, usare una soluzione omeopatica adatta
35 | Le schede di sicurezza sds sono:
1) Schede che accompagnano obbligatoriamente ogni reattivo nelle quali sono riportati in 16 punti le caratteriscìstiche principali della sostanza, quali formula, densità, frasi di rischio, pittogrammi,
2) Schede che accompagnano non obbligatoriamente ogni reattivo nelle quali sono riportati in 16 punti le caratteriscìstiche principali della sostanza, quali formula, densità, frasi di rischio, pittogrammi,
3) Schede che accompagnano obbligatoriamente solo i reattivi pericolosi
36 | Alle persone competenti non può accadere un incidente in lab perché il rischio è 0
1) Vero, a chi è esperto non può accadere nessun incidente
2) Gli incidenti possono capitare a tutti: non esiste il rischio = 0
3) Chi è formato/informato e agisce considerando tutte le norme di buon senso e di prevenzione e usa i mezzi di protezione con razionalità ha meno probabilità di incappare in un incidente
4) Chi è formato/informato e agisce considerando tutte le norme di buon senso e di prevenzione e usa i mezzi di protezione con razionalità hale stesse probabilità di incappare in un incidente di chi agisce con leggerezza
37 | Nei laboratori di chimica del DSCF non è mai successo alcun incidente grave. Dunque non serve la prevenzione.
1) Giusto, perché perdere tempo con corsi e chiacchiere inutili e parlare di cose che tutti più o meno conoscono?
2) Al contrario, non sono mai accaduti incidenti veramente seri proprio perché il personale è formato/informato
3) Gli incidenti sono occorsi anche a personale formato/informato perché il pericolo = 0 non esiste
38 | Le figure principali nella catena della sicurezza sono:
1) Datore di lavoro = Ministro dell'Università, Dirigente = Rettore
2) Datore di lavoro = Rettore, Dirigente = Direttore del Dipartimento
3) Datore di lavoro = Rettore, Dirigente = Direttore del Dipartimento, Preposto = professore, Lavoratore = studente
4) Preposto = persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali sovrintende alla attività lavorativa
39 | La responsabilità in caso di incidente è tutta del datore di lavoro
1) Vero
2) Falso, la condivide col dirigente
3) Falso, la condivide col dirigente e col preposto
4) Falso, bisogna vedere il caso specifico. Può essere colpevole anche l'operaio = studente se non ha seguito le regole
40 | Il medico competente ha l'obbligo di visitare solo il datore di lavoro
1) Vero
2) Falso, vengono annualmente visitati anche i dirigenti e i preposti: quando si entra in tesi vengono visitati anche gli studenti
3) Falso, vengono annualmente visitati anche i dirigenti e i preposti.
41 | Quando si acquisisce dimestichezza con le attrezzature e i reattivi presenti in un lab si può diminuire la soglia di attenzione.
1) Vero, tanto se non è successo nulla di pericoloso all'inizio perchè dovrebbe accadere dopo?
2) Falso, il pericolo esiste sempre e l'incidente è in agguato
42 | Gli esplosivi sono solo solidi
1) vero, quindi non sono esplosivi né i gas né i liquidi
2) Falso, esistono moltissimi esplosivi liquidi (ad es. i perossidi che possono formarsi per decomposizione di un solvente organico)
3) Falso, anche H2 e O2 se miscelati in opportuni rapporti e se in presenza di una fonte di calore danno un'esplosione.
43 | Solo le "sostanze chimiche" possono essere pericolose
1) Cosa significa "sostanza chimica"? Tutte le sostanze che ci circondano sono "chimiche": solo l'acqua a T ambiente e l'aria a p ambiente sono considerate non pericolose
2) Vero, solo le sostanze prodotte nei lab sono potenzialmente pericolose mentre le sostanze naturali che si trovano a casa comunemente non lo sono
3) Vero, le sostanze naturali non sono pericolose infatti non si riscontrano incidenti nelle case.