## Slide 1: Colture cellulari

## Slide 2: Cellule procariote ed eucariote
Per la loro semplicità le cellule procariotiche sono modelli ideali per studiare alcuni aspetti fondamentali della biochimica e della biologia molecolare.
In particolare, Escherichia coli, è la specie batterica più studiata.
La maggior parte delle nostre conoscenze di biologia molecolare derivano da studi su E. coli:
  Replicazione,
  Codice genetico,
  Trascrizione,
  Sintesi proteica.
Le colture cellulari si distinguono principalmente in:
  colture primarie – da cellule isolate dai tessuti di un organismo e coltivate in vitro
  linee cellulari o colture secondarie – da cellule immortalizzate in vitro attraverso diversi passaggi con caratteristiche omogenee.

## Slide 3: Colture cellulari
Linee di cellule normali – hanno una crescita finita, cioè si duplicano dalle 30 alle 50 volte, poi invecchiano e muoiono.
Linee di cellule immortalizzate e/o trasformate – vivono indefinitamente, ma possono cambiare (anche le cellule derivate da tumori).
Possono essere:
  In sospensione – crescono in sospensione.
  Aderenti – crescono su una superficie solida sulla quale crescere e moltiplicarsi.
Su queste cellule possono essere valutati gli effetti di varie sostanze che possono alterarne la vitalità, la morte, la proliferazione ed il differenziamento.

## Slide 4: Cappe biologiche
Le cellule possono essere coltivate in vitro purché si garantisca loro:
  un ambiente sterile,
  il corretto apporto di nutrienti, di fattori di crescita e di oligoelementi, di ossigeno, il pH, la pressione osmotica  terreni di crescita adatti
  la temperatura ottimale (37 °C, 5% CO2)

## Slide 5: Cellule immortalizzate
Cellule a confluenza
(aderenti)
Trypsinization
(Si staccano dalla piastra)
Cellule staccate
(in sospensione)
Per provocare la lisi cellulare e rendere disponibili le proteine da analizzare si usano detergenti che dissolvono le membrane in soluzioni tampone a pH fisiologico (LISATO CELLULARE).

## Slide 6: Lysis buffer
Chemicals | Vol | Total amount
NaCl (1 M) | 1.5 mL | 150 mM
Nonidet P-40 (1%) | 0.1 mL | 1%
Sodium deoxycholate (DOC) (0.5%) | 0.05 mL | 0.5%
SDS (0.1%) | 0.01 mL | 0.1%
Tris (50 mM, pH 7.4) | 5 mL | 25 mM
ddH2O | Add to 10 mL | 
La rottura delle cellule provoca il rilascio degli organuli e del loro contenuto

## Slide 7: Quantificazione lisati cellulari
Metodi colorimetrici – Basati sulla formazione di complessi colorati di proteine con alcuni reagenti.
Principali metodi:
  a) Metodo del Biureto
  b) Metodo di Lowry
  c) Metodo di Bradford (o del Blue Coomassie)
  d) Metodo dell’Acido Bicinconinico

## Slide 8: a) Metodo del Biureto
Vantaggi
  1. Rapido e semplice.
  2. Deviazioni del colore meno frequenti rispetto al metodo di Lowry, assorbimento UV e metodi turbidimetrici.
  3. Poche sostanze interferiscono con il dosaggio.
  4. Non dosa l’azoto da sorgenti non proteiche o non peptidiche.
Svantaggi
  1. Poco sensibile (almeno 2-4 mg di proteine per saggio).
  2. Sali d’ammonio interferiscono.
  3. Il colore può variare a seconda delle proteine.
  4. Non è un metodo assoluto: necessaria una curva di taratura (e.g. con BSA).
Aggiungendo alla soluzione proteica una soluzione rameica in ambiente basico, si ottiene una colorazione viola-porpora con un max assorbimento a 540 nm.
Il rame interagisce con le proteine per formare un complesso tetra-coordinato che va dal celeste al blu in funzione della concentrazione delle proteine

## Slide 9: b) Metodo di Lowry
Combina il metodo di Biureto con l’ossidazione dei residui aromatici delle proteine.
Il rame che si sviluppa (Cu2+) reagisce con il reattivo di Folin (Sali di Na+ degli acidi fosforico, molibdico e tungstico)
Viraggio al colore blu dopo 30’-60’  lettura assorbimento a 660 nm (650-700 nm)
Vantaggi
  Più sensibile del metodo Biureto
  Intensità dell’assorbimento è direttamente proporzionale alla concentrazione della proteina (solo a basse conc.)
Svantaggi
  Poco sensibile (almeno 10-100 mg di proteine per saggio)
  Tempo di incubazione critico per la riproducibilità
  Molte molecole possono interferire

## Slide 10: c) Metodo dell’Acido Bicinconinico
STEP 1. Proteine e peptidi riducono gli ioni rameici a rameosi in ambiente basico.
STEP 2. Gli ioni rameosi reagiscono con il reagente di Acido Bicinconinico (BCA), per formare un complesso viola-porpora.
Il colore viene misurato alla lunghezza d’onda di 562 nm, (lineare con la concentrazione proteica da mg a 2 mg/mL.
Contributo al colore:
legami peptidici (cisteina, cistina, triptofano, tirosina)
NB. La reazione avviene per 30 minuti a 37 °C, 15 minuti a 60 °C o 2 ore a RT
Vantaggi
  Sensibilità compatibile o maggiore (0.5-10 µg di proteina) del Lowry.
  Reazione in un unico passaggio, più semplice del Lowry.
  Il reagente è più stabile del reagente di Lowry.
Svantaggi
  Il colore non è stabile nel tempo
  Ogni composto capace di ridurre Cu2+ a Cu+ formerà colore
Notes: BCA e simile a Lowry dipende dalla conversazione di Cu2+ a Cu+ in condizioni alcaline che viene puoi rilevato mediante reazione con il BCA per ottenere il color porpora letto a 562 nm
e più sensibile rispetto al Lauri quantità inferiori a 05 micro grammi ml più tollerante per la presenza di altri composti

## Slide 11: d) Metodo di Bradford (o del Blue Coomassie)
Principio: Formazione di complessi non covalenti con le proteine tramite interazioni elettrostatiche con amminoacidi basici (positivi) ed interazioni idrofobiche con amminoacidi aromatici.
Il legame del colorante Coomassie Brilliant Blue G-250 alle proteine determina uno spostamento del massimo di assorbimento del colorante da 465 nm a 595 nm in soluzioni acide
Vantaggi
  Elevata sensibilità (fino a 22 µg/ml)
  Semplicità di preparazione del reattivo e velocità (colore immediato)
  Stabilità del complesso
Svantaggi
  La quantità di colorante che si lega alla proteina dipende dal contenuto in aminoacidi basici → ciò rende difficile la scelta di uno standard
  I detergenti possono causare interferenza con il dosaggio

## Slide 12
y = mx + b
m = coefficiente angolare
b = intercetta
x =
_______
(y-b)
m