## Slide 1: Dimensione – gel filtrazione
Proteine di piccolo dimensioni entrano negli spazi tra la resina
Resina porosa, fatta da polimeri come destrano, agarosio o poliacrilamide
Le molecule di dimesioni più grandi non possono occupare gli stessi spazi delle molecule di dimendioni più piccole
Separa in base alle dimensioni e forma della molecola
Molecole piu grandi escono più rapidamente dalla colonna
Molecole grandi
Proteina di interesse
Sali o altre molecole più piccole

## Slide 2: SEC – size exclusion chromatography
Separazione:
  Specie oligomeriche
  Proteine sfoldate
  Specie troncate
Vantaggi della SEC:
  Scambio di buffer e desalting
  Separazione di specie simili
  Compatibilità con molti solventi
Svantaggi della SEC:
  Le prestazioni sono molto sensibili packing delle colonne.
  Interazioni non specifiche (proteina –resina)

## Slide 3: SEC – esempi

## Slide 4: Produzione della proteina – problemi
Folding non corretto
Assenza di cofattori essenziali
Mancata modificazione post-traduzionale
Degradazione proteolitica
Tossicità della proteina
Processi di purificazione complessi
Alti costi del farmaco biotecnologico

## Slide 5
Small scale vs. Large scale

## Slide 6: Controlli
Analisi della purezza delle frazioni.
Metodi che usano la separazione in gel poliacrilammide:
  SDS-PAGE
  Western blot
Metodi cromatografici analitici:
  HPLC-MS

## Slide 7: SDS–PAGE
SDS – linearizza.
Reagenti riducenti (DTT).
Bollitura (90 – 95°C) per 5 min.
Caricare il campione nel gel (SDS-PAGE).
Applicare la corrente.
Colorazione:
  Blue di Coomassie,
  Nitrato d’Argento (sensibilità aumenta fino a 50x),
  Coloranti fluorescenti.
Campione e marker vengono caricati nel sistema verticale di SDS-PAGE
Direzione della migrazione
SDS-PAGE dopo la colorazione
https://www.youtube.com/watch?v=QYhkyQBIDkQ
https://www.youtube.com/watch?v=eaETFKXtNRA

## Slide 8: Differenti colorazioni
Coomassie blue
Nitrato d’argento
Cianina (Cy3)

## Slide 9: Esempio di purificazione
Pool

## Slide 10: Western Blot
SDS-PAGE + «colorazione» con Ab  WB

Anticorpo specifico