## Slide 1: HPLC-MS
Tecnica di chimica analitica che combina cromatografia liquida (HPLC) con la spettrometria di massa (MS).
Elevata sensibilità e specificità.
MS è una tecnica che può dare informazioni sulla massa e purezza del campione.
HPLC
+
Mass spectrometry

LC-MS

## Slide 2: HPLC-MS
Time of analysis (min) | IP Area Frac. % | DesB30 Area Frac.%
30 | 27.86 | 53.67
45 | 16.21 | 69.93
60 | 9.88 | 75.97
75 | 6.03 | 78.73

## Slide 3: HPLC-MS – esempio Detemir
Time course
sintesi Detemir
DesB30
Detemir
Doppio acilato

## Slide 4: HPLC-MS – esempio Detemir
Pool finale
post purificazione

## Slide 5: Controlli di qualità (QC)
Operazione essenziale in industria farmaceutica.
Fa parte del GMP e include campinamento, specificazioni e test sui campioni, insieme alla documentazione e procedure che assicurano che test pertinenti siano stati effettuati prima che il prodotto venga rilasciato in commercio.
I prodotti finali devono essere segnati come formulazioni sicure e farmacologicamente attive la cui performance è costante e prevedibile.
Quattro principali responsabilità del QC consiste nel dimostrare:
  Efficiacia
  Sicurezza
  Qualità
  Compliance

## Slide 6: GMP facility
Organizzazione
Locali
Infrastrutture sistema qualità
Standard Operating Procedure – SOP
Personale
Apparecchiature (installazione)
Laboratory Information Management System – LIMS
Metodi di analisi
Sicurezza
Training GMP
Richiesta AIFA
Audit AIFA

## Slide 7: QC in industria farmaceutica – obiettivi
Materia prima e API
Stabilire lo standard e specifiche
Qualità della strumentazione in uso
Registrazione di processo

## Slide 8: QC in industria farmaceutica – vantaggi
Qualità del prodotto
riduzione dei costi di produzione
uniformità nella produzione
Fornire beni di qualità ai consumatori
fiducia
rende il prodotto popolare nel mercato
Riduzione di lotti con scarsa qualità
diminuisce il non consenso da parte dei consumatori
promuove esportazione

## Slide 9: Quality by Design (QbD): DEFINIZIONE
E’ un approccio sistematico per lo sviluppo farmaceutico che inizia con obiettivi predefiniti che mette in risalto e che è fondato sulla comprensione del processo e del prodotto sulla base di principi scientifici e del Quality Risk Management (QRM)
La qualità non dovrebbe essere testata nel prodotto finale;
i.e., la qualità dovrebbe essere costruita dal processo

## Slide 10: Quality by Design (QbD)
Design prodotto e processo
Definizione qualità desiderata
Sorgenti di variabilità, qualità prodotto e parametri
Qualità costante

## Slide 11: Quality by Design (QbD): SCOPO
Progettare un prodotto di qualità e il suo processo produttivo per fornire in maniera riproducibile la desiderata performance del prodotto.
Importnaza per:
  L’azienda: riduzione dei costi, maggiore efficienza, minimizzazione/eliminazione di potenziali azioni di conformità, opportunità per il continuo miglioramento, approccio regolatorio più flessibilie.
  Il paziente: maggiore livello di assicurazione della qualità del prodotto.
L’obiettivo principale del QbD
è la comprensione del processo

## Slide 12: Produzione di proteine utilizzabili come farmaci
Svariate centinaia di proteine umane ad uso terapeutico sono state prodotte tramite la tecnologia di DNA ricombinante.
Il loro valore commerciale è enorme.
Si stima che il loro mercato valga oltre 150 miliardi di $.
  - Ormone della crescita Genentech 250 milioni $
  - Insulina Eli Lilly 277 miliioni $
  - Eritropoietina Amgen 2.15 miliardi $

## Slide 13: Biosimilari
“Biosimilare” – termine che indica un medicinale simile a un farmaco biotecnologico già autorizzato nell’UE e per il quale sia scaduta la copertura brevettuale.
“prodotto originatore” vs. “biosimilare” – ottenuti mediante processi inevitabilmente differenti.
Non sono uguali, ma solo simili in termini di qualità, sicurezza ed efficacia.
European Medicines Agency (EMA) è stata tra le prime istituzioni a offrire una base giuridica e una guida normativa per lo sviluppo di biosimilari.

## Slide 14: Biosimilari

## Slide 15: Biosimilari
La disponibilità di altri medicinali biosimilari che saranno immessi nel mercato nei prossimi anni faciliterà l’accesso di un maggior numero di pazienti ai medicinali biologici e contribuirà alla sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari, offrendo un potenziale beneficio economico e, al contempo, nuove opzioni di trattamento derivate dai progressi delle scienze mediche.
Maggio 2019:
EU vs. USA
59 vs. 19