Laboratorio di Biologia Cellulare  						      AA 2019-2020

ESERCITAZIONE: IMMUNOFLUORESCENZA

MATERIALE:

PBS

Paraformaldeide 3%

Triton X-100 0.1%

Soluzione di anticorpo primario anti-HA TAG (monoclonale prodotto in topo)

Soluzione di anticorpo secondario anti-mouse-FITC (coniugato con fluoresceina – fluorescenza verde)

Hoechst (colorante nucleare– intercalante del DNA con fluorescenza blu)

Agente montante: Mowiol (anche adesivo) o PROLONG (da abbinare ad un collante);

Vetrini portaoggetto

Camerette per immunofluorescenza

Pinzette e aghi

Pipette Pasteur di plastica

PROCEDIMENTO (si effettua INTERAMENTE sul banco)

- LAVARE LE CELLULE. Rimuovere il terreno, effettuare 2 lavaggi delicati con PBS, rimuovere ¾ del PBS. Marcare il fondo di 2 pozzetti della cameretta da IF. Utilizzando un ago e le pinzette, trasferire un vetrino nella cameretta. ATTENZIONE: le cellule devono rimanere a FACCIA IN SU!!!

- FISSAZIONE. Le cellule sul vetrino saranno fissate mediante incubazione con paraformaldeide 3% per 20 minuti. Questo passaggio sarà effettuato dal docente sotto cappa chimica. Eseguire 2 lavaggi con PBS per rimuovere la paraformaldeide in eccesso. Rimuovere tutto il PBS.

- PERMEABILIZZARE le membrane cellulari. Aggiungere 2 ml di Triton X 100 0.1%. Incubare per 5 minuti. 2 lavaggi con 2 ml di PBS ciascuno. Rimuovere tutto il PBS.

- Incubare con l’anticorpo primario (anti-HA). Coprire il vetrino con 100 l di soluzione di anticorpo primario. Chiudere la cameretta e incubare 30 minuti. Effettuare 2 lavaggi con 2 ml di PBS ciascuno.

- Incubare con l’anticorpo secondario (anti-mouse-FITC). Rimuovere bene il PBS. Coprire il vetrino con 100 l di soluzione di anticorpo secondario. Chiudere la cameretta e incubare 15 minuti. Effettuare 2 lavaggi con 2 ml di PBS ciascuno.

- Controcolorare i nuclei con Hoechst. Rimuovere il PBS. Aggiungere 2 ml di Hoechst. Incubare per 5 minuti. Effettuare 3 lavaggi con 2 ml di PBS ciascuno, e infine 1 lavaggio con 2 ml di acqua. Rimuovere ¾ dell’acqua.

- MONTARE I VETRINI. Con un ago e le pinzette, sollevare il vetrino e spostarlo in un pozzetto asciutto, appoggiandolo verticalmente al bordo del pozzetto. NB: le cellule guardano verso il centro del pozzetto, non verso il bordo!!! Lasciar asciugare (almeno 5 minuti). Pulire con alcol un vetrino portaoggetto, scriverci il proprio nome, la linea cellulare ed il DNA trasfettato, quindi porvi 2 gocce di MOWIOL. Con le pinzette, appoggiare il vetrino con le cellule a faccia in giù sul Mowiol. Schiacciare bene con un puntale giallo per eliminare le bolle e lasciar asciugare. I vetrini sono pronti per essere osservati al microscopio a epifluorescenza  (Esperimento 1C).