Università degli studi di trieste
Dipartimento di energetica
Via A. Valerio 10
34127 TRIESTE, ITALY
TEL. ++39 40 6763813, FAX ++39 40 6763812
C.F. 800013890324 - P.I. 00211830328

Con riferimento al campo di calcio di dimensioni 120 m x 80 m, il candidato esegua il dimensionamento dell’impianto di irrigazione automatica a servizio dello stesso. A tal fine si suggeriscono i seguenti passi:

- scelta del numero e del tipo di erogatori da impiegarsi ed individuazione in pianta della posizione degli stessi. A tal fine si faccia riferimento alla Tabella 1;

- eventuale raggruppamento degli erogatori per zone funzionali in modo da contenere la portata richiesta alla stazione di pompaggio;

- individuazione in pianta del sistema di distribuzione e del relativo percorso delle tubazioni

- determinazione dei diametri delle tubazioni da assegnarsi a ciascun ramo

- dimensionamento della stazione di pompaggio che dovrà alimentare la rete idrica con l’acqua prelevata da un pozzo adiacente al campo di gioco. A tal fine si tenga nel dovuto conto il fatto che la falda, in condizioni di magra, si pone ad una profondità massima rispetto al piano di campagna di m 12.

Il candidato dovrà produrre lo schema funzionale di tutto il sistema, le dovute indicazioni di capitolato per la qualità dei materiali da impiegarsi nonché le prescrizioni sulla posa in opera degli stessi.

Tabella 1. Tipologie di ugelli impiegabili e relativi dati di portata in funzione della pressione residua all’ugello.