## Slide 1
TITOLAZIONI
analisi volumetriche
23.11.2020 bis
Titolazione = tecnica quantitativa adoperata per determinare la concentrazione incognita di una o più specie in soluzione.
Titolare il composto A significa determinare la sua concentrazione in soluzione. (M, N, m, g/L, %,…..)

## Slide 2
Successivamente si può calcolare la massa di A contenuta nella soluzione (di solito: mg, g, kg, %, etc)

## Slide 3
1) SOLUZIONE A TITOLO INCOGNITO:
soluzione contenente la specie A della quale si vuole determinare la concentrazione:
es. soluzione contenente una quantità incognita di HCl.
COME SI FA ?
Ci vogliono 2 soluzioni:

## Slide 4
2) SOLUZIONE STANDARD:
soluzione contenente una quantità nota di reagente B che deve reagire con A quantitativamente A + B ---> C + D
es. soluzione contenete una quantità nota di NaOH
HCl + NaOH ---> NaCl + H2O
Quantità incognita
Quantitànota
es.

## Slide 5
Per titolare la soluzione contenente A è necessario conoscere il n° di moli (o più precisamente di equivalenti) della soluzione standard contenente B che reagiscono completamente con un certo volume di A.
A + B  C + D
Sia A la specie da titolare e B quella a titolo noto (standard)

## Slide 6
La soluzione standard può essere stata
acquistata così com’è (ci si deve fidare)
preparata per pesata,
preparata per diluizione
se ne può conoscere la concentrazione per precedente titolazione.

## Slide 7
- Normalità (N) di una soluzione: n° equivalenti di soluto contenuti in un litro di soluzione.
per solido: n° di equivalenti = g / me
per soluzione: n° equivalenti = N  V(L)
Nelle titolazioni si esprime la concentrazione in normalità
Riassunto sul concetto di normalità

## Slide 8
per solido: n° di moli = g / mm
per soluzione: n° di moli = M  V(L)
si osservi l’analogia tra normalità e molarità

## Slide 9
me per acidi = mm / n° H+
me per basi = mm / n° OH-
me per redox = mm / n° elettroni scambiati

## Slide 10
HCl, HF, CH3COOH, HNO3, NaOH, KOH, LiOH,..
me = mm N = M
H2SO4, Ca(OH)2,..
me = mm / 2 N = 2  M
M e N coincidono per acidi e basi monoprotiche!!!

## Slide 11
MnO4- + 5e- + 8H+  Mn2+ + 4H2O
me = mm / 5 N = 5  M
La normalità è uguale oppure un multiplo della molarità

## Slide 12
Determinare la N di una soluzione del volume di 250.0 mL contenente 4.000 g di NaOH.
mm = 40.00 g mol-1 me = mm perché 1 solo gruppo OH
n° eq = 4.000 g / 40.00 g eq-1 = 0.1000 eq
Esempio

## Slide 13
0.1000 eq : 250.0 mL = x eq : 1000 mL
x = 0.4000 eq in 1 L
N = 0.4000 (= M dato che n° OH- = 1)

## Slide 14
Determinare la N e M di una soluzione del volume di 100.0 mL contenente 9.800 g di H2SO4
me = mm / 2 = 49.00 g eq-1
n° eq = 9.800 g/ 49.00 g eq-1 = 0.2000

## Slide 15
0.2000 eq : 100.0 mL = x eq : 1000 mL
x = 2.000 eq in 1 L
N = 2.000
M = N / 2 = 1.000 (infatti sono presenti 2 H+)

## Slide 16
In tutti i casi presi in esame nel laboratorio pratico
mm = me
In questo caso n. equiv = n. moli quindi M = N

## Slide 17
Qual è lo scopo di una titolazione?
individuare il punto equivalente
si raggiunge quando, aggiungendo con una buretta una soluzione nell’altra, il
n° di equivalenti di un reattivo A = n° di equivalenti di un reattivo B con cui reagisce quantitativamente:
n° eqA = n° eqB
becker o beuta con collo largo

## Slide 18
Secondo le necessità A può stare nella buretta e B nella beuta o viceversa

## Slide 19
gB/meB = NA  VA
Se lo standard B è un solido (che viene diluito con una quantità imprecisata di acqua in un becker o in una beuta) e il soluto da titolare A è in soluzione nella buretta
ricordando che per un solido n° eq. = g/me (1)
per soluto in soluz. n° eq. = N  V(L) (2)
n° eqA = n° eqB
a seconda delle esigenze si può adoperare sia la (1) che la (2).

## Slide 20
Se lo standard B è in una soluzione a titolo noto e il soluto da titolare A è anch’esso in soluzione nella buretta
NB  VB = NA  VA

## Slide 21
Tutte le reazioni chimiche sono delle titolazioni?
2) Equilibrio spostato ragionevolmente a destra
1) Rapida (secondi )
Quali proprietà deve avere una reazione per essere una titolazione?
NO

## Slide 22
3) Equazione chimica ben nota senza reazioni collaterali
4) Deve esistere un metodo per individuare il punto equivalente con elevate accuratezza e precisione

## Slide 23
Natura delle reazioni più comunemente adoperate nelle titolazioni:
1) Acido-base
2) Formazione di complessi
3) Ossidoriduzione
4) Precipitazione
det. [acido] o [base]
det. [ioni metallici]
det. [ossidati] o [riducenti]
det. [ioni]

## Slide 24
LE SOLUZIONI STANDARD, CIOÈ QUELLE A TITOLO NOTO, DOVREBBERO ESSERE FATTE POSSIBILMENTE CON COMPONENTI DETTI STANDARD PRIMARI.

## Slide 25
STANDARD PRIMARIO
composto da usarsi come riferimento per le titolazioni.
Requisiti per uno standard primario
1) Chimicamente molto puro o facilmente purificabile.
2) Stabile nel tempo.
3) Stabile all'atmosfera, non igroscopico (non assorbe umidità dell’aria) e non reattivo con CO2 o con O2.

## Slide 26
4) Di peso equivalente elevato per minimizzare gli errori dovuti alla pesata.
5) Facilmente reperibile e poco costoso.

## Slide 27
NATURA DELLO STANDARD
STANDARD
SERVE PER TITOLARE
ACIDO
C8H5KO4 (K idrogeno o-ftalato) (OF)
KH(IO3)2
HCl (miscela azeotropa)
BASI
BASE
Na2CO3
H2NC(CH2OH)3 (tris)
Na2B4O7.H2O (borace)
ACIDI
OSSIDANTE
K2Cr2O7, KIO3
RIDUCENTI
RIDUCENTE
Na2C2O4 (ossalato di Na)
OSSIDANTI
PRECIPITANTE
NaCl
IONI METALLICI
COMPLESSANTE
EDTA - sale bisodico
IONI METALLICI

## Slide 28
Gli standard primari, grazie alle loro qualità, possono essere pesati con grande precisione, accuratezza e sensibilità.
Uno degli standard primari più adoperati per titolare basi
ftalato acido di potassio: acido monoprotico me = mm = 204.233 g/eq

## Slide 29
Standard secondario
Esempio. NaOH non è uno standard primario perché è molto igroscopico (assorbe l'umidità dell'aria) e assorbe CO2 formando miscele di NaHCO3 + Na2CO3.
composto che per le sue caratteristiche non si presta come standard primario, ma le cui soluzioni possono essere usate per titolazioni dopo essere state preventivamente titolate con uno standard primario.

## Slide 30
Se si pesa una certa quantità di NaOH preso da un recipiente, non si può sapere quanto sia veramente la % di NaOH puro, di acqua e di altri composti carbonatati presenti.

## Slide 31
Tuttavia, se le soluzioni da NaOH vengono titolate preventivamente con ftalato acido di K (C8H5KO4) che è un acido monoprotico standard primario, esse diventano standard secondari e, se adoperate entro breve tempo (qualche ora), possono essere adoperate per titolare acidi.

## Slide 32
È ovvio che più passaggi si fanno e più aumentano gli errori di misura.
Tuttavia spesso l’uso di standard secondari è la strada più pratica da seguire.

## Slide 33
COME FARE A VALUTARE QUANDO
IL NUMERO DI EQUIVALENTI DI A
È UGUALE
AL NUMERO DI EQUIVALENTI DI B?

## Slide 34
Il punto di equivalenza (o punto equivalente) si raggiunge quando: n°eqA = n°eqB
Si osserva che in vicinanza a tale condizione la specie chimica titolata (quella che sta nella beuta)
subisce una brusca variazione della sua concentrazione
Punto finale della titolazione
In generale, il punto di equivalenza in una titolazione non è mai determinabile sperimentalmente ed è solo teorico.

## Slide 35
È possibile osservare, invece, il punto finale della titolazione: punto che viene determinato dall'osservazione della variazione di proprietà fisiche della soluzione legate con la variazione della concentrazione delle specie chimiche.

## Slide 36
L' accuratezza della titolazione è tanto migliore quanto minore è la differenza tra il punto di equivalenza ed il punto finale di titolaz.
solo teorico
sperim.determinabile

## Slide 37
L'insufficiente precisione o accuratezza del sistema,
le troppo piccole variazioni fisiche o
la scarsa abilità dell'operatore nel rilevarle
sono fonte di un errore analitico detto errore di titolazione.

## Slide 38
Riassumendo
Non c'e' un metodo per determinare esattamente quando n°eqA = n°eqB nessuno può contare gli atomi o gli ioni
Per determinare il punto finale della titolazione è necessario trovare un metodo analitico che permetta di evidenziare la relativamente grande variazione di concentrazione di una o più specie chimiche nell'intorno del punto equivalente.
A
B

## Slide 39
Tuttavia il n°eqA nella beuta sono inizialmente in eccesso rispetto al n°eqB che sono aggiunti dalla buretta e con i quali reagiscono quantitativamente. n°eqA > n°eqB
Quando dopo una certa quantità di B aggiunta ---> n°eqA < n°eqB e quindi tutto A ha reagito e la sua concentrazione in soluzione ---> 0
A
B

## Slide 40
Esempi
- Nelle titolazioni acido-base, si osserva nelle immediate vicinanze del punto di equivalenza una grande variazione della [H3O+].
È possibile stimare con elevata accuratezza e precisione quando nel sistema da n°eqA > n°eqB si passa a n°eqA < n°eqB dall'osservazione della variazione di proprietà fisiche

## Slide 41
- Nelle titolazioni redox si osserva al punto di equivalenza una grande variazione della [ossidante] o di [riducente].
- Nelle titolazioni complessometriche e in quelle di precipitazione, si osserva nelle immediate vicinanze del punto di equivalenza una grande variazione della [ione metallico].

## Slide 42
La grande variazione di concentrazione di un reattivo, che si osserva quando si raggiunge il punto finale della titolazione, è in genere accompagnato anche da evidenti variazioni che si vedono o si misurano delle proprietà delle soluzioni:
ad esempio

## Slide 43
- Corrente che passa attraverso la soluzione.
- Conducibilità elettrica della soluzione.
- Differenza di potenziale tra due elettrodi in soluzione.
- Colore del reagente, della sostanza da titolare o di un indicatore.

## Slide 44
- Intorbidamento dovuto alla formazione o scomparsa di una fase insolubile.
- Indice di rifrazione della soluzione.
- Temperatura della soluzione.

## Slide 45
Se nel corso di una titolazione,
in concomitanza col raggiungimento del punto di equivalenza si riesce a evidenziare almeno uno dei fenomeni prima riportati
allora
si può determinare il punto finale della titolazione

## Slide 46
vol di base aggiunta
pH
acido
base
Nell'es. ad un acido forte nella beuta viene aggiunta una base forte dalla buretta: all'inizio nEqacido > nEqbase
Dopo l'aggiunta di una certa aliquota di base, nEqacido < nEqbase ovvero la base è in eccesso e il pH subisce una forte variazione.

## Slide 47
Esempi di calcolo delle concentrazioni per titolazione

## Slide 48
Esempio 10.0 mL di una soluzione dalla concentrazione incognita di un composto B (con mm = 300.0 g mol-1) sono posti in una beuta. Il punto di titolazione si raggiunge dopo aggiunta di 26.3 mL di una soluzione standard di un composto A con conc. = 0.01000 M.
Determinare la concentrazione del composto B e quanti g di esso sono contenuti nei 10.0 mL.
si consideri me = mm
soluz. A standard
La soluzione standard può essere messa nella beuta o nella buretta, a seconda delle necessità.
soluz. B incognita

## Slide 49
al punto equivalente eqA = eqB cioè molA = molB dato che me = mm
ma mol = M  V(L) quindi
MA  VA = MB  VB
MB = 0.01000  26.3 / 10.0 = 0.0263
in 10.0 mL sono pertanto contenuti:
0.0263mol : 1000mL = Xmol : 10.0mL
X = 0.000263mol = 0.000263mol 300 g/mol = 0.0789 g di B

## Slide 50
Esempio. 0.3365 g di uno standard primario A (mm = 320.15) sono messi in una beuta e sciolti con una imprecisata aliquota di acqua. Da una buretta viene aggiunta una soluzione di un composto B di cui si vuole conoscere la concentrazione.
Il punto equivalente si raggiunge quando dalla buretta sono stati aggiunti 23.4 mL di soluzione. Determinare la concentrazione di B.
si sa che a mm = me sia per A che per B
standard A
soluz. B incognita

## Slide 51
al punto equivalente molA = molB
molA = gA/mmA = 0.3365 g / 320.15 g mol-1 = 0.001051
molA = molB = MB  VB(L)
MB = molB / VB = 0.001051 / 0.0234 L
MB = 0.0449
La quantità di acqua aggiunta nella beuta non cambia il numero di eq di A presenti che sono determinati unicamente dalla pesata effettuata e non dalla diluizione.
Questo significa anche che la beuta potrebbe anche essere bagnata prima della pesata di A senza che tale fatto pregiudichi l'accuratezza del metodo.

## Slide 52
Una cisterna con V = 1000 L contiene una specie A, con pm = 80.0 g mol-1, della quale si vuole conoscere la concentrazione e i g totali presenti.
Con una pipetta tarata vengono prelevati 100.0 mL dalla cisterna e diluiti in un matraccio tarato con V = 1.000 mL che viene portato a volume con H2O.
50.0 mL di questa soluzione vengono messi in una beuta e titolati da 2.5 mL di una soluzione contenente uno standard B ottenuta sciogliendo 5.000 g di B in 100.0 mL (pm = 400 g mol-1).
Quel è la concentrazione di A nella cisterna? Quanti g di A sono presenti nella cisterna?
M = N

## Slide 53
neqA = neqB al punto di titolazione
MA  VA = MB  VB
molB sciolte in 100 ml = 5g / 400 g mol-1 = 0.0125 mol
MB = 0.0125 mol / 0.1 L = 0.125 mol L-1
MA  50 mL = 0.125  2.5 mL
MA nel matraccio = 0.00625
MA nella cisterna = 0.00625  10 = 0.0625
mol A nella cisterna = 0.0625  1000 = 62.5
g A nella cisterna = 62.5  80 = 5000

## Slide 54
Un pezzo di acciaio di peso 26.8151 g viene sciolto in una soluzione fortemente ossidante in modo che tutti i suoi componenti vadano in soluzione. Il V finale della soluzione = 100.0 mL.
Si vuole determinare la % di contenuto in Mn (pm = 54.94)
Con un opportuno reattivo (EDTA) si può titolare il solo Mn presente: EDTA che è uno standard primario con pm = 372.24
Si pesano in una beuta 0.5372 g di EDTA con i quali si titolano 19.5 ml della soluzione contenente Mn che viene aggiunta alla beuta per mezzo di una buretta.
Qual è la % in peso di Mn nel campione di acciaio?

## Slide 55
al punto equivalente neqMn = neqB
MMn  V(L)Mn = gB/pmB
è una soluz.
EDTA che è un solido
MMn  V(L)Mn = 0.5372 / 372.24 = 1.443  10-3
MMn = 1.443  10-3 / 0.0195 = 0.0740 mol L-1
in 100 ml sono contenute 0.00740 mol di Mn
pari a 0.00740  54.94 = 0.407 g

## Slide 56
% in peso del Mn nell'acciaio
= (0.407 / 26.8151)  100 = 1.52 %

## Slide 57
Una soluzione di 25.0 ml contenente NaCl (pm = 58.443) viene messa in una beuta e titolata da 100.0 ml di una soluzione preparata sciogliendo 1.000 g di AgNO3 (pm = 169.87, standard primario) in un matraccio tarato con V = 200.0 ml. Il precipitato AgCl (pm = 143.32) che si forma, dopo separazione per filtrazione, lavaggio e asciugatura pesa 0.3678 g. Determinare i g di NaCl presenti nella soluzione e la sua M.
NaCl + AgNO3  AgCl(s) + NaNO3 reazione di titolazione

## Slide 58
mol di AgNO3 in 200 ml = 1.000 g / 167.87 g/mol = 0.005887 mol
mol di AgNO3 usate per titolare (contenute in 100 ml) 0.005887 / 2 = 0.002943 mol
mol formate di AgCl = 0.3678 g / 143.32 g/mol = 0.002566 mol

## Slide 59
dalla stechiometria della reazione si ricava che in 25 ml di soluzione ci sono 0.002566 mol di NaCl
pari a 0.002566 mol  58.443 g/mol = 0.1500 g
M = mol / V(L) = 0.002566 mol / 0.025 l = 0.0103 mol/l
NaCl + AgNO3  AgCl(s) + NaNO3 reazione di titolazione

## Slide 60
0.6544 g di NaOH (mm = 40.00 g mol-1) contenente delle impurezze vengono messi in un matraccio tarato da 100.0 mL che viene portato a volume con acqua.
La soluzione di NaOH viene aggiunta per mezzo di una buretta alla soluzione nella beuta e la titolazione avviene con l'aggiunta di 8.3 mL.
In una beuta vengono messi 0.2400 g di uno standard primario acido solido con mm = 250.12 g mol-1 che vengono sciolti in circa 200 mL di acqua.
standard A
soluz. B incognita
Determinare le concentrazioni teorica e reale del NaOH e la % di impurezze presenti

## Slide 61
Concentrazione teorica:
mol di NaOH = g/pm = 0.6544 / 40.00 = 0.01636
M = mol/V(L) = 0.01636 / 0.1000 = 0.1636
Concentrazione reale:
al punto equivalente molA = molB
gA/pm A = MB  VB(L)
0.2400 / 250.12 = MB  0.0083 L
MB reale = 0.1156

## Slide 62
Nel matraccio da 100 mL sono realmente contenuti:
0.01156 mol di NaOH pari a 0.01156  40.00 = 0.4624 g
g di impurezze 0.6544 g - 0.4624 g = 0.192 g
purezza NaOH = (0.4624 / 0.6544)  100 = 70%
pari a (0.192 / 0.6544)  100 = 30%

## Slide 63
Esempio di calcolo della % di acidità dell'aceto per titolazione con una soluzione di NaOH
L'acidità dell'aceto viene attribuita alla presenza del solo CH3COOH (mm = 60.0 g mol-1)
anche se contribuiscono altri acidi, sebbene in quantità trascurabile, come tartarico e citrico.
L'acidità si esprime come g di CH3COOH presenti in 100 g di aceto.

## Slide 64
1.0 mL di un aceto sono titolati da 7.5 mL della soluzione di NaOH diventata ora standard secondario.
Determinare la M della soluzione del NaOH e la % di acidità dell'aceto.
La densità dell'aceto è 1.0 g/mL
8.0 mL di una soluzione di NaOH sono titolati da 0.2126 g di idrogeno ftalato di potassio (mm = 204.233 g mol-1) che è uno standard primario.

## Slide 65
Al punto equivalente eqA = eqB
g ftal / mm ftal = MB  VB
la soluzione di NaOH (B) ha concentrazione 0.13 M
Titolazione del NaOH
0.2126 g / 204.233 g mol-1 = MB  0.0080 L

## Slide 66
Titolazione dell'aceto
Al punto equivalente
MA  VA = MB  VB
MA = 0.13 mol L-1  7.5 mL / 1.0 mL = 0.98 mol L-1
pari a 0.98 mol L-1  60 g mol-1 = 59 g L-1
d = m/V quindi 1 L di aceto pesa 1 kg
59 g a.acetico : 1000 g aceto = x g a.acetico : 100 g aceto
acidità = 5.9 %