## Slide 1: Tecnologie solari per la produzione elettrica: PV e Solare Termodinamico
prof. Mauro REINI
docente di sistemi per l’energia e l’ambiente
Università di Trieste – Polo di Pordenone
AA 2019-2020
Università degli Studi di Trieste
Polo Didattico e Culturale di Pordenone
Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca

## Slide 2: Produzione CHP da energia solare e solare termodinamico

## Slide 3: Tecnologie per la cogenerazione con energia solare
Pannelli PV raffreddati, con recupero termico,
Collettori a concentrazione + cicli termodinamici STIRLIG, o altri (ORC).

## Slide 4: Desertech: Electricity from the desert

## Slide 5: La cogenerazione solare Pannelli PV raffreddati
Fonte: Fototherm

## Slide 6: La cogenerazione solare con cicli termodinamici
La concentrazione è necessaria perché il rendimento dei cicli aumenta con la T di somministrazione del calore.
Motore alimentato da fluido termovettore,
Motore collocato nel fuoco del collettore.

## Slide 7: Collettori a concentrazione lineare

## Slide 8: Concentratore lineare «Fresnel»

## Slide 9: Concentratore lineare «Fresnel»

## Slide 10: Concentratore parabolico lineare

## Slide 11: Concentratore parabolico lineare

## Slide 12: Concentratore parabolico lineare
Generazione diretta di vapore

## Slide 13: Concentratore a torre

## Slide 14: Concentratore a torre

## Slide 15: La cogenerazione solare con cicli termodinamici

## Slide 16: La cogenerazione solare con gruppi ORC
evaporatore
turbina
rigeneratore
condensatore
generatore elettrico
Utenza termica
Gruppo ORC
Circuito ad olio diatermico
Collettore solare a concentrazione
olio diatermico
acqua
MDM
U
.
T
.
Radiazione solare

## Slide 17: La cogenerazione solare con gruppi ORC
evaporatore
turbina
rigeneratore
condensatore
generatore elettrico
acqua
MDM
U
.
T
.

## Slide 18: La cogenerazione solare con gruppi ORC (Turboden -2014)

## Slide 19: Solar dish

## Slide 20: La cogenerazione solare con gruppi STIRLING
Il generatore solare EuroDish installato al CESI (uno dei 6 sistemi di questo tipo costruiti finora) ha un potenza nominale di 10 kWe. E' realizzato su progetto della SBP con motore Stirling SOLO 161.

## Slide 21: La cogenerazione solare con gruppi STIRLING

## Slide 22: La cogenerazione solare con gruppi STIRLING

## Slide 23: Cicli “ibridi” ad energia Solare e combustibile fossile
Preriscaldamento della aria compressa di un gruppo TG con energia solare fino a T elevatissime,
Alimentazione a metano della camera di combustione,
T massima del ciclo oltre 1000°C.

## Slide 24: Le opzioni tecnologiche per il fluido termovettore

## Slide 25: Livelli tipici di temperatura richiesti in alcuni processi industriali

## Slide 26
Solar Cooling
Soltigua ha realizzato un impianto pilota di solar cooling presso la propria sede di Gambettola che utilizza concentratori parabolici lineari e una macchina ad assorbimento a doppio effetto, con acqua-LiBr.

## Slide 27: Caratteristiche delle tecnologie per la cogenerazione solare
Motore alimentato da fluido termovettore:
  T massima limitata dalle caratteristiche del fluido a ~ 350°C,
  Libertà nel sistema di concentrazione e inseguimento solare,
  Agevole raccolta del calore cogenerato,
  Possibilità di modulare la temperatura del calore cogenerato,
  Piccole taglie ancora da sviluppare.
Motore collocato nel fuoco del collettore:
  Sistema di concentrazione e inseguimento solare gravato dal peso del motore,
  T massima limitata solo dal fattore di concentrazione (in generale elevata)  elevato rendimento del ciclo,
  Gruppi STIRLIG disponibili anche per piccole taglie.

## Slide 28: Prestazioni dei sistemi per la cogenerazione solare
Il rendimento termico dei sistemi solari cogenerativi (come quello dei sistemi alimentati a gas) deve essere valutato con riferimento al calore effettivamente utilizzato,
Nei mesi estivi è facile avere una sovrapproduzione di calore rispetto alle esigenze delle utenze del terziario,
Un esteso utilizzo del calore cogenerato è più facile quando questo venga utilizzato in processi produttivi.

## Slide 29: Potenziali sviluppi della cogenerazione solare con cicli termodinamici
Aumento della T massima dei cicli:
  STIRLING: perfezionamento dei sistemi di focalizzazione,
  RANKINE - ORC: realizzazione del processo di evaporazione nel collettore, senza l’uso di fluido termovettore.
TRIGENERAZIONE: produzione di Potenza elettrica, Termica e Frigorifera  si tratta di utilizzare il calore cogenerato anche in estate, producendo acqua refrigerata.
Cicli “ibridi” ad energia Solare e combustibile fossile

## Slide 30: Prospettive solare termodinamico
I collettori a concentrazione possono produrre energia termica a media (200-300 °) e alta temperatura (>500°C) consentendo la produzione di energia elettrica mediante cicli termodinamici (solare termodinamico) oppure l’impiego diretto come calore di processo;
L’energia termica può essere resa disponibile sotto forma di differenti fluidi termovettori (olio diatermico, sali fusi o vapore);
Il sistema può essere dotato di accumulo termico, svincolando in parte la fase di utilizzo (sia per la produzione di energia termica che elettrica) dalla disponibilità della fonte solare;
La tecnologia si presta (più del fotovoltaico) alla creazione di una filiera nazionale;
Specie i sistemi lineari Fresnel promettono riduzioni di pesi, costi e ingombri.