## Slide 1: Riepilogo Cogenerazione
prof. Mauro REINI
docente di sistemi per l’energia e l’ambiente
Università di Trieste – Polo di Pordenone

## Slide 2
Sommario
Cogenerazione: definizione, prestazioni tecnologie
Sistemi a combustione esterna
Cicli Combinati gas-vapore
Sistemi a combustione interna con ICE o mGT
Micro-Cogenerazione
Accoppiamento con l’utenza

## Slide 3: Cogenerazione di energia e calore
1 Generatore elettrico
2 Aspirazione aria
3 Iniezione combustibile
4 Recupero termico fluidi motore
5 Catalizzatore
6 Recupero termico gas di scarico
7 Spillamento gas di scarico
8 Miscelazione aria-gas di scarico
Motore a combustione interna

## Slide 4: Vantaggi della cogenerazione

## Slide 5: Produzione combinata e separata di energia
IRE = 30/130 =23%

## Slide 6: Indice di Risparmio Energetico (IRE)
IRE (PES)

## Slide 7: Indice di Risparmio Energetico (IRE)

## Slide 8: Calcolo dell’ IRE

## Slide 9: Calcolo dell’ IRE

## Slide 10: Benefici energetici e ambientali
- 30%
- 45%

## Slide 11: Tecnologie per la cogenerazione
Motori alternativi
      combustione interna
      Stirling
Microturbine a gas
Gruppi a ciclo Rankine
Celle a combustibile (FC)
Turbine a gas e a vapore
Cicli combinati
, ORC
ORC

## Slide 12: Combustione esterna – Boiler+Rankine

## Slide 13: Combustione esterna – Boiler+Rankine

## Slide 14: Boiler: Bilancio termico e rendimento
Rendim. netto = 0.76 . 0.91
(Paux = potenza ausiliari)
C.C.
perdite
‘a’ aria comburente
‘c’ combustibile
fumi
Ripartizione perdite: c.ca 70-80% fumi, 20-30% scambio termico con amb, <1% incombusti.
Rendim. lordo = 0.78-0.94
(si trascura l’entalpia del combustibile in ingresso, hci )
vapore
RENDIMENTO
E’ il rapporto fra il potenza termica fornita al fluido e quella sviluppata dalla combustione

## Slide 15: GDV a TUDI D’ ACQUA
Sono costituiti essenzialmente da una grande camera di combustione, completamente rivestita (schermata) da tubi nei quali circola l’acqua che si riscalda ed evapora.
Le caldaie moderne utilizzano l’irraggiamento diretto del calore dal focolare ai tubi d’acqua e sono capaci di elevate produzioni specifiche di vapore.
I gas di combustione passano poi nelle zone dove il calore è scambiato per convezione, incontrando via via le serpentine del surriscaldatore, risurriscaldatore ed economizzatore.
≈ 60 m

## Slide 16: GDV a TUDI D’ ACQUA

## Slide 17
Cicli combinati Gas-vapore

## Slide 18
Cicli combinati Gas-vapore

## Slide 19: Combustione esterna - eccesso d’aria
Solido: carbone (polverino) + biomasse
Liquido: olio combustibile
Gassoso: gas naturale, syngas
C + O2 = CO2 + 36.8 MJ/kg
2H2 + O2 = 2H2O + 117 MJ/kg
S + O2 = SO2 + 11.3 MJ/kg
L’aria comburente è sempre maggiore di quella stechiometrica => eccesso d’aria.
L’eccesso d’aria è necessario per garantire la combustione completa ed uniforme.
Va però minimizzato per ridurre le perdite al camino, la potenza richiesta dagli ausiliari, il tenore di SO3 rispetto a quello di SO2
La combustione stechiometrica darebbe una temperatura dei fumi di circa 2.000°C; con gli eccessi d’aria impiegati nelle caldaie moderne si arriva invece a circa 1.600÷1.800°C.
indice d’aria:
eccesso d’aria:
ε=1.3-1.5 Combustibili solidi in pezzatura grossa
ε=1.2-1.4 Combustibili solidi in pezzatura fine
ε=1.1-1.3 Polverino di carbone
ε=1.1-1.3 Combustibili liquidi
ε=1.05-1.2 Combustibili gassosi

## Slide 20: Internal combustion engine (ICE): phases of the Otto and Diesel cycles
Otto engine
(spark ignition)
Diesel engine
(compression ignition)
Main phases:
Intake
Compression
Power
Exhaust

## Slide 21: ICE: supercharging withTurbo-intercooler
Possible heat recover

## Slide 22: Motori alternativi (MCI)
Possibili recuperi termici da motori a combustione interna

## Slide 23
Heat recovery circuit (ICE)

## Slide 24: Enerby balance of ICE (1MWe)

## Slide 25: Effetto taglia sul rendimento elettrico

## Slide 26: Effetto della temperatura richiesta sul rendimento termico

## Slide 27: Turbine a gas

## Slide 28: mTurbine a gas

## Slide 29: mTurbine a gas - influenza della temperatura ambiente

## Slide 30: mTurbine a gas
Generator
Cooling Fins
Combustion Chamber
Exhaust
Outlet
Recuperator
Air Bearings
Compressor
Generator
Turbine
Energia per il domani: fonti rinnovabili, idrogeno e risparmio energetico - Sesto Val Pusteria; 28 giugno – 2 luglio 2010

## Slide 31: mTurbine a gas
Non sono uno scale-down delle turbine a gas industriali ma nascono da una nuova progettazione:
– turbina e compressori radiali (β=4);
– ciclo rigenerativo a basso rapporto di compressione;
– elevata velocità di rotazione variabile (50.000-20.000rpm);
– turbine non raffreddate (TIT<950°C).

## Slide 32: Unità modulari con microturbine a gas

## Slide 33: Bilancio energetico di una mTG da 100 kWe

## Slide 34: MTG vs MCI
VANTAGGI MTG:
- Ridotte emissioni di NOx e CO (<10ppm@15%O2);
- Ingombri e pesi contenuti;
- Bassa rumorosità e vibrazioni;
- Manutenzione ridotta (ogni 10.000 ore);
- Elevata vita utile (80.000 ore);
- O utput termico concentrato in una sola sorgente.
SVANTAGGI MTG:
- Tecnologia relativamente recente;
- Costo specifico elevato (1.100€/kW);
- Rendimenti elettrici inferiori;
- Bassa temperatura fumi (250°C).

## Slide 35: Possibili micro cogeneratori domestici

## Slide 36: Possibili micro cogeneratori domestici

## Slide 37: Possibili micro cogeneratori domestici

## Slide 38: Rendimenti di conversione di sistemi micro cogenerativi
Motori Stirling
& Gruppi ORC
Energia per il domani: fonti rinnovabili, idrogeno e risparmio energetico - Sesto Val Pusteria; 28 giugno – 2 luglio 2010
micro-Motori a
Combustione interna
he=15%
Anche he bassi consentono IRE positivi,
Se l’utilizzo del calore è esteso (anche >100%)!

## Slide 39: La scelta di un impianto cogenerativo
Implica numerosi aspetti decisionali:
– Una analisi di pre-fattibilità, per stabilire le condizioni tecnico-economiche che consentono di ottenere i vantaggi desiderati,
– Analisi di fattibilità e di progetto, per definire:
• Tipologia di impianto;
• Taglia dell’impianto;
• Criteri di gestione e controllo;
• Aspetti tariffari e normativi.
Per far questo può essere necessario:
– Sviluppare un modello tecnico- economico del sistema;
– Accoppiarlo con tecniche di simulazione / ottimizzazione.

## Slide 40: La scelta di un impianto cogenerativo
Punto di partenza:
Conoscenza dei dati energetici,
Conoscenza dei dati economici.
La scelta del sistema di cogenerazione può essere supportata dalla simulazione/ottimizzazione a diversi livelli:
Confronto tra diverse taglie o soluzioni tecnologiche,
Definizione della parte termica e dei suoi componenti,
Scelta della strategia di gestione, in un contesto dato,
Integrazione con altri impianti cogenerativi,
Integrazione con reti di trasmissione del calore o del freddo.

## Slide 41: Andamento della richiesta termica
Esigenza di esteso utilizzo del calore cogenerato
1° ipotesi di gestione: inseguimento della richiesta termica.
[kW] richiesti

## Slide 42: Curva di durata della richiesta termica
Il dimensionamento preliminare può essere fatto sulla base della curva di durata della richiesta termica.
[kW] richiesti
Max potenza termica del cogeneratore
min potenza termica in modulazione
pieno carico
carico parziale
cogeneratore spento
picco termico

## Slide 43: Curva di durata della richiesta termica
In generale, la potenza massima del cogeneratore risulta decisamente più bassa della max richiesta!
[kW] richiesti
Max potenza termica del cogeneratore
min potenza termica in modulazione
pieno carico
carico parziale
cogeneratore spento
picco termico con la caldaia di integrazione

## Slide 44: Segmentazione della potenza
Consente di coprire più estesamente il carico termico
Implica maggiori costi di installazione del sistema CHP.
[kW] richiesti
Max potenza termica dei 2 cogeneratori
min potenza termica x 1 in modulazione
pieno carico x 2
carico parziale x 2 x 1
cogeneratore spento
picco termico con la caldaia di integrazione

## Slide 45: Sistemi Tri-generativi
Tutte le utenze stagionali sono affette da un ridotto utilizzo del cogeneratore nei masi estivi: Ampio ricorso al calore di integrazione, riduzione della efficienza annuale del CHP, PBP lunghi.

## Slide 46: Sistemi Tri-generativi
I sistemi tri-generativi consentono di utilizzare il calore cogenerato anche in estate, producendo acqua refrigerata.

## Slide 47: Cogenerazione e trigenerazione
prof. Mauro REINI
docente di sistemi per l’energia e l’ambiente
Università di Trieste – Polo di Pordenone
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!