## Slide 1: Cogenerazione con gruppi ORC:
prof. Mauro REINI
docente di sistemi per l’energia e l’ambiente
Università di Trieste – Polo di Pordenone
I sistemi di piccola taglia, alimentati a gas naturale, e con fonti rinnovabili

## Slide 2: Tecnologie per la cogenerazione
Motori alternativi
      combustione interna
      Stirling
Microturbine a gas
Gruppi a ciclo Rankine
Celle a combustibile (FC)
Turbine a gas e a vapore
Cicli combinati
, ORC
ORC

## Slide 3: Gruppi a ciclo Rankine -contropressione

## Slide 4: Gruppi a ciclo Rankine - ORC

## Slide 5: Tipi di fluido motore

## Slide 6: Tipi di fluido motore

## Slide 7: Tipi di fluido motore
TEMPERATRA SORGENTE = 215°C

## Slide 8: Tipi di fluido motore
R245fa
TEMPERATRA SORGENTE = 215°C
TEMPERATRA FINALE = 85°C
TEMPERATRA FINALE = 150°C

## Slide 9: Tipi di fluido motore

## Slide 10: Gruppi a ciclo Rankine - ORC
Usando fluidi “secchi” si hanno ottime condizioni di lavoro per la turbina
si può realizzare la rigenerazione interna.
Ozone Depletion Potential (ODP) nullo,
T di flash point relativamente alta
T critica di 250-300 °C non troppo bassa,
pressioni operative del ciclo non troppo elevate.
Forno
MDM
2
7
8
5
4
1

## Slide 11: Gruppi a ciclo Rankine - ORC
evaporatore
turbina
rigeneratore
condensatore
generatore elettrico
Utenza termica
Gruppo ORC
Circuito ad olio diatermico
recupero di calore
biomassa
olio diatermico
acqua
gas di scarico
MDM
U
.
T
.

## Slide 12: Esempio di cogenerazione con biomassa

## Slide 14: Turbo-espansori per ORC

## Slide 15: Turbo-espansori per ORC

## Slide 16: Vantaggi della tecnologia ORC
Vantaggi tecnici dell’ORC
• Alta efficienza del ciclo termodinamico;
• Elevata efficienza della turbina (85%);
• Bassa sollecitazione meccanica della turbina, dovuta alla bassa velocità periferica;
• Basso numero di giri della turbina, tale da consentire il collegamento diretto al generatore elettrico senza
interposizione di riduttore di giri;
• Mancanza di erosione delle palette
della turbina, dovuta all’assenza di
umidità negli ugelli.
Vantaggi operativi / risultati
• Semplicità di avviamento;
• Funzionamento automatico, continuo e silenzioso;
• Minima richiesta di manutenzione
• Elevatissima affidabilità (Admont più di 55.000 ore di funzionamento,
affidabilità > 98%);
• Funzionamento a carico parziale fino al 10% della potenza nominale;
• Alta efficienza anche a carico parziale;
• Richiesta di personale: circa 3-5
ore/settimana;
• Lunga vita della macchina.

## Slide 17: Possibili applicazioni

## Slide 18: Possibili applicazioni
ICE geometrical and working parameters | 
Cylinders | 2
Displacement | 686 cm3
Volumetric compression ratio | 10.5
Bore x Stroke | 75 x 77.5 mm
Fuel | LPG or methane
Net brake power | 18.39 kW
Overall brake efficiency | 0.337
Exhaust gas temperature at cylinder outlet | 901.85 °C
Exhaust gas temperature after catalytic converter | 664.85 °C
Exhaust gas flow rate | 0.01954 kg/s
Cooling water temperature at engine inlet | 75 °C
Cooling water temperature at engine outlet | 85 °C
Cooling water flow rate | 0.25 kg/s
bottoming ORC design parameters | 
Cold water temperature | 25 °C
Minimum temperature of the cycle | 30 °C
Sub-cooling ΔT | 10 °C
Maximum temperature of the cycle | 150 °C
Expansion ratio | 5
Working fluid | R245fa
Working fluid flow rate | 0.044 kg/s
Expander isentropic efficiency | 0.673
Diaphragm pump efficiency | 0.8
Recuperator efficiency | 0.8
heat recovery from an Internal Combustion Engine

## Slide 19: Possibili applicazioni
Chart: Expansion Ratio [-]
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
30-150 | 0.66029 | 0.65043 | 0.6424 | 0.63558 | 0.62973 | 0.62442 | 0.6196 | 0.61517 | 0.61106 | 0.60721 | 0.60362 | 0.60023 | 0.59704 | 0.59403 | 0.59118 | 0.58848 | 0.58592
40-130 | 0.65757 | 0.64714 | 0.63864 | 0.6314 | 0.62505 | 0.61936 | 0.61419 | 0.60947 | 0.60513 | 0.60111 | 0.59737 | 0.59387 | 0.59057
40-140 | 0.65198 | 0.64148 | 0.6329 | 0.6256 | 0.6192 | 0.61347 | 0.60827 | 0.60352 | 0.59915 | 0.5951 | 0.59135 | 0.58785 | 0.58461 | 0.58158 | 0.57873 | 0.57606
40-150 | 0.64567 | 0.63511 | 0.62646 | 0.61911 | 0.61266 | 0.60689 | 0.60165 | 0.59685 | 0.59243 | 0.58834 | 0.58454 | 0.58101 | 0.57772 | 0.57467 | 0.57184 | 0.5692 | 0.56676
60-130 | 0.62632 | 0.61404 | 0.60422 | 0.59601 | 0.58897
60-140 | 0.621 | 0.60858 | 0.59863 | 0.59031 | 0.58319 | 0.57702 | 0.57163
60-150 | 0.6149 | 0.60236 | 0.59228 | 0.58384 | 0.5766 | 0.57032 | 0.56487 | 0.56017 | 0.55617
80-130 | 0.59228 | 0.57913
80-140 | 0.58719 | 0.57372 | 0.56367
80-150 | 0.58128 | 0.56748 | 0.55713 | 0.54933
Chart: Expansion Ratio [-]
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
30-150 | 0.003218 | 0.034066 | 0.054539 | 0.070259 | 0.087816 | 0.095005 | 0.099814 | 0.1028 | 0.10447 | 0.10471 | 0.10419 | 0.10299 | 0.10114 | 0.098708 | 0.095678 | 0.092308 | 0.088224
40-130 | 0.031412 | 0.055461 | 0.074359 | 0.085869 | 0.09208 | 0.094495 | 0.093853 | 0.091067 | 0.086238 | 0.079207 | 0.069855 | 0.057922 | 0.042597
40-140 | 0.032055 | 0.056486 | 0.076048 | 0.08851 | 0.095681 | 0.099048 | 0.099706 | 0.098445 | 0.095341 | 0.090454 | 0.084195 | 0.076024 | 0.066325 | 0.054318 | 0.039504 | 0.021157
40-150 | 0.032633 | 0.05745 | 0.077636 | 0.090805 | 0.098616 | 0.10297 | 0.1046 | 0.1042 | 0.10248 | 0.099176 | 0.094569 | 0.088862 | 0.081903 | 0.073721 | 0.064097 | 0.052624 | 0.039215
60-130 | 0.042174 | 0.060591 | 0.070463 | 0.069818 | 0.059321
60-140 | 0.043584 | 0.063402 | 0.075625 | 0.078643 | 0.073684 | 0.061246 | 0.039312
60-150 | 0.044739 | 0.065538 | 0.079602 | 0.085067 | 0.083708 | 0.076598 | 0.063589 | 0.043741 | 0.014125
80-130 | 0.037657 | 0.033235
80-140 | 0.042188 | 0.046836 | 0.026661
80-150 | 0.045543 | 0.055435 | 0.048782 | 0.016703
A low temperature solar thermodynamic system
total efficiency of the solar thermal collectors
efficiency of the ORC with a SCROLL expander
in the labels, the first numbers refer to the condensing temperature, the second to the maximum temperature of the cycle

## Slide 20
Possibili applicazioni
Possibili applicazioni
Possibili applicazioni

## Slide 21: Possibili applicazioni

## Slide 22: Possibili applicazioni

## Slide 23: Possibili applicazioni

## Slide 24: Possibili applicazioni

## Slide 25: Recupero di cascami termici

## Slide 26: Recupero di cascami termici

## Slide 27: External Fired Turbine with ORC

## Slide 28: Espansori volumetrici: SCROLL
Caratteristiche peculiari | 
limitato numero di parti mobili | 
assenza di valvole | 
elevata affidabilità | 
manutenzione limitata | 
movimento rotativo | 
rumorosità limitata | 
basso livello di vibrazioni | 
processo continuo | Applicazioni principali (COMPRESSORE)
coppia costante | Condizionamento dell’aria
accorgimenti per la tenuta | Refrigerazione
elevata efficienza | Pompaggio gas naturale
(anche in macchine piccole) | Pressurizzazione gas criogenici

## Slide 29: Espansori volumetrici: SCROLL

## Slide 30: Espansori volumetrici: SCROLL
Espansori per R245fa derivati da compressori (3000 rpm)

## Slide 31: Espansori volumetrici: SCROLL
Chart: Actual scroll
| 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5
Pressure ratio losses | 0.9816 | 0.9962 | 0.9995 | 0.994 | 0.9909 | 0.9734 | 0.9535 | 0.9337 | 0.9146 | 0.8966 | 0.8799
Heat transfers | 0.9412 | 0.9612 | 0.9672 | 0.9652 | 0.9599 | 0.9325 | 0.9037 | 0.8759 | 0.8497 | 0.8255 | 0.8034
Mech. losses | 0.792 | 0.8211 | 0.8358 | 0.8395 | 0.8377 | 0.8229 | 0.8031 | 0.7822 | 0.7615 | 0.7417 | 0.7289
Leakage losses | 0.58525 | 0.67752 | 0.71162 | 0.71341 | 0.69789 | 0.67257 | 0.64235 | 0.60939 | 0.57214 | 0.53246 | 0.49033
Chart: Modified scroll
| 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9
Pressure ratio losses | 0.95296 | 0.98296 | 0.99635 | 0.9999 | 0.9972 | 0.9911 | 0.9822 | 0.9715 | 0.9597 | 0.9468 | 0.9333
Heat transfers | 0.75812 | 0.82256 | 0.85389 | 0.86493 | 0.86169 | 0.84695 | 0.82419 | 0.79528 | 0.76105 | 0.72151 | 0.675
Mech. losses | 0.61719 | 0.70945 | 0.76442 | 0.79455 | 0.80115 | 0.79397 | 0.77739 | 0.75361 | 0.72373 | 0.68793 | 0.64603
Leakage losses | 0.56994 | 0.61609 | 0.64103 | 0.64868 | 0.6452 | 0.62817 | 0.60377 | 0.57331 | 0.53742 | 0.49601 | 0.44865
actual and modified scroll losses and isentropic efficiency
(fluid: R245fa, Tcond=40°C, speed=3000 rpm)

## Slide 32: Espansori volumetrici: SCROLL
Chart: Expansion Ratio [-]
| 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5
actual scroll | 0.28175 | 0.45442 | 0.62969 | 0.79759 | 0.95537 | 1.1002 | 1.2323 | 1.3512 | 1.4484 | 1.5248 | 1.5766
modified scroll | 0.7079 | 0.92006 | 1.126 | 1.3277 | 1.5203 | 1.6853 | 1.8282 | 1.9449 | 2.0303 | 2.0769 | 2.0742
actual and modified scroll net power
(fluid: R245fa, Tcond=40°C, speed=3000 rpm)

## Slide 33: Espansori volumetrici: VITE

## Slide 34: Espansori volumetrici: VITE

## Slide 35: Espansori volumetrici: VANTAGGI
l’Espansore volumetrico consente l'ammissione di vapore umido. Questo aumenta l'efficienza del ciclo (NON rigenerativo) e riduce il costo degli scambiatori di calore.
l’Espansore volumetrico consente l’accoppiamento diretto al generatore, riducendo così le perdite di trasmissione.
Per contro, l’Espansore volumetrico è meno efficiente di una turbina.
l’Espansore a vite con i rotori ottimizzati può essere lubrificato dal fluido motore, con ridotte tracce di olio.
l’Espansore volumetrico può essere prodotto modificando lievemente un compressore dello stesso tipo prodotto in massa, con un piccolo costo aggiuntivo.
Il risultato è che anche a potenze piccole e basse differenze di temperatura, i sistemi ORC possono essere prodotti in modo conveniente.

## Slide 36: Espansori volumetrici: VANTAGGI

## Slide 37: Espansori volumetrici: unità 50kW

## Slide 38: Micro-gruppi a ciclo Rankine
Inergen - System
2.5 kW Electtrici

## Slide 39: Possibili micro cogeneratori domestici

## Slide 40: Possibili micro cogeneratori domestici

## Slide 41: Rendimenti di conversione di sistemi micro cogenerativi
Motori Stirling
& Gruppi ORC
micro-Motori a
Combustione interna
he=15%
Anche he bassi consentono IRE positivi,
Se l’utilizzo del calore è esteso (anche >100%)!

## Slide 42: Possibili micro cogeneratori domestici

## Slide 43: Gruppi a ciclo Rankine - ORC
CONCLUSIONI
I gruppi ORC possono essere realizzati in una vasta gamma di potenze (1-2000 kW)
Possono utilizzare diversi tipi di espansore e di fluido motore (idrocarburi, refrigeranti, silossani, solventi, .. )
Possono adattarsi a diverse sorgenti termiche, specie a bassa temperatura e di piccola potenza
Hanno rendimenti elettrici modesti (5-30%) MA rendono disponibile per le utenze termiche esterne il calore del condensatore, con rendimenti totali molto alti (80-100%)
Trovano diverse applicazioni sia da soli che in combinazione con sistemi “topper” come MCI o TG.

## Slide 44: Cogenerazione con gruppi ORC:I sistemi di piccola taglia, alimentati a gas naturale, e con fonti rinnovabili
prof. Mauro REINI
docente di sistemi per l’energia e l’ambiente
Università di Trieste – Polo di Pordenone
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!