## Slide 1: Titolazioni acido-base
Una titolazione è un procedimento sperimentale che permette di determinare la concentrazione (o titolo) di un componente in una soluzione.
La concentrazione viene determinata facendo reagire il composto di cui si vuole determinare la concentrazione (analita) con un altro composto (titolante) di cui si conosce la concentrazione e che viene aggiunto gradualmente. Quando la reazione si conclude, è possibile determinare la quantità di analita presente dalla quantità di titolante utilizzata.
La reazione utilizzata in una titolazione deve essere:
rapida;
completa (non deve essere una reazione di equilibrio);
a stechiometria definita, cioè deve essere possibile scrivere un’quazione con coefficienti stechimetrici noti;
deve avere un punto finale che può essere determinato sperimentalmente.
La buretta permette di aggiungere il titolante in maniera da controllare il volume
La beuta contiene l’analita

## Slide 2
A seconda delle caratteristiche chimiche dell’analita, si usano reazioni di tipo diverso:
Titolazioni acido-base
Titolazioni redox
Titolazioni di precipitazione
Titolazioni complessometriche
Inoltre diversi metodi di rilevazione possono essere applicati alle titolazioni:
Titolazione volumetrica con utilizzo di indicatore
Titolazione spettrofotometrica
Titolazioni conduttimetriche, potenziometriche,
voltammetriche, coulometriche o amperometriche
Titolazioni radiochimiche
Titolazioni calorimetriche

## Slide 3
Titolazioni acido-base
Titolazione volumetrica con utilizzo di indicatore
In una titolazione acido-base, la reazione a completezza che avviene è
H3O+ + OH- 2 H2O
analita
titolante
Acido a concentrazione incognita
Base a titolo noto
Punto di equivalenza: punto in cui la quantità (moli) di titolante aggiunta è pari alla quantità di analita presente.
ntitolante = nanalita
Punto finale: punto sperimentale in cui la fine della titolazione viene rilevata.
In una titolazione acido-base la rivelazione può essere:
con uso di indicatore,
potenziometrica (pH-metro),
conduttimetrica.

## Slide 4: Curve di titolazione
Acido forte titolato da base forte
Base forte titolata da acido forte
Acido debole titolato da base forte
Acido debole titolato da base debole
Variazione di un parametro del sistema a seconda del volume di titolante aggiunto
Chart: V NaOH 0.1M (mL)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 49.75 | 50 | 50.25 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 55 | 60
0.1 M | 1.699 | 1.7533 | 1.8129 | 1.8792 | 1.9542 | 2.0414 | 2.1461 | 2.2788 | 2.4624 | 2.7709 | 3.0755 | 3.1732 | 3.2989 | 3.4757 | 3.7774 | 4.0788 | 7 | 9.9205 | 10.2211 | 10.5214 | 10.6968 | 10.821 | 10.9172 | 11.2147 | 11.5086
50 mL di HCl 0.1 M (diluito a 250 mL) titolati con NaOH 0.1 M
A: inizio della titolazione
[HCl] = 0.1 M ∙ 50 mL / 250 mL = 0.02 M
HCl + H2O H3O+ + Cl-
[H3O+] = [HCl] = 0.02 M
pH = –log[H3O+] = 1.70
B, C, D: prima del punto di equivalenza
HCl + NaOH Na+ + Cl- + H2O
nNaOH < nHCl
Il pH dipende dalla concentrazione di acido non reagito.
E: punto di equivalenza
nNaOH = nHCl
pH = 7
F, G, H: dopo il punto di equivalenza
nNaOH > nHCl
Il pH dipende dalla concentrazione di titolante (base) in eccesso.
x
A
pH = –log[H3O+]
x
B
x
C
x
D
x
E
x
F
x
G
x
H

## Slide 5: Curve di titolazione
Chart: V NaOH X M (mL)
0.1 M
Chart: 
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 49.75 | 50 | 50.25 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 55 | 60
0.1 M | 1.699 | 1.7533 | 1.8129 | 1.8792 | 1.9542 | 2.0414 | 2.1461 | 2.2788 | 2.4624 | 2.7709 | 3.0755 | 3.1732 | 3.2989 | 3.4757 | 3.7774 | 4.0788 | 7 | 9.9205 | 10.2211 | 10.5214 | 10.6968 | 10.821 | 10.9172 | 11.2147 | 11.5086
0.01 M | 2.699 | 2.7533 | 2.8129 | 2.8792 | 2.9542 | 3.0414 | 3.1461 | 3.2788 | 3.4624 | 3.7709 | 4.0755 | 4.1732 | 4.2989 | 4.4757 | 4.7774 | 5.0788 | 7 | 8.9205 | 9.2211 | 9.5214 | 9.6968 | 9.821 | 9.9172 | 10.2147 | 10.5086
0.001 M | 3.699 | 3.7533 | 3.8129 | 3.8792 | 3.9542 | 4.0414 | 4.1461 | 4.2788 | 4.4624 | 4.7709 | 5.0755 | 5.1732 | 5.2989 | 5.4757 | 5.7774 | 6.0788 | 7 | 7.9205 | 8.2211 | 8.5214 | 8.6968 | 8.821 | 8.9172 | 9.2147 | 9.5086
0.0001 M | 4.699 | 4.7533 | 4.8129 | 4.8792 | 4.9542 | 5.0414 | 5.1461 | 5.2788 | 5.4624 | 5.7709 | 6.0755 | 6.1732 | 6.2989 | 6.4757 | 6.7774 | 7.0788 | 7 | 6.9205 | 7.2211 | 7.5214 | 7.6968 | 7.821 | 7.9172 | 8.2147 | 8.5086
Acido forte titolato da base forte
Cosa succede variando le concentrazioni?
Come cambia la curva di titolazione con la diluizione?
50 mL di HCl X M (diluito a 250 mL) titolati con NaOH X M
Non è possibile titolare acidi forti troppo diluiti
La variazione di pH al punto di equivalenza è troppo piccola e difficilmente misurabile

## Slide 6: Curve di titolazione
Acido forte titolato da base forte
Base forte titolata da acido forte
Acido debole titolato da base forte
Acido debole titolato da base debole
Chart: V HCl 0.1M (mL)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 49.75 | 50 | 50.25 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 55 | 60
0.1 M | 12.301 | 12.2467 | 12.1871 | 12.1208 | 12.0458 | 11.9586 | 11.8539 | 11.7212 | 11.5376 | 11.2291 | 10.9245 | 10.8268 | 10.7011 | 10.5243 | 10.2226 | 9.9212 | 7 | 4.0795 | 3.7789 | 3.4786 | 3.3032 | 3.179 | 3.0828 | 2.7853 | 2.4914
50 mL di NaOH 0.1 M (diluito a 250 mL) titolati con HCl 0.1 M
A: inizio della titolazione
[NaOH] = 0.02 M
[OH-] = [NaOH] = 0.02 M
pH = 14-(-log[OH-]) = 12.30
B, C, D: prima del punto di equivalenza
NaOH + HCl Na+ + Cl- + H2O
nHCl < nNaOH
Il pH dipende dalla concentrazione di base non reagita.
E: punto di equivalenza
nHCl = nNaOH
pH = 7
F, G, H: dopo il punto di equivalenza
nHCl > nNaOH
Il pH dipende dalla concentrazione di titolante (acido) in eccesso.
pH = 14-(-log[OH-])

## Slide 7: Curve di titolazione
Chart: V NaOH 0.1 M (mL)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 49.75 | 50 | 50.25 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 55 | 60
1e-5 | 3.3495 | 4.0458 | 4.3979 | 4.632 | 4.8239 | 5 | 5.1761 | 5.368 | 5.6021 | 5.9542
Acido debole titolato da base forte
50 mL di acido acetico 0.1 M (Ka = 1.74∙10-5) titolati con NaOH 0.1 M
CH3COOH + H2O CH3COO- + H3O+
A: inizio della titolazione
E’ presente solo l’acido acetico, un acido debole.
B, C, D: prima del punto di equivalenza
La base reagisce con l’acido per dare un sistema tampone, in cui è presente l’acido non reagito e la sua base coniugata.
CH3COOH + OH- CH3COO- + H2O
CH3COOH + H2O CH3COO- + H3O+
x
A
x
B
x
C
x
D
Ka = =
[CH3COOH]
[CH3COO-]∙[H3O+]
[CH3COOH]
[H3O+] 2
≈
Ca
[H3O+] 2
SISTEMA TAMPONE
[H3O+] = Ka = Ka
[CH3COO-]
[CH3COOH]
nCH3COO-
nCH3COOH

## Slide 8: Curve di titolazione
Chart: V NaOH 0.1 M (mL)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 49.75 | 50 | 50.25 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 55 | 60
1e-5 | 3.3495 | 4.0458 | 4.3979 | 4.632 | 4.8239 | 5 | 5.1761 | 5.368 | 5.6021 | 5.9542 | 6.2787 | 6.3802 | 6.5096 | 6.6901 | 6.9954 | 7.2978 | 8.6109 | 9.9205 | 10.2211 | 10.5214 | 10.6968 | 10.821 | 10.9172 | 11.2147 | 11.5086
Acido debole titolato da base forte
50 mL di acido acetico 0.1 M (Ka = 1.74∙10-5) titolati con NaOH 0.1 M
CH3COOH + H2O CH3COO- + H3O+
E: punto di equivalenza
nNaOH = nCH3COOH
CH3COOH + OH- CH3COO- + H2O
CH3COO- + H2O CH3COOH + OH-
F, G, H: dopo il punto di equivalenza
nNaOH > nCH3COOH
Il pH dipende dalla concentrazione di titolante (NaOH) in eccesso.
SISTEMA TAMPONE
[OH-] =
Vsoluzione
nNaOH,eccesso
x
E
x
F
x
G
x
H
Kb = =
[CH3COO-]
[CH3COOH]∙[OH-]
[CH3COO-]
[OH-] 2
= ≈
Ka
Kw
Cb
[OH-] 2

## Slide 9: Curve di titolazione
Chart: V NaOH 0.1 M (mL)
0.1 M
Chart: 
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 49.75 | 50 | 50.25 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 55 | 60
1e-5 | 3.3495 | 4.0458 | 4.3979 | 4.632 | 4.8239 | 5 | 5.1761 | 5.368 | 5.6021 | 5.9542 | 6.2787 | 6.3802 | 6.5096 | 6.6901 | 6.9954 | 7.2978 | 8.6109 | 9.9205 | 10.2211 | 10.5214 | 10.6968 | 10.821 | 10.9172 | 11.2147 | 11.5086
1e-6 | 3.8495 | 5.0458 | 5.3979 | 5.632 | 5.8239 | 6 | 6.1761 | 6.368 | 6.6021 | 6.9542 | 7.2787 | 7.3801 | 7.5094 | 7.6896 | 7.9931 | 8.2889 | 9.1109 | 9.9205 | 10.2211 | 10.5214 | 10.6968 | 10.821 | 10.9172 | 11.2147 | 11.5086
1e-7 | 4.3495 | 6.0458 | 6.3979 | 6.632 | 6.8239 | 7 | 7.1761 | 7.368 | 7.602 | 7.954 | 8.2778 | 8.3787 | 8.507 | 8.6841 | 8.9721 | 9.2204 | 9.6109 | 9.9205 | 10.2211 | 10.5214 | 10.6968 | 10.821 | 10.9172 | 11.2147 | 11.5086
1e-8 | 4.8495 | 7.0458 | 7.398 | 7.632 | 7.8239 | 8 | 8.1761 | 8.3679 | 8.6017 | 8.9522 | 9.2697 | 9.3661 | 9.4848 | 9.6383 | 9.8453 | 9.9734 | 10.1109 | 9.9205 | 10.2211 | 10.5214 | 10.6968 | 10.821 | 10.9172 | 11.2147 | 11.5086
Acido debole titolato da base forte
Influenza della costante di acidità dell’acido debole
Acido debole
Ka = X
Non è possibile titolare acidi troppo deboli
La variazione di pH al punto di equivalenza è troppo piccola

## Slide 10: Come evidenziare il punto finale?
Un indicatore acido-base è una sostanza che presenta un diverso colore nella sua forma acida e nella sua forma basica.
HInd + H2O Ind- + H3O+
Fenolftaleina
Metilarancio
Blu di bromotimolo
KInd =
[HInd]
[Ind-]∙[H3O+]
In una soluzione acida, sono presenti molti ioni H3O+, di conseguenza l’equilibrio dell’indicatore è spostato verso la forma acida HInd.
In una soluzione basica, sono presenti molti ioni OH- che spostano l’equilibrio di autoprotolisi dell’acqua consumando gli ioni H3O+. Poiché gli ioni H3O+ vengono consumati, l’equilibrio dell’indicatore è spostato verso la forma basica Ind-.
=
KInd
[H3O+]
[Ind-]
[HInd]
Il colore della soluzione dipende dal rapporto tra le concentrazioni della forma acida e della forma basica:

## Slide 11: Come evidenziare il punto finale?
Hind(aq) + H2O Ind-(aq) + H3O+ (aq)
1) In condizioni acide:
= > 10
KInd
[H3O+]
[Ind-]
[HInd]
Colore rosso!
pH < pKInd - 1
2) In condizioni basiche:
= < 0.1
KInd
[H3O+]
[Ind-]
[HInd]
Colore azzurro!
pH > pKInd + 1
Intervallo di viraggio dell’indicatore:
pH = pKInd ± 1
pH

## Slide 12: Scelta dell’indicatore
Chart: V NaOH 0.1 M (mL)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 49.75 | 50 | 50.25 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 55 | 60
1e-5 | 3.3495 | 4.0458 | 4.3979 | 4.632 | 4.8239 | 5 | 5.1761 | 5.368 | 5.6021 | 5.9542 | 6.2787 | 6.3802 | 6.5096 | 6.6901 | 6.9954 | 7.2978 | 8.6109 | 9.9205 | 10.2211 | 10.5214 | 10.6968 | 10.821 | 10.9172 | 11.2147 | 11.5086
50 mL di acido acetico 0.1 M (Ka = 1.74∙10-5) titolati con NaOH 0.1 M
CH3COOH + H2O CH3COO- + H3O+
punto equivalenza
Metilarancio
Da rosa a giallo, con punto di viraggio a pH ≈ 5
Blu di bromotimolo
Da giallo a blu, con punto di viraggio a pH ≈ 7
Fenolftaleina
Da incolore a rosa, con punto di viraggio a pH ≈ 9
pKInd ≈ pHequivalenza
viraggio
pHequivalenza = 8.61

## Slide 13
Scelta dell’indicatore

## Slide 14
I |  |  |  | 
C |  |  |  | 
E |  |  |  | 
Esercizio 19: Calcolare la massa di nitrato di ammonio che bisogna aggiungere a 250 mL di soluzione di ammoniaca 0.90 M per ottenere una soluzione tampone a pH = 9.10 (Kb(NH3) = 1.8·10-5).

## Slide 15
I |  |  |  | 
C |  |  |  | 
E |  |  |  | 
Esercizio 20: Calcolare il pH di una soluzione tampone contenente HF 1.0 M + NaF 0.80 M (a) prima e (b) dopo l’aggiunta a 1.0 L di soluzione tampone di 0.020 mol di acido clorico (Ka(HF) = 3.5·10-4) (si trascuri la variazione di volume).
I |  |  |  | 
C |  |  |  | 
E |  |  |  |