## Foglio1
ambiente | l/h |  | acqua + glicole 30 %
7 | 430 |  | Density: | 1042.6 | (kg/m^3)
6 | 360 |  | Dynamic Viscosity: | 0.0030438 | (kg/m.s)
5 | 360 |  | Kinematic Viscosity: | 2.9195e-06 | (m^2/s)
4 | 360 |  | Specific Heat: cp | 3681.6 | (J/kg.K)
3 | 360 |  | Conductivity: k | 0.47704 | (W/m.K)
2 | 360 |  | Prandtl number: | 23.491
1 | 430 |  | Thermal Diffusivity: | 1.2428e-07 | (m^2/s)
|  |  | Thermal Expansion Coefficient: | 0.0035317 | (1/K)
Kv | 2.1 | m^3/h
derivazione T | 1
confluenza T | 1
restringimento sez | 1
allargamento sez. | 0.5
L derivazioni A/R | 6 | m
rho | 1042 | kg/m^3
mu | 0.0030438 | kg m/s
sumcsi | 8

## ambiente 7
ambiente 7 |  |  |  |  | montante 6-7
G | 430 | l/h | 0.00011944 | m^3/s | G
d | 0.01855 | m | 1/2" |  | d | m
A | 0.00027026 | m^2 |  |  | A
u | 0.44197 | m/s |  |  | u
Re | 2806.621 |  |  |  | Re
Fa | 0.043578 |  |  |  | Fa
r | 239.0762 | Pa/m |  |  | r
Dp_vent | 4192.7438 | Pa |  |  | sum csi
Dp_d | 1434.4571 | Pa |  |  | Dp_d | Pa
Dp_c | 814.1496 | Pa |  |  | Dp_c | Pa
Dp_t | 6441.3504 | Pa |  |  | Dp6-7,tot | Pa
[5 empty] | Dp6 | Pa

## ambiente6
piano 6 |  |  |  |  | montante 5-6
G | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s | G | #DIV/0! | m^3/s | #DIV/0!
d |  | m |  |  | d |  | m
A | 0 | m^2 |  |  | A | 0
u | #DIV/0! | m/s |  |  | u | #DIV/0!
Re | #DIV/0! |  |  |  | Re | #DIV/0!
Fa | #DIV/0! |  |  |  | Fa | #DIV/0!
r | #DIV/0! | Pa/m |  |  | r | #DIV/0!
Dp_sat | 2938.7755 | Pa |  |  | sum csi | 3.5
Dp_d | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_d | #DIV/0! | Pa
Dp_c | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_c | #DIV/0! | Pa
Dp_t | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp5-6,tot | #DIV/0! | Pa
Dp_6 | 0 |  |  |  | Dp5 | #DIV/0! | Pa
G_6 | #DIV/0! | l/h | #DIV/0! | m^3/s
DG | #DIV/0!

## ambiente5
piano 5 |  |  |  |  | montante 4-5
G | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s | G | #DIV/0! | m^3/s
d |  | m |  |  | d |  | m
A | 0 | m^2 |  |  | A | 0
u | #DIV/0! | m/s |  |  | u | #DIV/0!
Re | #DIV/0! |  |  |  | Re | #DIV/0!
Fa | #DIV/0! |  |  |  | Fa | #DIV/0!
r | #DIV/0! | Pa/m |  |  | r | #DIV/0!
Dp_sat | 2938.7755 | Pa |  |  | sum csi | 2
Dp_d | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_d | #DIV/0! | Pa
Dp_c | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_c | #DIV/0! | Pa
Dp_t | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp4-5,tot | #DIV/0! | Pa
Dp_5 | #DIV/0! |  |  |  | Dp4 | #DIV/0! | Pa
G_5 | #DIV/0! | l/h | #DIV/0! | m^3/s
DG | #DIV/0!
DP_v5 | #DIV/0! | Pa
G_v5 | 360 | l/h
G_v5 | 0.36 | m^3/h
DP_v5 | #DIV/0! | bar
Kv_v5 | #DIV/0!

## ambiente4
piano 4 |  |  |  |  | montante 3-4
G | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s | G | #DIV/0! | m^3/s
d |  | m |  |  | d |  | m
A | 0 | m^2 |  |  | A | 0
u | #DIV/0! | m/s |  |  | u | #DIV/0!
Re | #DIV/0! |  |  |  | Re | #DIV/0!
Fa | #DIV/0! |  |  |  | Fa | #DIV/0!
r | #DIV/0! | Pa/m |  |  | r | #DIV/0!
Dp_sat | 2938.7755 | Pa |  |  | sum csi | 2
Dp_d | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_d | #DIV/0! | Pa
Dp_c | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_c | #DIV/0! | Pa
Dp_t | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp4-5,tot | #DIV/0! | Pa
Dp_4 | #DIV/0! |  |  |  | Dp3 | #DIV/0! | Pa
G_4 | #DIV/0! | l/h | #DIV/0! | m^3/s
DG | #DIV/0!
DP_v | #DIV/0! | Pa
G_v | 360 | l/h
G_v | 0.36 | m^3/h
DP_v | #DIV/0! | bar
Kv_v | #DIV/0!

## ambiente3
piano 3 |  |  |  |  | montante 2-3
G | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s | G | #DIV/0! | m^3/s
d |  | m |  |  | d |  | m
A | 0 | m^2 |  |  | A | 0
u | #DIV/0! | m/s |  |  | u | #DIV/0!
Re | #DIV/0! |  |  |  | Re | #DIV/0!
Fa | #DIV/0! |  |  |  | Fa | #DIV/0!
r | #DIV/0! | Pa/m |  |  | r | #DIV/0!
Dp_sat | 2938.7755 | Pa |  |  | sum csi | 3.5
Dp_d | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_d | #DIV/0! | Pa
Dp_c | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_c | #DIV/0! | Pa
Dp_t | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp2-3,tot | #DIV/0! | Pa
Dp | #DIV/0! |  |  |  | Dp2 | #DIV/0! | Pa
G | #DIV/0! | l/h | #DIV/0! | m^3/s
DG | #DIV/0!
DP_v | #DIV/0! | Pa
G_v | 360 | l/h
G_v | 0.36 | m^3/h
DP_v | #DIV/0! | bar
Kv_v | #DIV/0!

## ambiente2
montante 1-2
G | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s | G | #DIV/0! | m^3/s
d |  | m |  |  | d |  | m
A | 0 | m^2 |  |  | A | 0
u | #DIV/0! | m/s |  |  | u | #DIV/0!
Re | #DIV/0! |  |  |  | Re | #DIV/0!
Fa | #DIV/0! |  |  |  | Fa | #DIV/0!
r | #DIV/0! | Pa/m |  |  | r | #DIV/0!
Dp_sat | 2938.7755 | Pa |  |  | sum csi | 2
Dp_d | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_d | #DIV/0! | Pa
Dp_c | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_c | #DIV/0! | Pa
Dp_t | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp2-3,tot | #DIV/0! | Pa
Dp | #DIV/0! |  |  |  | Dp1 | #DIV/0! | Pa
G | #DIV/0! | l/h | #DIV/0! | m^3/s
DG | #DIV/0!
DP_v | #DIV/0! | Pa
G_v | 360 | l/h
G_v | 0.36 | m^3/h
DP_v | #DIV/0! | bar
Kv_v | #DIV/0!

## ambiente1
montante 1-0
G | 430 | l/h | 0.00011944 | m^3/s | G | #DIV/0! | m^3/s
d |  | m |  |  | d |  | m
A | 0 | m^2 |  |  | A | 0
u | #DIV/0! | m/s |  |  | u | #DIV/0!
Re | #DIV/0! |  |  |  | Re | #DIV/0!
Fa | #DIV/0! |  |  |  | Fa | #DIV/0!
r | #DIV/0! | Pa/m |  |  | r | #DIV/0!
Dp_sat | 4192.7438 | Pa |  |  | sum csi | 2
Dp_d | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_d | #DIV/0! | Pa
Dp_c | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_c | #DIV/0! | Pa
Dp_t | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp2-3,tot | #DIV/0! | Pa
Dp | #DIV/0! |  |  |  | Dp1 | #DIV/0! | Pa
G | #DIV/0! | l/h | #DIV/0! | m^3/s
DG | #DIV/0!
DP_v | #DIV/0! | Pa
G_v | 430 | l/h
G_v | 0.43 | m^3/h
DP_v | #DIV/0! | bar
Kv_v | #DIV/0!

## Foglio2
18.55 | 0.01855