## Foglio1
ambiente | l/h |  | acqua + glicole 30 %
7 | 430 |  | Density: | 1042.6 | (kg/m^3)
6 | 360 |  | Dynamic Viscosity: | 0.0030438 | (kg/m.s)
5 | 360 |  | Kinematic Viscosity: | 2.9195e-06 | (m^2/s)
4 | 360 |  | Specific Heat: cp | 3681.6 | (J/kg.K)
3 | 360 |  | Conductivity: k | 0.47704 | (W/m.K)
2 | 360 |  | Prandtl number: | 23.491
1 | 430 |  | Thermal Diffusivity: | 1.2428e-07 | (m^2/s)
|  |  | Thermal Expansion Coefficient: | 0.0035317 | (1/K)
Kv | 2.1 | m^3/h
derivazione T | 1
confluenza T | 1
restringimento sez | 1
allargamento sez. | 0.5
L derivazioni A/R | 6 | m
L primario A/R | 6 | m
rho | 1042 | kg/m^3
mu | 0.0030438 | kg m/s
sumcsi | 8
1000
0.0013

## ambiente 7
ambiente 7 |  |  |  |  | montante 6-7
G | 430 | l/h | 0.00011944 | m^3/s | G | 0.00011944 | m^3/s
d | 0.0167 | m | 1/2" |  | d | 0.0167 | m
A | 0.00021904 | m^2 |  |  | A | 0.00021904
u | 0.54531 | m/s |  |  | u | 0.54531
Re | 3117.5341 |  |  |  | Re | 3117.5341
Fa | 0.043624 |  |  |  | Fa | 0.043624
r | 404.6968 | Pa/m |  |  | r | 404.6968
Dp_vent | 4192.7438 | Pa |  |  | sum csi | 2
Dp_d | 2428.1809 | Pa |  |  | Dp_d | 2428.1809 | Pa
Dp_c | 1239.4071 | Pa |  |  | Dp_c | 309.8518 | Pa
Dp_t | 7860.3318 | Pa |  |  | Dp6-7,tot | 2738.0327 | Pa
[5 empty] | Dp6 | 10598.3644 | Pa

## ambiente6
ambiente 6 |  |  |  |  | montante 5-6
G_d | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s | G_5-6 | 827.1721 | l/h
d | 0.0167 | m |  |  | G | 0.00022977 | m^3/s | 827.1721 | l/h
A | 0.00021904 | m^2 |  |  | d | 0.0223 | m | 3/4"
u | 0.45654 | m/s |  |  | A | 0.00039057
Re | 2610.0285 |  |  |  | u | 0.58829
Fa | 0.044643 |  |  |  | Re | 4491.0742
r | 290.2882 | Pa/m |  |  | Fa | 0.039951
Dp_sat | 2938.7755 | Pa |  |  | r | 323.0355
Dp_d | 1741.7295 | Pa |  |  | sum csi | 3.5
Dp_c | 868.7245 | Pa |  |  | Dp_d | 1938.2129 | Pa
Dp_t | 5549.2295 | Pa |  |  | Dp_c | 631.0929 | Pa
[5 empty] | Dp5-6,tot | 2569.3058 | Pa
Dp_6 | 10598.3644
G_6 | 505.6276 | l/h | 0.00014045 | m^3/s | Dp5 | 13167.6702 | Pa
DG | 40.4521
DP_v6 | 5049.135 | Pa | B14-B12
G_v6 | 360 | l/h
G_v6 | 0.36 | m^3/h
DP_v6 | 0.050491 | bar
Kv_v6 | 1.6021 | desiderato
kv_v6 | 2 | valvola inserita perché disponibile
Dp_v6 | 3240 | Pa | reale
Dp_6tv | 8789.2295 | Pa | differenza di pressione con valvola kv=2
G_6 | 397.1721 | l/h | portata bilanciata con valvola kv=2

## ambiente5
piano 5 |  |  |  |  | montante 4-5
G | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s | G_45 | 1187.1721 | l/h
d | 0.0167 | m |  |  | G | 0.00032977 | m^3/s
A | 0.00021904 | m^2 |  |  | d | 0.0279 | m
u | 0.45654 | m/s |  |  | A | 0.00061136
Re | 2610.0285 |  |  |  | u | 0.5394
Fa | 0.044643 |  |  |  | Re | 5151.9151
r | 290.2882 | Pa/m |  |  | Fa | 0.038033
Dp_sat | 2938.7755 | Pa |  |  | r | 206.6412
Dp_d | 1741.7295 | Pa |  |  | sum csi | 3.5
Dp_c | 868.7245 | Pa |  |  | Dp_d | 1239.8469 | Pa
Dp_t | 5549.2295 | Pa |  |  | Dp_c | 530.5564 | Pa
[5 empty] | Dp4-5,tot | 1770.4033 | Pa
Dp_5 | 13167.6702
G_5 | 566.66 | l/h | 0.00015741 | m^3/s | Dp4 | 14938.0735 | Pa
DG | 57.4055
DP_v5 | 7618.4407 | Pa | perdita di carico da attribuire alla valvola
G_v5 | 360 | l/h | portata desiderata
G_v5 | 0.36 | m^3/h | portata desiderata
DP_v5 | 0.076184 | bar | perdita di carico da attribuire alla valvola
Kv_v5 | 1.3043 |  | kv valvola
G_5 | 360 | l/h | ipotizzo valvola con kv calcolato, la portata è quella di progetto
se inserisco valvola diversa da calcolare la portata reale come in ambiente6

## ambiente4
piano 4 |  |  |  |  | montante 3-4
G | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s | G | 0.00042977 | m^3/s
d |  | m |  |  | d |  | m
A | 0 | m^2 |  |  | A | 0
u | #DIV/0! | m/s |  |  | u | #DIV/0!
Re | #DIV/0! |  |  |  | Re | #DIV/0!
Fa | #DIV/0! |  |  |  | Fa | #DIV/0!
r | #DIV/0! | Pa/m |  |  | r | #DIV/0!
Dp_sat | 2938.7755 | Pa |  |  | sum csi | 2
Dp_d | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_d | #DIV/0! | Pa
Dp_c | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_c | #DIV/0! | Pa
Dp_t | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp4-5,tot | #DIV/0! | Pa
Dp_4 | 14938.0735 |  |  |  | Dp3 | #DIV/0! | Pa
G_4 | #DIV/0! | l/h | #DIV/0! | m^3/s
DG | #DIV/0!
DP_v | #DIV/0! | Pa
G_v | 360 | l/h
G_v | 0.36 | m^3/h
DP_v | #DIV/0! | bar
Kv_v | #DIV/0!

## ambiente3
piano 3 |  |  |  |  | montante 2-3
G | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s | G | 0.00052977 | m^3/s
d |  | m |  |  | d |  | m
A | 0 | m^2 |  |  | A | 0
u | #DIV/0! | m/s |  |  | u | #DIV/0!
Re | #DIV/0! |  |  |  | Re | #DIV/0!
Fa | #DIV/0! |  |  |  | Fa | #DIV/0!
r | #DIV/0! | Pa/m |  |  | r | #DIV/0!
Dp_sat | 2938.7755 | Pa |  |  | sum csi | 3.5
Dp_d | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_d | #DIV/0! | Pa
Dp_c | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_c | #DIV/0! | Pa
Dp_t | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp2-3,tot | #DIV/0! | Pa
Dp | #DIV/0! |  |  |  | Dp2 | #DIV/0! | Pa
G | #DIV/0! | l/h | #DIV/0! | m^3/s
DG | #DIV/0!
DP_v | #DIV/0! | Pa
G_v | 360 | l/h
G_v | 0.36 | m^3/h
DP_v | #DIV/0! | bar
Kv_v | #DIV/0!

## ambiente2
montante 1-2
G | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s | G | 0.00062977 | m^3/s
d |  | m |  |  | d |  | m
A | 0 | m^2 |  |  | A | 0
u | #DIV/0! | m/s |  |  | u | #DIV/0!
Re | #DIV/0! |  |  |  | Re | #DIV/0!
Fa | #DIV/0! |  |  |  | Fa | #DIV/0!
r | #DIV/0! | Pa/m |  |  | r | #DIV/0!
Dp_sat | 2938.7755 | Pa |  |  | sum csi | 2
Dp_d | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_d | #DIV/0! | Pa
Dp_c | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_c | #DIV/0! | Pa
Dp_t | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp2-3,tot | #DIV/0! | Pa
Dp | #DIV/0! |  |  |  | Dp1 | #DIV/0! | Pa
G | #DIV/0! | l/h | #DIV/0! | m^3/s
DG | #DIV/0!
DP_v | #DIV/0! | Pa
G_v | 360 | l/h
G_v | 0.36 | m^3/h
DP_v | #DIV/0! | bar
Kv_v | #DIV/0!

## ambiente1
montante 1-0
G | 430 | l/h | 0.00011944 | m^3/s | G | 0.00074921 | m^3/s
d |  | m |  |  | d |  | m
A | 0 | m^2 |  |  | A | 0
u | #DIV/0! | m/s |  |  | u | #DIV/0!
Re | #DIV/0! |  |  |  | Re | #DIV/0!
Fa | #DIV/0! |  |  |  | Fa | #DIV/0!
r | #DIV/0! | Pa/m |  |  | r | #DIV/0!
Dp_sat | 4192.7438 | Pa |  |  | sum csi | 2
Dp_d | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_d | #DIV/0! | Pa
Dp_c | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_c | #DIV/0! | Pa
Dp_t | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp2-3,tot | #DIV/0! | Pa
Dp | #DIV/0! |  |  |  | Dp1 | #DIV/0! | Pa
G | #DIV/0! | l/h | #DIV/0! | m^3/s
DG | #DIV/0!
DP_v | #DIV/0! | Pa
G_v | 430 | l/h
G_v | 0.43 | m^3/h
DP_v | #DIV/0! | bar
Kv_v | #DIV/0!

## Foglio2
18.55
29.088