## Slide 1
ELEMENTI DI COMUNICAZIONE VERTICALE
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 2
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 3
UT. Fondazione – Elevazione - Contenimento
UT. Verticale – Orizzontale - Inclinata
CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO
STRUTTURE
CHIUSURE
PARTIZIONI INTERNE
ATTREZZATURE I/E
PARTIZIONI ESTERNE
IMPIANTI FORNITURA SERVIZI
IMPIANTI DI SICUREZZA
UNI 8290
UT. Verticale – Orizzontale - Inclinata
UT. Verticale – Orizzontale - Superiore
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 4
Unità tecnologiche che consentono di superare un dislivello
Problema: limitare dispendio di energia necessaria per svolgere il lavoro (consumo 10-30 volte superiore al camminare in piano)
Ricorso al piano inclinato
Scomposizione del dislivello in dislivelli minori
Ricorso all’azione meccanica per lo svolgimento del lavoro
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 5
SCALE
SCALE MOBILI
ASCENSORI
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 6
RAMPE
GRADONATE
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 7
Z.Hadid, MAAXI, Roma, 2009
DOKK1, Aarhus, 2015
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 8
Rampe per l’eliminazione delle barriere architettoniche
L.Franciosini, percorso visita Mercati Traianei, Roma 2009
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 9
VINCOLI NORMATIVI PRIMARI
D.M. 14.01.2018 (Norme tecniche per le costruzioni)
Resistenza ai carichi verticali distribuiti: per scale di un edificio residenziale 4,0 kN/m2
Resistenza ai carichi orizzontali distribuiti: per parapetti di scale 2,0 kN/m2
Normative prevenzione incendi
Geometria, larghezza della pedata (non inferiore a 30 cm) altezza alzata (max 17 cm)
Resistenza al fuoco
D.M. 236/1989 (Abbattimento barriere architettoniche)
Norma empirica (recepita in regolamenti locali di igiene)
Geometria, somma di due volte l'altezza dell'alzata (a) e della larghezza della pedata (p),
62 cm ≤ (2a + p) ≤ 64 cm
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 10
VINCOLI NORMATIVI PRIMARI
UNI EN 131-1. Scale. Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali
UNI EN 131-2. Scale. Parte 2: Requisiti, prove, marcatura
UNI EN 131-2. Scale. Parte 3: Istruzioni per l'utilizzatore
UNI EN 14041:2004: Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Caratteristiche essenziali
NORME PARTICOLARI UNI
scale prefabbricate, ringhiere, balaustre e parapetti
ruoli, compiti e responsabilità nella posa in opera
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 11
Elementi per la rappresentazione
partenza
partenza
arrivo
La freccia di direzione: segno convenzionale posto nella mezzeria delle rampe e dei pianerottoli, che indica la partenza, l’arrivo e il senso della salita
Linea di interruzione: due linee inclinate di 45°
Numero del gradino (alzata)
LARGHEZZA e LUNGHEZZA RAMPA
DIMENSIONI PIANEROTTOLO
dista 40-50 cm dal corrimano o coincidente con asse
di simmetria per rampe con L>120 cm)
La linea di percorrenza:
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 12
scala a giorno
sottogrado
soletta
CHIUSURA INCLINATA
NOMENCLATURA ELEMENTI TECNICI
FASCIA MARCAPIANO
TATTILE
CORRIMANO
PARAPETTO
PIANEROTTOLO
di arrivo
PIANEROTTOLO
di riposo
POZZO/ANIMA
tromba
RAMPA
alzata
pedata
GRADINI
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 13
NOMENCLATURA ELEMENTI TECNICI
tromba
anima
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 14
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura
NOMENCLATURA ELEMENTI TECNICI
RAMPA
è composta da una serie continua di gradini
PIANEROTTOLO
è una superficie piana che interrompe una serie continua di gradini
rampa di gradini
pianerottolo interposto tra due rampe
pianerottolo interposto tra due rampe

## Slide 15
da 0°-15° rampe
da 15°- 45° scale comuni
da 45°- 75° scale uso bordo
da 75°- 90° scale a pioli
15°-23° scale leggere
23°-35° scale normali
35°-45° scale pesanti
CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA PENDENZA
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 16
DIMENSIONAMENTO GRADINO – rapporto alzata/pedata
consumo energetico + lunghezza piede con scarpa
pedata cm
alzata
cm
edifici | pubblici | - a min 30 cm,
p max 17 | cm | 
edifici | privati | - a min 24 cm
profilo del gradino preferibilmente continuo a spigoli arrotondati con sottogrado inclinato
(75°-85°), con eventuale aggetto compreso tra i 2-2,5 cm
2a + p = 62-64 cm (formula empirica)
30 cm
17 cm
70° - 80°
ELEMENTI TECNICI_GRADINO
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 17
ELEMENTI TECNICI_GRADINO
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 18
GRADINO D’INVITO
segnaletica di attenzione
ELEMENTI TECNICI_GRADINO
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 19
ELEMENTI DI COMPLETAMENTO_RIVESTIMENTO
TRATTAMENTO AL BORDO
A NUDO
RIVESTITO
con sormonto
senza sormonto
ELEMENTI TECNICI_GRADINO
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 20
ELEMENTI DI FINITURA
ELEMENTI TECNICI_GRADINO
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura