## Slide 1
Sorgente X di laboratorio

## Slide 2
Target (Al, Cu, Mg)
Filamento (W, tungsteno)
Ifil~5 A
15 kV
Iem ~ 20 mA

## Slide 3
Notes: Il supporto in Ag o Cu. Di solito Cu ma Ag è meglio.
Il problema è avere linee aggiuntive quando l’anodo inizia a deteriorarsi.

## Slide 4
https://xdb.lbl.gov/

## Slide 6
Reticolo di diffrazione
Ogni gradino del reticolo diventa una sorgente che riflette il fronte d’onda incidente. La differenza di cammino ottico tra il
fascio riflesso da due gradini adiacenti è, dalla figura, d(sinθm-sin θi). Per lunghezze d’onda tali che nλ=d(sinθm-sin θi) avrò interferenza costruttiva nella direzione individuata da θm .
Questo sistema e’ adatto a monocromatizzare luce nell’UV/soft X (fino ad energie di 1800-2000 eV).

## Slide 7
Come monocromatizzare i raggi X?

## Slide 8
Si utilizzano dei cristalli (ad esempio di Si, Ge…) e si sfrutta la diffrazione alla Bragg dai loro piani cristallini

## Slide 9
https://www.crystals.saint-gobain.com/products/x-ray-monochromators

## Slide 11
Lampada di Elio
(Discharge Helium Lamp)

## Slide 16
X-Ray Sources
W. Eberhardt, J. Elect Spec. Rel Phen. 200 (2015) 31
Lab Sources
Synchrotrons
FELs
M. E. Couprie, J. Elect. Spec. Rel. Phen. 196 (2014) 3

## Slide 17
Elettra Synchrotron
ELETTRA: 28 beamlines in cooperation with national and international institutions
USER FACILITY

## Slide 20
Mobilio-Boscherini-Meneghini, Synchrotron Radiation, Springer 2015

## Slide 21
Elettra

## Slide 24
Energia critica del magnete curvante
Elettra

## Slide 25
Mobilio-Boscherini-Meneghini, Synchrotron Radiation, Springer 2015

## Slide 26
Synchrotron X-ray pulses
X-rays
Electron bunches
100 ps X-ray pulses
864 ns
Elettra filling pattern

## Slide 27
Elettra

## Slide 31
ondulatore
wiggler
Bending 4 gen (superbend)
Bending

## Slide 32
Beamlines

## Slide 34
L’analizzatore di elettroni emisferico

## Slide 35
Condensatore sferico
Raggio interno: R1
Raggio interno: R2
Consideriamo la traiettoria circolare di raggio intermedio.
In che condizioni un elettrone può percorrerla senza precipitare sula sfera interna?

## Slide 37
https://jacobs.physik.uni-saarland.de/
https://jacobs.physik.uni-saarland.de/

## Slide 38
Read F.H, Comer J., Imhof R. E., Brunt J. N. and Harting E. Al. (1974), Journal of
Electron Spectroscopy and Related Phenomena , 4, 293-312
Risoluzione energetica

## Slide 39
Notes: Concetto di ritardo,
Per avere buona risoluzione lavoro a Ep piccole, rallentando gli elettroni che entrano.

## Slide 40
Il detector
Come conto un elettrone?
In un esperimento posso avere l’esigenza di dover misurare flussi di elettroni molto bassi, di poche decine di elettroni al secondo
10 elettroni al secondo corrispondono ad una corrente di:
Misurare correnti dell’ordine del pA (10-15 A) è gia molto complicato
Serve amplificare il segnale

## Slide 41
Channeltron
Notes: Disegno con bias e creazione della valanga.
Guadagno possibile 10^8
Gli impulsi sono stretti pochi nanosecondi
Posso contare fino a 5 milioni di eventi al secondo (il limite è la nuvola elettronica)
Pochissimi conteggi di buio (dati dai raggi cosmici)

## Slide 42
Notes: Limite del channeltron per la risoluzione

## Slide 43
Microchannelplate (MCP)
Delay line
Notes: Delay line detector