## Fabbisogno Riscaldamento
RISCALDAMENTO - Fabbisogni di involucro
zona riscaldata
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
nn | giorni | 31 | 28 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 31 | 175
Qint | kWh | 334.8 | 302.4 | 334.8 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 324 | 334.8 | 1890
Qsol,w | kWh | 380.9344 | 520.9997 | 655.9978 | 370.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5311 | 349.338 | 330.0753 | 2769.2798
Qsol,op | kWh | 58.4958 | 85.1948 | 130.3746 | 82.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2821 | 55.714 | 49.6887 | 491.1336
Qgn | kWh | 715.7345 | 823.3997 | 990.7978 | 532.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.7311 | 673.3381 | 664.8753 | 4659.2798
Qd + Qg + Qu + Qa | kWh | 2355.5279 | 2048.1866 | 1740.278 | 591.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5699 | 1309.8866 | 2091.8495 | 10374.1347
Qr | kWh | 188.6229 | 156.477 | 188.3411 | 95.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4503 | 157.1671 | 170.6789 | 1007.9299
QH,ve | kWh | 388.2706 | 337.6103 | 286.8564 | 97.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9947 | 215.9135 | 344.8072 | 1710.0072
QH,ht | kWh | 2873.925 | 2457.079 | 2085.101 | 702.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.7328 | 1627.2533 | 2557.6468 | 12600.9375
gamma H | - | 0.24904 | 0.33511 | 0.47518 | 0.75819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0.41379 | 0.25996 | -
etaH,gn | - | 0.99954 | 0.99803 | 0.98994 | 0.93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89466 | 0.99465 | 0.99943 | -
QH,nd | kWh | 2158.5178 | 1635.3 | 1104.2728 | 205.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2564 | 957.5178 | 1893.1478 | 8020.4641
Ambienti confinanti

## Fabbisogno ACS
ACQUA CALDA SANITARIA - Risultati di zona
zona riscaldata
Um
T di erogazione | °C | 40
T acqua in ingresso | °C | 15.6917
Sup utile zona | m² | 141.31
Sup utile unità immobiliare | m² | 141.31
Vol d'acqua dell'unità Vw | l/giorno | 187.4478
Coefficiente di recupero Cr | - | 0
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qw | kWh | 164.1358 | 148.2517 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 1932.5665

## Fabbisogno Raffrescamento
RAFFRESCAMENTO - Fabbisogni di involucro
zona riscaldata
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
nn | giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 31 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 130
Qint | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 324 | 334.8 | 334.8 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 1404
Qsol,w | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.2625 | 1031.3222 | 1059.3545 | 895.3386 | 594.7845 | 0 | 0 | 0 | 4084.0623
Qsol,op | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7029 | 259.2019 | 265.8048 | 208.3685 | 123.9611 | 0 | 0 | 0 | 979.0392
Qgn | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.0625 | 1355.3225 | 1394.1545 | 1230.1389 | 832.3844 | 0 | 0 | 0 | 5488.0628
Qd + Qg + Qu + Qa | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.4106 | 527.357 | 193.3643 | 246.0999 | 539.7564 | 0 | 0 | 0 | 2214.9882
Qr | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4331 | 206.8816 | 208.5776 | 229.0675 | 136.4985 | 0 | 0 | 0 | 874.4584
QC,ve | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.77 | 86.9262 | 31.8729 | 40.5656 | 88.9701 | 0 | 0 | 0 | 365.1048
QC,ht | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.9108 | 561.9631 | 168.0101 | 307.3644 | 641.2639 | 0 | 0 | 0 | 2475.5123
gamma C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84835 | 2.4118 | 8.298 | 4.0022 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | -
etaC,gn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81548 | 0.99986 | 1 | 1 | 0.97934 | 0 | 0 | 0 | -
QC,nd | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2008 | 793.437 | 1226.1445 | 922.7747 | 204.3687 | 0 | 0 | 0 | 3172.9256
Ambienti confinanti

## Sottosistemi Riscaldamento
EMISSIONE - REGOLAZIONE
zona riscaldata - RH1 - riscaldamento ad acqua 1
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Q'H | kWh | 2146.7128 | 1624.6372 | 1092.4678 | 199.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8292 | 946.0936 | 1881.3425 | 7953.8224
η,e | - | 0.96333 | 0.96333 | 0.96333 | 0.96333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96333 | 0.96333 | 0.96333 | -
Ql,e | kWh | 81.7088 | 61.8374 | 41.5818 | 7.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3914 | 36.0105 | 71.6082 | 302.7407
Qlrh,aux,e | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ql,rg | kWh | 68.9202 | 52.159 | 35.0737 | 6.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0171 | 30.3743 | 60.4005 | 255.3574
η,rg | - | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | -
Qrg,in | kWh | 2297.3419 | 1738.6339 | 1169.1234 | 213.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2377 | 1012.4786 | 2013.3514 | 8511.9214
FC | - | 0.28381 | 0.2378 | 0.14443 | 0.054573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028611 | 0.12925 | 0.24872 | -
Qaux,e | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DISTRIBUZIONE TABELLARE
riscaldamento ad acqua 1
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qd,out | kWh | 2297.3419 | 1738.6338 | 1169.1233 | 213.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2377 | 1012.4785 | 2013.3514 | 8511.921
Ql,d | kWh | 146.6388 | 110.9766 | 74.6249 | 13.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2918 | 64.6263 | 128.5118 | 543.3141
Qd,in | kWh | 2443.9807 | 1849.6104 | 1243.7482 | 227.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5295 | 1077.1048 | 2141.8632 | 9055.2351
Qaux,d | kWh | 14.2585 | 10.7909 | 7.2562 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41731 | 6.284 | 12.4959 | 52.8296

## Sottosistemi ACS
EMISSIONE - REGOLAZIONE
zona riscaldata - RW1 - impianto acs 1
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qw | kWh | 164.1358 | 148.2517 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 1932.5667
η,er | - | [12 empty] | - | bar: GEN to DIC
Qw,l,er | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qw,er,in | kWh | 164.1358 | 148.2517 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 1932.5667
DISTRIBUZIONE TABELLARE
impianto acs 1
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qw,er,in | kWh | 164.1358 | 148.2517 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 1932.5665
Ql,d | kWh | 13.1167 | 11.8473 | 13.1167 | 12.6936 | 13.1167 | 12.6936 | 13.1167 | 13.1167 | 12.6936 | 13.1167 | 12.6936 | 13.1167 | 154.4384
Qlrh,d | kWh | 11.805 | 10.6626 | 11.805 | 11.4242 | 11.805 | 11.4242 | 11.805 | 11.805 | 11.4242 | 11.805 | 11.4242 | 11.805 | 138.9945
Qd,in | kWh | 177.2525 | 160.099 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 2087.0049
ACCUMULO
Se l’accumulo è utilizzato dai pannelli solari, le perdite di accumulo sono riportate all’interno della sezione dedicata al solare termico.
Accumulo1
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qd,in | kWh | 177.2525 | 160.099 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 2087.0049
Ql,s | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qs,in | kWh | 177.2525 | 160.099 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 2087.0049
SOLARE TERMICO
Impianto solare termico
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qgn,out | kWh | 177.2525 | 160.099 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 2087.0049
Qsol,out | kWh | 49.109 | 88.8649 | 126.1915 | 146.0875 | 186.8504 | 185.4018 | 190.6891 | 186.675 | 168.4445 | 113.161 | 49.9479 | 35.3265 | 1526.749
Qsol,st,out | kWh | 21.6058 | 19.3133 | 20.0434 | 17.7552 | 16.0704 | 13.8672 | 13.4366 | 13.5706 | 14.472 | 16.8293 | 18.4464 | 20.9362 | 206.3462
Qsol,aux | kWh | 6.1762 | 9.2351 | 11.1125 | 12.9722 | 16.6163 | 18.2343 | 18.4144 | 15.3885 | 14.3622 | 9.2828 | 5.8795 | 5.3261 | 143

## Sottosistemi Raffrescamento
EMISSIONE - REGOLAZIONE

## Generazione
GENERAZIONE
caldaia
Riscaldamento | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qgn,out | kWh | 2443.9806 | 1849.6106 | 1243.7484 | 227.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5295 | 1077.1047 | 2141.8631 | 9055.2353
FC,gn | - | 0.14299 | 0.11842 | 0.072489 | 0.015416 | 0.00035683 | 8.5008e-11 | 0 | 0.00022869 | 0.0010005 | 0.0084047 | 0.069338 | 0.12706 | -
Ql,gn | kWh | -122.5469 | -104.6506 | -77.273 | -11.1361 | 6.8284 | 6.9759 | 0 | 6.9648 | 5.9448 | -3.4285 | -71.2673 | -118.2129 | -481.8014
Qgn,in | kWh | 2311.7594 | 1734.6186 | 1156.7708 | 210.7111 | 0 | -0.95603 | 0 | 0 | 0 | 66.0188 | 1001.7356 | 2015.5408 | 8496.1991
Qaux,gn | kWh | 49.3129 | 44.7393 | 37.7791 | 14.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8019 | 33.1326 | 48.4092 | 234.2279
η,gn | - | 1.0572 | 1.0663 | 1.0752 | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0835 | 1.0752 | 1.0627 | 1.0713
ACS | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qgn,out | kWh | 149.7492 | 90.5474 | 71.1044 | 43.2024 | 6.4725 | 1.4922e-06 | 0 | 4.1481 | 17.5622 | 80.9207 | 140.0332 | 162.8621 | 766.6021
FC,gn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Ql,gn | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in | kWh | 141.6477 | 84.918 | 66.1319 | 40.032 | 5.0692 | 0 | 0 | 2.8939 | 15.4789 | 74.6865 | 130.2345 | 153.2569 | 714.3495
Qaux,gn | kWh | 3.0215 | 2.1902 | 2.1598 | 2.6699 | 11.3017 | 10.8 | 0 | 11.2508 | 11.1844 | 7.6949 | 4.3075 | 3.6809 | 70.2616
η,gn | - | 1.0572 | 1.0663 | 1.0752 | 1.0792 | 1.2768 | #N/A | 0 | 1.4334 | 1.1346 | 1.0835 | 1.0752 | 1.0627 | 1.1344

## Energia primaria
FABBISOGNO DI ENERGIA
FABBISOGNO DI ENERGIA IN USCITA DAI GENERATORI
Di seguito sono riportati i valori di Qgn,out serviti da ciascun generatore divisi per servizio.
Generatore | Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
caldaia | H | kWh | 2443.9806 | 1849.6106 | 1243.7484 | 227.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5295 | 1077.1047 | 2141.8631 | 9055.2353
| W | kWh | 149.7492 | 90.5474 | 71.1044 | 43.2024 | 6.4725 | 1.4922e-06 | 0 | 4.1481 | 17.5622 | 80.9207 | 140.0332 | 162.8621 | 766.6021
FABBISOGNO DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI AUSILIARI
Di seguito sono riportati i valori di fabbisogno di energia degli ausiliari elettrici esterni alla generazione divisi per servizio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica | H | kWh | 14.2585 | 10.7909 | 7.2562 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41731 | 6.284 | 12.4959 | 52.8296
| W | kWh | 6.1762 | 9.2351 | 11.1125 | 12.9722 | 16.6163 | 18.2343 | 18.4144 | 15.3885 | 14.3622 | 9.2828 | 5.8795 | 5.3261 | 143
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FABBISOGNO DI ENERGIA IN INGRESSO AI GENERATORI
Di seguito sono riportati i valori di Qgn,in per ciascun generatore.
Generatore | Combustibile | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
caldaia | Carbone | kWh | 2311.7594 | 1734.6186 | 1156.7708 | 210.7111 | 0 | -0.95603 | 0 | 0 | 0 | 66.0188 | 1001.7356 | 2015.5408 | 8496.1991
| Carbone | kWh | 141.6477 | 84.918 | 66.1319 | 40.032 | 5.0692 | 0 | 0 | 2.8939 | 15.4789 | 74.6865 | 130.2345 | 153.2569 | 714.3495
FABBISOGNI TOTALI DI ENERGIA ELETTRICA
Di seguito sono riportati i valori di fabbisogno di energia elettrica totale (ausiliari+generazione) divisi per servizio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica | H | kWh | 63.5714 | 55.5302 | 45.0353 | 15.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2192 | 39.4166 | 60.9052 | 287.0575
| W | kWh | 9.1977 | 11.4253 | 13.2723 | 15.6421 | 27.918 | 29.0343 | 18.4144 | 26.6393 | 25.5466 | 16.9777 | 10.187 | 9.007 | 213.2616
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCIBILITA' DEGLI IMPIANTI IN SITO
PRODUCIBILITA' DEGLI IMPIANTI IN SITO
Di seguito sono riportati i valori di producibilità totale degli impianti a fonte rinnovabile presenti nell'edificio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia termica da solare termico | H+W+C | kWh | 49.109 | 88.8649 | 126.1915 | 146.0875 | 186.8504 | 185.4018 | 190.6891 | 186.675 | 168.4445 | 113.161 | 49.9479 | 35.3265 | 1526.749
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da fotov./minieolico | H+W+C | kWh | 166.1341 | 224.3769 | 298.9157 | 337.6852 | 446.9647 | 474.6643 | 495.3326 | 413.9386 | 373.8694 | 249.6996 | 153.0507 | 143.2669 | 3777.8987
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da cogeneratore | H+W+C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia estratta dalla pompa di calore | H+W+C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCIBILITA' DEGLI IMPIANTI IN SITO per servizio
Di seguito sono riportati i valori di producibilità totale degli impianti a fonte rinnovabile presenti nell'edificio divisi per servizio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia termica da solare termico | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 49.109 | 88.8649 | 126.1915 | 146.0875 | 186.8504 | 185.4018 | 190.6891 | 186.675 | 168.4445 | 113.161 | 49.9479 | 35.3265 | 1526.749
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da fotov./minieolico | H | kWh | 145.1354 | 186.0891 | 230.875 | 167.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4983 | 121.619 | 124.8094 | 1050.4405
| W | kWh | 20.9986 | 38.2878 | 68.0407 | 170.271 | 446.9647 | 474.6643 | 495.3326 | 413.9386 | 373.8694 | 175.2013 | 31.4317 | 18.4575 | 2727.4582
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da cogeneratore | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia estratta dalla pompa di calore | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BILANCIO DI ENERGIA ELETTRICA
ENERGIA ELETTRICA IMMEDIATAMENTE UTILIZZATA
Di seguito sono riportati i valori di energia elettrica prodotta dall'impianto rinnovabile ed immediatamente utilizzata divisa per servizio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica | H | kWh | 63.5714 | 55.5302 | 45.0353 | 15.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2192 | 39.4166 | 60.9052 | 287.0575
| W | kWh | 9.1977 | 11.4253 | 13.2723 | 15.6421 | 27.918 | 29.0343 | 18.4144 | 26.6393 | 25.5466 | 16.9777 | 10.187 | 9.007 | 213.2616
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGIA ELETTRICA IN ECCESSO
Di seguito sono riportati i valori di eccedenza dell' energia elettrica prodotta da impianto rinnovabile divisa per servizio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica | H | kWh | 81.564 | 130.5589 | 185.8397 | 152.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2791 | 82.2024 | 63.9042 | 763.383
| W | kWh | 11.8009 | 26.8625 | 54.7684 | 154.6289 | 419.0468 | 445.63 | 476.9182 | 387.2993 | 348.3227 | 158.2236 | 21.2447 | 9.4505 | 2514.1966
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGIA ELETTRICA DA INTEGRARE CON LA RETE
Di seguito sono riportati i valori dell' energia elettrica al netto della fonte rinnovabile, da integrare con la rete, divisa per servizio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BILANCIO DI ENERGIA TOTALE DELL'EDIFICIO
DELIVERED FROM ON SITE / ENERGIA PRODOTTA IN SITO e immediatamente utilizzata
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia termica da solare termico | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 49.109 | 88.8649 | 126.1915 | 146.0875 | 186.8504 | 185.4018 | 190.6891 | 186.675 | 168.4445 | 113.161 | 49.9479 | 35.3265 | 1526.749
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da fotov./minieolico | H | kWh | 63.5714 | 55.5302 | 45.0353 | 15.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2192 | 39.4166 | 60.9052 | 287.0575
| W | kWh | 9.1977 | 11.4253 | 13.2723 | 15.6421 | 27.918 | 29.0343 | 18.4144 | 26.6393 | 25.5466 | 16.9777 | 10.187 | 9.007 | 213.2616
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da cogeneratore | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DELIVERED FROM NEARBY OR DISTANT / ENERGIA CONSEGNATA DALL'ESTERNO
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Carbone | H | kWh | 2311.7594 | 1734.6187 | 1156.7708 | 210.7111 | 0 | -0.95603 | 0 | 0 | 0 | 66.0188 | 1001.7354 | 2015.5408 | 8496.1991
| W | kWh | 141.6477 | 84.918 | 66.1319 | 40.032 | 5.0692 | 0 | 0 | 2.8939 | 15.4789 | 74.6865 | 130.2345 | 153.2569 | 714.3495
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da rete | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXPORTED / ENERGIA ESPORTATA
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da rete | H | kWh | 81.564 | 130.5589 | 185.8397 | 152.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2791 | 82.2024 | 63.9042 | 763.383
| W | kWh | 11.8009 | 26.8625 | 54.7684 | 154.6289 | 419.0468 | 445.63 | 476.9182 | 387.2993 | 348.3227 | 158.2236 | 21.2447 | 9.4505 | 2514.1966
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGIA PRIMARIA
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Ep rinnovabile | H | kWh | 63.5714 | 55.5302 | 45.0353 | 15.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2192 | 39.4166 | 60.9052 | 287.0575
| W | kWh | 58.3067 | 100.2902 | 139.4637 | 161.7295 | 214.7684 | 214.4361 | 209.1035 | 213.3143 | 193.9911 | 130.1387 | 60.1349 | 44.3335 | 1740.0107
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Ep non rinnovabile | H | kWh | 2542.9355 | 1908.0807 | 1272.4478 | 231.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6207 | 1101.909 | 2217.0948 | 9346.8707
| W | kWh | 155.8124 | 93.4098 | 72.7451 | 44.0352 | 5.5761 | 0 | 0 | 3.1833 | 17.0268 | 82.1551 | 143.2579 | 168.5826 | 785.7845
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Ep totale | H | kWh | 2606.5069 | 1963.6109 | 1317.4831 | 247.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8398 | 1141.3256 | 2278 | 9633.9282
| W | kWh | 214.1192 | 193.7 | 212.2088 | 205.7648 | 220.3444 | 214.4361 | 209.1035 | 216.4976 | 211.0179 | 212.2939 | 203.3928 | 212.9161 | 2525.7951
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
QR | H | % | 2.4389 | 2.828 | 3.4183 | 6.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0421 | 3.4536 | 2.6736 | 2.9797
| W | % | 27.231 | 51.776 | 65.72 | 78.5992 | 97.4694 | 100 | 100 | 98.5296 | 91.9311 | 61.3012 | 29.5659 | 20.822 | 68.8896
| C | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Edificio di riferimento
EDIFICIO RRT
Certificazione energetica secondo Normativa NAZIONALE: L 90/2013 – D.M. Requisiti Minimi
Limiti tra le classi energetiche secondo Normativa NAZIONALE: L 90/2013 – D.M. Requisiti Minimi
EPglnr riferimento | kWh/m²anno | 0