## Fabbisogno Riscaldamento
RISCALDAMENTO - Fabbisogni di involucro
zona riscaldata
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
nn | giorni | 31 | 28 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 31 | 175
Qint | kWh | 334.8 | 302.4 | 334.8 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 324 | 334.8 | 1890
Qsol,w | kWh | 380.9344 | 520.9997 | 655.9978 | 370.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5312 | 349.338 | 330.0753 | 2769.2798
Qsol,op | kWh | 58.4958 | 85.1948 | 130.3746 | 82.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2821 | 55.714 | 49.6887 | 491.1336
Qgn | kWh | 715.7345 | 823.3997 | 990.7978 | 532.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.7312 | 673.3384 | 664.8753 | 4659.2801
Qd + Qg + Qu + Qa | kWh | 2355.5279 | 2048.1866 | 1740.278 | 591.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5699 | 1309.8866 | 2091.8495 | 10374.1347
Qr | kWh | 188.6229 | 156.477 | 188.3411 | 95.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4503 | 157.1671 | 170.6789 | 1007.9299
QH,ve | kWh | 388.2706 | 337.6103 | 286.8564 | 97.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9947 | 215.9135 | 344.8072 | 1710.0072
QH,ht | kWh | 2873.925 | 2457.079 | 2085.101 | 702.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.7328 | 1627.2533 | 2557.6468 | 12600.9375
gamma H | - | 0.24904 | 0.33511 | 0.47518 | 0.75819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0.41379 | 0.25996 | -
etaH,gn | - | 0.99954 | 0.99803 | 0.98994 | 0.93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89466 | 0.99465 | 0.99943 | -
QH,nd | kWh | 2158.5178 | 1635.3 | 1104.2728 | 205.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2564 | 957.5178 | 1893.1478 | 8020.4641
Ambienti confinanti

## Fabbisogno ACS
ACQUA CALDA SANITARIA - Risultati di zona
zona riscaldata
Um
T di erogazione | °C | 40
T acqua in ingresso | °C | 15.6917
Sup utile zona | m² | 141.31
Sup utile unità immobiliare | m² | 141.31
Vol d'acqua dell'unità Vw | l/giorno | 187.4478
Coefficiente di recupero Cr | - | 0
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qw | kWh | 164.1358 | 148.2517 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 1932.5665

## Fabbisogno Raffrescamento
RAFFRESCAMENTO - Fabbisogni di involucro
zona riscaldata
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
nn | giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 31 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 130
Qint | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 324 | 334.8 | 334.8 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 1404
Qsol,w | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.2625 | 1031.3222 | 1059.3545 | 895.3386 | 594.7845 | 0 | 0 | 0 | 4084.0623
Qsol,op | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7029 | 259.2019 | 265.8048 | 208.3685 | 123.9611 | 0 | 0 | 0 | 979.0392
Qgn | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.0625 | 1355.3225 | 1394.1545 | 1230.1386 | 832.3844 | 0 | 0 | 0 | 5488.0625
Qd + Qg + Qu + Qa | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.4106 | 527.357 | 193.3643 | 246.0999 | 539.7564 | 0 | 0 | 0 | 2214.9882
Qr | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4331 | 206.8816 | 208.5776 | 229.0674 | 136.4985 | 0 | 0 | 0 | 874.4583
QC,ve | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.77 | 86.9262 | 31.8729 | 40.5656 | 88.9701 | 0 | 0 | 0 | 365.1048
QC,ht | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.9108 | 561.9631 | 168.0101 | 307.3644 | 641.2639 | 0 | 0 | 0 | 2475.5123
gamma C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84835 | 2.4118 | 8.298 | 4.0022 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | -
etaC,gn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81548 | 0.99986 | 1 | 1 | 0.97934 | 0 | 0 | 0 | -
QC,nd | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2008 | 793.437 | 1226.1445 | 922.7747 | 204.3687 | 0 | 0 | 0 | 3172.9256
Ambienti confinanti

## Sottosistemi Riscaldamento
EMISSIONE - REGOLAZIONE
zona riscaldata - RH1 - riscaldamento ad acqua 1
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Q'H | kWh | 2146.7128 | 1624.6372 | 1092.4678 | 199.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8291 | 946.0936 | 1881.3425 | 7953.8224
η,e | - | 0.96333 | 0.96333 | 0.96333 | 0.96333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96333 | 0.96333 | 0.96333 | -
Ql,e | kWh | 81.7088 | 61.8374 | 41.5818 | 7.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3914 | 36.0105 | 71.6082 | 302.7406
Qlrh,aux,e | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ql,rg | kWh | 68.9202 | 52.159 | 35.0737 | 6.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0171 | 30.3743 | 60.4005 | 255.3574
η,rg | - | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | -
Qrg,in | kWh | 2297.3419 | 1738.6339 | 1169.123 | 213.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2377 | 1012.4784 | 2013.3514 | 8511.9207
FC | - | 0.28381 | 0.2378 | 0.14443 | 0.054573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028611 | 0.12925 | 0.24872 | -
Qaux,e | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DISTRIBUZIONE TABELLARE
riscaldamento ad acqua 1
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qd,out | kWh | 2297.3419 | 1738.6338 | 1169.1231 | 213.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2377 | 1012.4784 | 2013.3514 | 8511.9208
Ql,d | kWh | 146.6388 | 110.9766 | 74.6249 | 13.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2918 | 64.6263 | 128.5118 | 543.3141
Qd,in | kWh | 2443.9807 | 1849.6104 | 1243.748 | 227.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5295 | 1077.1047 | 2141.8632 | 9055.2349
Qaux,d | kWh | 14.2585 | 10.7909 | 7.2562 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41731 | 6.284 | 12.4959 | 52.8296

## Sottosistemi ACS
EMISSIONE - REGOLAZIONE
zona riscaldata - RW1 - impianto acs 1
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qw | kWh | 164.1358 | 148.2517 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 1932.5667
η,er | - | [12 empty] | - | bar: GEN to DIC
Qw,l,er | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qw,er,in | kWh | 164.1358 | 148.2517 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 1932.5667
DISTRIBUZIONE TABELLARE
impianto acs 1
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qw,er,in | kWh | 164.1358 | 148.2517 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 1932.5665
Ql,d | kWh | 13.1167 | 11.8473 | 13.1167 | 12.6936 | 13.1167 | 12.6936 | 13.1167 | 13.1167 | 12.6936 | 13.1167 | 12.6936 | 13.1167 | 154.4384
Qlrh,d | kWh | 11.805 | 10.6626 | 11.805 | 11.4242 | 11.805 | 11.4242 | 11.805 | 11.805 | 11.4242 | 11.805 | 11.4242 | 11.805 | 138.9945
Qd,in | kWh | 177.2525 | 160.099 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 2087.0049

## Sottosistemi Raffrescamento
EMISSIONE - REGOLAZIONE

## Generazione
GENERAZIONE
caldaia
Riscaldamento | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qgn,out | kWh | 2443.9806 | 1849.6103 | 1243.7481 | 227.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5295 | 1077.1047 | 2141.8633 | 9055.235
FC,gn | - | 0.14451 | 0.12267 | 0.078341 | 0.022727 | 0.009772 | 0.009772 | 0.009772 | 0.009772 | 0.009772 | 0.013716 | 0.071133 | 0.12785 | -
Ql,gn | kWh | -122.9593 | -105.6936 | -84.0163 | -19.2888 | -3.1984 | -3.0952 | -3.1984 | -3.1984 | -3.0952 | -9.5482 | -73.2684 | -118.4287 | -548.9888
Qgn,in | kWh | 2312.7569 | 1737.6251 | 1156.8572 | 211.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2415 | 1001.7617 | 2016.1225 | 8502.3967
Qaux,gn | kWh | 48.8171 | 43.2451 | 36.9905 | 11.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7743 | 32.8915 | 48.1201 | 225.972
η,gn | - | 1.0567 | 1.0644 | 1.0751 | 1.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 1.0752 | 1.0624 | 1.0702
ACS | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qgn,out | kWh | 177.2525 | 160.099 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 2087.0049
FC,gn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Ql,gn | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in | kWh | 167.7353 | 150.4057 | 164.8692 | 159.1888 | 164.8879 | 159.5689 | 164.8879 | 164.8879 | 159.5689 | 164.1487 | 159.5359 | 166.8466 | 1946.5319
Qaux,gn | kWh | 3.5405 | 3.7432 | 5.2717 | 8.3983 | 15.0396 | 14.5545 | 15.0396 | 15.0396 | 14.5545 | 11.8309 | 5.2381 | 3.9822 | 116.2328
η,gn | - | 1.0567 | 1.0644 | 1.0751 | 1.0776 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.0798 | 1.0752 | 1.0624 | 1.0722

## Energia primaria
FABBISOGNO DI ENERGIA
FABBISOGNO DI ENERGIA IN USCITA DAI GENERATORI
Di seguito sono riportati i valori di Qgn,out serviti da ciascun generatore divisi per servizio.
Generatore | Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
caldaia | H | kWh | 2443.9806 | 1849.6103 | 1243.7481 | 227.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5295 | 1077.1047 | 2141.8633 | 9055.235
| W | kWh | 177.2525 | 160.099 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 2087.0049
FABBISOGNO DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI AUSILIARI
Di seguito sono riportati i valori di fabbisogno di energia degli ausiliari elettrici esterni alla generazione divisi per servizio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica | H | kWh | 14.2585 | 10.7909 | 7.2562 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41731 | 6.284 | 12.4959 | 52.8296
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FABBISOGNO DI ENERGIA IN INGRESSO AI GENERATORI
Di seguito sono riportati i valori di Qgn,in per ciascun generatore.
Generatore | Combustibile | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
caldaia | Metano | kWh | 2312.7569 | 1737.6251 | 1156.8572 | 211.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2415 | 1001.7617 | 2016.1225 | 8502.3967
| Metano | kWh | 167.7353 | 150.4057 | 164.8692 | 159.1888 | 164.8879 | 159.5689 | 164.8879 | 164.8879 | 159.5689 | 164.1487 | 159.5359 | 166.8466 | 1946.5319
FABBISOGNI TOTALI DI ENERGIA ELETTRICA
Di seguito sono riportati i valori di fabbisogno di energia elettrica totale (ausiliari+generazione) divisi per servizio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica | H | kWh | 63.0757 | 54.036 | 44.2467 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1916 | 39.1755 | 60.616 | 278.8016
| W | kWh | 3.5405 | 3.7432 | 5.2717 | 8.3983 | 15.0396 | 14.5545 | 15.0396 | 15.0396 | 14.5545 | 11.8309 | 5.2381 | 3.9822 | 116.2328
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCIBILITA' DEGLI IMPIANTI IN SITO
PRODUCIBILITA' DEGLI IMPIANTI IN SITO
Di seguito sono riportati i valori di producibilità totale degli impianti a fonte rinnovabile presenti nell'edificio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia termica da solare termico | H+W+C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da fotov./minieolico | H+W+C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da cogeneratore | H+W+C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia estratta dalla pompa di calore | H+W+C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCIBILITA' DEGLI IMPIANTI IN SITO per servizio
Di seguito sono riportati i valori di producibilità totale degli impianti a fonte rinnovabile presenti nell'edificio divisi per servizio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia termica da solare termico | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da fotov./minieolico | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da cogeneratore | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia estratta dalla pompa di calore | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BILANCIO DI ENERGIA ELETTRICA
ENERGIA ELETTRICA IMMEDIATAMENTE UTILIZZATA
Di seguito sono riportati i valori di energia elettrica prodotta dall'impianto rinnovabile ed immediatamente utilizzata divisa per servizio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGIA ELETTRICA IN ECCESSO
Di seguito sono riportati i valori di eccedenza dell' energia elettrica prodotta da impianto rinnovabile divisa per servizio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGIA ELETTRICA DA INTEGRARE CON LA RETE
Di seguito sono riportati i valori dell' energia elettrica al netto della fonte rinnovabile, da integrare con la rete, divisa per servizio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica | H | kWh | 63.0757 | 54.036 | 44.2467 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1916 | 39.1755 | 60.616 | 278.8016
| W | kWh | 3.5405 | 3.7432 | 5.2717 | 8.3983 | 15.0396 | 14.5545 | 15.0396 | 15.0396 | 14.5545 | 11.8309 | 5.2381 | 3.9822 | 116.2328
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BILANCIO DI ENERGIA TOTALE DELL'EDIFICIO
DELIVERED FROM ON SITE / ENERGIA PRODOTTA IN SITO e immediatamente utilizzata
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia termica da solare termico | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da fotov./minieolico | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da cogeneratore | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DELIVERED FROM NEARBY OR DISTANT / ENERGIA CONSEGNATA DALL'ESTERNO
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Gas naturale | H | kWh | 2312.7569 | 1737.6249 | 1156.8572 | 211.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2415 | 1001.7617 | 2016.1225 | 8502.3966
| W | kWh | 167.7353 | 150.4057 | 164.8692 | 159.1887 | 164.8879 | 159.5689 | 164.8879 | 164.8879 | 159.5689 | 164.1487 | 159.5359 | 166.8467 | 1946.5319
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da rete | H | kWh | 63.0757 | 54.036 | 44.2467 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1916 | 39.1755 | 60.616 | 278.8016
| W | kWh | 3.5405 | 3.7432 | 5.2717 | 8.3983 | 15.0396 | 14.5545 | 15.0396 | 15.0396 | 14.5545 | 11.8309 | 5.2381 | 3.9822 | 116.2328
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXPORTED / ENERGIA ESPORTATA
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da rete | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGIA PRIMARIA
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Ep rinnovabile | H | kWh | 29.6456 | 25.3969 | 20.796 | 5.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4401 | 18.4125 | 28.4895 | 131.0367
| W | kWh | 1.664 | 1.7593 | 2.4777 | 3.9472 | 7.0686 | 6.8406 | 7.0686 | 7.0686 | 6.8406 | 5.5605 | 2.4619 | 1.8717 | 54.6294
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Ep non rinnovabile | H | kWh | 2551.3922 | 1929.8762 | 1300.9811 | 245.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6772 | 1128.242 | 2235.1298 | 9471.179
| W | kWh | 183.0261 | 165.2253 | 183.3925 | 183.5248 | 202.4596 | 195.9286 | 202.4596 | 202.4596 | 195.9286 | 195.4264 | 177.7271 | 182.9543 | 2270.5125
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Ep totale | H | kWh | 2581.0378 | 1955.2731 | 1321.777 | 251.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1173 | 1146.6545 | 2263.6193 | 9602.2157
| W | kWh | 184.6901 | 166.9846 | 185.8702 | 187.472 | 209.5282 | 202.7692 | 209.5282 | 209.5282 | 202.7692 | 200.987 | 180.189 | 184.826 | 2325.142
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
QR | H | % | 1.1486 | 1.2989 | 1.5733 | 2.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9714 | 1.6058 | 1.2586 | 1.3647
| W | % | 0.90099 | 1.0536 | 1.333 | 2.1055 | 3.3736 | 3.3736 | 3.3736 | 3.3736 | 3.3736 | 2.7666 | 1.3663 | 1.0127 | 2.3495
| C | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Edificio di riferimento
EDIFICIO RRT
Certificazione energetica secondo Normativa NAZIONALE: L 90/2013 – D.M. Requisiti Minimi
Limiti tra le classi energetiche secondo Normativa NAZIONALE: L 90/2013 – D.M. Requisiti Minimi
EPglnr riferimento | kWh/m²anno | 0