## dati
ambiente | l/h |  | Density: | 1042.6 | (kg/m^3)
1 | 430 |  | Dynamic Viscosity: | 0.0030438 | (kg/m.s)
2 | 360 |  | Kinematic Viscosity: | 2.9195e-06 | (m^2/s)
3 | 360 |  | Specific Heat: cp | 3681.6 | (J/kg.K)
|  |  | Conductivity: k | 0.47704 | (W/m.K)
|  |  | Prandtl number: | 23.491
derivazione T | 1 |  | Thermal Diffusivity: | 1.2428e-07 | (m^2/s)
confluenza T | 1 |  | Thermal Expansion Coefficient: | 0.0035317 | (1/K)
restringimento sez | 1
allargamento sez. | 0.5
L derivazioni A/R | 6 | m
L anello A | 3
L anello R | 3 | m
sumcsi derivazioni | 8
Kv terminale | 2.1 | m^3/h
rho | 1026.94 | kg/m^3
mu | 0.0022504 | kg m/s

## ambiente 1
ambiente 1 |  |  |  |  | collegamento 2-1-A |  | collegamento 1-2-A
G | 430 | l/h | 0.00011944 | m^3/s | G | m^3/s | G | m^3/s | 0
d |  | m |  |  | d | m | d | m
A |  | m^2 |  |  | A | m^2 | A | m^2
u |  | m/s |  |  | u | m/s | u | m/s
Re |  |  |  |  | Re |  | Re
Fa |  |  |  |  | Fa |  | Fa
r |  | Pa/m |  |  | r |  | r
Dp_sat |  | Pa |  |  | sum csi |  | sum csi
Dp_d |  | Pa |  |  | Dp_d | Pa | Dp_d | Pa
Dp_c |  | Pa |  |  | Dp_c | Pa | Dp_c | Pa
Dp_t |  | Pa |  |  | Dp2-1-m | Pa | Dp2-1-r | Pa
[5 empty] | Dp_2 | Pa

## ambiente 2
ambiente 2 |  |  |  |  | collegamento 3-2 |  |  | collegamento 3-2-r
G | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s | G | m^3/s | 0 | G | m^3/s
d |  | m |  |  | d | m |  | d | m
A | 0 | m^2 |  |  | A |  |  | A
u | #DIV/0! | m/s |  |  | u |  |  | u
Re | #DIV/0! |  |  |  | Re |  |  | Re
Fa | #DIV/0! |  |  |  | Fa |  |  | Fa
r | #DIV/0! | Pa/m |  |  | r |  |  | r
Dp_sat |  | Pa |  |  | sum csi |  |  | sum csi
Dp_d | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_d | Pa |  | Dp_d | Pa
Dp_c | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp_c | Pa |  | Dp_c | Pa
Dp_t | #DIV/0! | Pa |  |  | Dp3-2_M | Pa |  | Dp3-2 r | Pa
[5 empty] | Dp3 | Pa

## ambiente 3
ambiente 3
G | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s
d | 0.014 | m
A | 0.00015394 | m^2
u | 0.64961 | m/s
Re | 4150.1827
Fa | 0.03937
r | 609.348 | Pa/m
Dp_sat | 2938.7755 | Pa
Dp_d | 3656.0882 | Pa
Dp_c | 1733.4573 | Pa
Dp_t | 8328.321 | Pa