## P2
BILANCIO TERMICO ESTATE/INVERNO | [5 empty] | Data compilazione |  | 2026-07-28 | Data modifica |  | Foglio |  |  | Calcolo riferito ad un sistema posto a livello del mare con pressione barometrica di 1013,25 mbar
[6 empty] | Locale servito |  |  | Condizionatore |  | Colore esterno* Chiaro/Scuro |  | C
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI CALCOLO E CARATTERISTICHE DEL LOCALE CONDIZIONATO | [13 empty] | LEGENDA DEI COLORI
CONDIZIONI ESTIVE | [8 empty] | CONDIZIONI INVERNALI | [5 empty] | CELLE DI INPUT
ESTERNO |  |  |  | INTERNO |  |  |  |  | ESTERNO |  |  | INTERNO |  |  | VALORI ESTIVI
Te [C°] | U.R. [%] | [Je (Kj/Kg)] |  | Te [C°] | U.R. [%] | [Ji (Kj/Kg)] |  |  | Te [C°] | U.R. [%] |  | Te [C°] | U.R. [%] |  | SUB-TOTALI ESTIVI
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | TOTALI ESTIVI
Salto Entalpico Je-Ji [Kj/Kg] |  |  |  | Salto Entalpico comp. Ki [Kj/Kg] | [10 empty] | VALORI INVERNALI
0 |  |  |  | 8.7985 | [10 empty] | RISULTATI AUTOMATICI
CARATTERISTICHE LOCALE SERVITO | [14 empty] | CELLE COLLEGATE o CON FORMULE
Superficie locale |  |  |  | Numero delle persone | [10 empty] | formule/valori da ISO 7547
Altezza locale |  |  |  | Numero dei piatti
Volume locale |  |  | 0 | Ricambi AE (rich. classifica) |  | 28.8 | [7 empty] | Je = energia ambiente esterno
CALCOLO TERMICO ESTIVO ED INVERNALE | [13 empty] | Ji = energia interno
BILANCIO ESTIVO | [8 empty] | BILANCIO INVERNALE |  |  |  |  | Jc = energia off-coil
TRASMISSIONE | [8 empty] | DISPERSIONI
FONTE |  |  | Superfice | K trasm. | DT | Totali |  |  | FONTE | Superfice | K trasm. | DT | Totali
|  |  | [m2] | [W/m2/K] | [K] | [kW] |  |  |  | [m2] | [W/m2/K] | [K] | [kW]
Pareti esterne 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Pareti esterne 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pareti esterne 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Pareti esterne 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Pareti esterne 3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Pareti esterne 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Pareti esterne 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Pareti esterne 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Pareti interne 1 | [5 empty] | 0 |  |  | Pareti interne 1 | 0 | 0 |  | 0
Pareti interne 2 | [5 empty] | 0 |  |  | Pareti interne 2 | 0 | 0 |  | 0
Pareti interne 3 | [5 empty] | 0 |  |  | Pareti interne 3 | 0 | 0 |  | 0
Pareti interne 4 | [5 empty] | 0 |  |  | Pareti interne 4 | 0 | 0 |  | 0
Soffitto esterno 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Soffitto esterno 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Soffitto esterno 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Soffitto esterno 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Soffitto interno 1 | [5 empty] | 0 |  |  | Soffitto interno 1 | 0 | 0 |  | 0
Soffitto interno 2 | [5 empty] | 0 |  |  | Soffitto interno 2 | 0 | 0 |  | 0
Pavimento esposto 1 (esterno) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Pavimento esposto 1 (esterno) | 0 | 0 | 0 | 0
Pavimento esposto 2 (esterno) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Pavimento esposto 2 (esterno) | 0 | 0 | 0 | 0
Pavimento interno 1 (non cond) | [5 empty] | 0 |  |  | Pavimento interno 1 (non cond) | 0 | 0 |  | 0
Pavimento interno 2 (condiz) | [5 empty] | 0 |  |  | Pavimento interno 2 (condiz) | 0 | 0 |  | 0
Finestre esterne con tenda |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Finestre esterne | 0 | 0 | 0 | 0
Finestre esterne senza tenda |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | N.A.
Finestre interne verso AM | [5 empty] | 0 |  |  | N.A.
SUB - 1 TOTALE CARICHI DA TRASMISSIONE | [5 empty] | 0 |  |  | SUB - 1 TOTALE DISPERSIONI |  |  |  | 0
IRRAGGIAMENTO
SUPERFICI |  |  | Superfice | Dt |  | TOTALI
|  |  | [m2] | [W/mq o K] |  | [kW]
Pareti esterne 1 |  |  |  | 0 |  | 0
Pareti esterne 2 |  |  |  | 0 |  | 0
Pareti esterne 3 |  |  |  | 0 |  | 0
Pareti esterne 4 |  |  |  | 0 |  | 0
Finestre con tende |  |  | 0 | 240 |  | 0 | ← angolo incidenza raggi solari 45° e coefficiente di schermatura della tenda |  |  |  | cos(P/4)*1366*k tenda
Finestre senza tende |  |  | 0 | 350 |  | 0 | ← angolo incidenza raggi solari 45°
Soffitto esterno 1 |  |  |  | 0 |  | 0
Soffitto esterno 2 |  |  |  | 0 |  | 0
SUB - 2 TOTALE CARICHI DA IRRAGGIAMENTO | [5 empty] | 0
CARICHI SENSIBILI
DESCRIZIONE |  |  | Superfice | Emissioni |  | TOTALI
|  |  | [m2/#] | [W/m2/#] |  | [kW]
Superfice del locale |  |  | 0 |  |  | 0
Apparato ele. 1 | [5 empty] | 0
Apparato ele. 2 | [5 empty] | 0
Apparato ele. 3 | [5 empty] | 0
Apparato ele. 4 | [5 empty] | 0
Persone (valutare stato e dissipazione legata alla temperatura interna) |  |  | 0 |  |  | 0
Piatti caldi |  |  | 0 |  |  | 0
SUB - 3 TOTALE CARICHI SENSIBILI | [5 empty] | 0
CARICHI LATENTI
DESCRIZIONE |  |  | Quantità | Unitario |  | TOTALI
|  |  | [#] | [W/#] |  | [kW]
Persone (valutare stato e dissipazione legata alla temperatura interna) |  |  | 0 |  |  | 0
Piatti caldi |  |  | 0 |  |  | 0
Bagnomaria | [5 empty] | 0
Macchine da caffè | [5 empty] | 0
SUB - 4 TOTALE CARICHI LATENTI | [5 empty] | 0
TOTALE CARICHI SENSIBILI S (SUB-1, SUB-2, SUB-3) | [5 empty] | 0
TOTALE CARICHI LATENTI SUB-4 | [5 empty] | 0
TOTALE CARICHI S (SUB-1, SUB-2, SUB-3, SUB-4) | [5 empty] | 0
RAPPORTO S/T | [5 empty] | 0 |  | [Jc (Kj/Kg)]
Caratteristiche aria OFF-COIL (T. amb - 10°C - 2°C surrisc. rete condotte) | [5 empty] | -12 | 99% | -8.7985
D Kt | [5 empty] | 2.9318
TOTALE CARICHI | [5 empty] | 0 |  |  | TOTALE DISPERSIONI |  |  |  | 0
PORTATA ARIA TOTALE | [5 empty] | 0 |  |  | TOTALE TRATTAMENTO ARIA INVERNALE |  |  |  | 0
RICAMBI TOTALI | [5 empty] | 0
* Se il colore esterno è scuro fare riferimento al coefficiente peggiorativo
.
.
.