Corso di Biotecnologie Cellulari 						         AA 2024-2025

ESPERIENZA #1: Passaggio di cellule in coltura 2D.

STRUMENTAZIONE E MATERIALE:

- Coltura 2D di cellule HEK293T (linea cellulare epiteliale trasformata) mantenuta in adesione in flask da 25 cm2

- Incubatore per colture cellulari

- Microscopi ottici rovesciati

- Centrifuga

- Soluzione PBS (Phosphate Buffer Saline) sterile

- Soluzione di tripsina/EDTA 1x

- Terreno DMEM completo di siero fetale bovino (10%) e antibiotici (Penicillina/Streptomicina)

- Capsule Petri per colture cellulari da 60 mm di diametro

- Pipette sterili da 5 ml e pipettatore automatico

- Provette Falcon sterili da 15 ml

- Micropipette p1000 e p20 e puntali sterili

- Cameretta contacellule Neubauer

- Automated cell counter

PROCEDIMENTO:

- Prelevare dall'incubatore una flask contenente le cellule, chiudere il tappo ed osservare il grado di confluenza e la morfologia delle cellule al microscopio (ingrandimento consigliato 100-200X).

- LAVARE LE CELLULE PER ELIMINARE GLI INIBITORI DELLA TRIPSINA.

Sul banco, aspirare il terreno dalla flask con una pipetta da 5 ml e versarlo in un becher, poi mettere nella flask 5 ml di PBS sterile per lavare i residui di terreno (facendo attenzione a non staccare le cellule). Ripetere l’operazione.

- DISSOCIARE LE CELLULE.

Aspirare il PBS (versarlo nel becher) e porre nella flask 1 ml di soluzione tripsina/EDTA usando la p1000. Rimettere la flask nell'incubatore e attendere 5 minuti.

- Scuotere la flask per staccare le cellule dal recipiente e osservare al microscopio: le cellule devono apparire tondeggianti e in sospensione. Se appaiono ancora adese alla plastica, oppure rimangono associate in grandi colonie, incubare più a lungo e ripetere l’operazione. Eventuali gruppetti di cellule possono essere separati mediante risospensione (punto 5).

- NEUTRALIZZARE LA TRIPSINA.

Porre nella flask 4 ml di terreno completo. Risospendere le cellule spipettando 5-10 volte.

- RECUPERARE LE CELLULE MEDIANTE CENTRIFUGAZIONE.

Utilizzando una pipetta sterile da 5 ml, trasferire la sospensione cellulare in una provetta Falcon da 15 ml. Centrifugare 5 minuti a 1000 rpm.

# Aspirare il surnatante (che contiene terreno + tripsina) e versarlo nel becher, poi risospendere DELICATAMENTE il pellet di cellule dando dei colpetti al fondo della provetta come mostrato dal docente. Porre nella provetta 5 ml di terreno e risospendere spipettando.

## CONTARE LE CELLULE.

## Con la micropipetta p20 e un puntale sterile, trasferire circa 20 microlitri della sospensione cellulare nell’emocitometro. Procedere alla conta delle cellule al microscopio (ingrandimento 100X), contando almeno 2 quadrati esterni e calcolando il numero medio di cellule.

## CALCOLARE LA CONCENTRAZIONE INIZIALE DELLE CELLULE:

n° di cellule in 1 ml di sospensione = n° di cellule in un quadrato x104

In seguito è possibile utilizzare l’automated cell counter per confrontare la misura della concentrazione della sospensione cellulare effettuata dallo strumento.

- DILUIRE LE CELLULE

La concentrazione finale di cellule che si vuole seminare è 1.0x105/ml.

Il volume finale di cellule che si vuole porre nel nuovo recipiente (capsula Petri da 60 mm di diametro) è 5 ml.

Per effettuare la diluizione seguire il seguente procedimento:

Se voglio preparare 5 ml di sospensione finale contenente 1.0x105 cellule/ml, quanti ml (= X) della sospensione iniziale contenente ……………………… cellule/ml dovrò usare?

- SEMINARE LE CELLULE NEL NUOVO RECIPIENTE.

Procedere alla diluizione delle cellule ponendo in una provetta Falcon da 15 ml:

X ml della sospensione cellulare ottenuta al punto precedente e 5 – X ml di terreno.

Seminare la sospensione diluita così ottenuta in una capsula Petri da 60 mm di diametro, sul fondo della quale avrete scritto il vostro nome/sigla, quello della linea cellulare e la data dell’esperimento.

QUADERNO DI LABORATORIO

Corso di Biotecnologie Cellulari AA 2024-2025	Studente:

Data:							Gruppo:

ESPERIENZA #1: Passaggio di cellule in coltura

SCOPO DELL’ESPERIMENTO:

OSSERVAZIONI INIZIALI:

DILUIZIONE DELLE CELLULE:

OSSERVAZIONI FINALI