## Slide 1
Apparecchiature costruttive

## Slide 2: Lessico di base

## Slide 3: Lessico di base
FORMAZIONE DEL LESSICO
PROBLEMATICHE PROGETTUALI
temi rilevanti per la progettazione e la realizzazione
CONCETTI CHIAVE
essenziali per capire il funzionamento delle costruzioni
NOZIONI DI BASE
conoscenze minime per affrontare la progettazione
SISTEMA EDILIZIO
PROCESSO EDILIZIO
STRUMENTI
ATTORI

## Slide 4
Problematiche progettuali
2.1

## Slide 5: Progetto come atto di sintesi
ESIGENZA
Tutto ciò che è richiesto per il normale svolgimento di un’attività da parte dell’utenza o di una funzione tecnologica [UNI 10838:1999], o esplicitazione di bisogni dell’utenza.
REQUISITO
Trasposizione a livello tecnico di un’esigenza [UNI 8290:1983]; rappresenta la traduzione di una specifica esigenza in termini che permettano di definire le sue condizioni di soddisfacimento, note le condizioni d’uso.
SPECIFICA DI PRESTAZIONE
Valore di variabili o di attributi, univocamente individuati, che definisce o delimita la risposta progettuale a una o più specificazioni di prestazione [UNI 10838:1999].
SPECIFICAZIONE DI PRESTAZIONE
Espressione del requisito secondo valori di variabili e/o attributi univocamente determinati che definiscono l'obiettivo di qualità del progetto [UNI 10838:1999].
enunciazione tecnica
PRESTAZIONE
verifica di qualità
verifica normativa
comportamento reale dell’organismo edilizio e/o delle sue parti nelle effettive condizioni d’uso e di sollecitazione [UNI 10838:1999]; si riferisce ai caratteri tipici di un requisito.
valutazione
enunciazione per parametri e livelli

## Slide 6: Progetto come atto di sintesi
forma
funzione
tecnica
contesto
Il progetto è l’atto conoscitivo sperimentale che partendo dalle esigenze, definisce la «struttura» di un oggetto attraverso la concezione di una forma e la determinazione del modo di realizzarla.

## Slide 7: Problematiche progettuali
TRASMISSIONE DEI CARICHI
Direzione verticale dei carichi
Giacitura orizzontale delle superfici utili
PROBLEMATICHE DEL PROGETTO

## Slide 8: Problematiche progettuali
TRASMISSIONE DEI CARICHI
Dom Sovet’ov, 1970
Kaliningrad (RUS)

## Slide 9: Problematiche progettuali
TRASMISSIONE DEI CARICHI

## Slide 10: Problematiche progettuali
TRASMISSIONE DEI CARICHI
Villa privata
Girona (E)

## Slide 11: Problematiche progettuali
TRASMISSIONE DEI CARICHI
City Square
Abscis Architecten
Mortsel (B)

## Slide 12: Problematiche progettuali

## Slide 13: Problematiche progettuali
CONTINUITÀ / DISCONTINUITÀ
Geometria
(combinabilità)
Ruolo
(accoppiabilità)
PROBLEMATICHE DEL PROGETTO
Consistenza
(compatibilità)
Le problematiche inerenti alla progettazione tecnologica dell’architettura riguardano innanzitutto le relazioni di continuità e discontinuità tra elementi tecnici / componenti edilizi:
per geometria, dove si riscontrano cambi di direzione, di dimensione, di configurazione al perimetro (si valuta la combinabilità degli elementi);
per ruolo svolto dai componenti (accoppiabilità tra componenti, ossia la capacità di formare elementi complessi o interi organismi edilizi);
per consistenza materiale dei componenti (la cui adiacenza potrebbe non essere compatibile).

## Slide 14: Problematiche progettuali
CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ
Fabbrica Olivetti a Merlo (provincia di Buenos Aires)
Progetto arch. Marco Zanuso (1954)
Fonte: Studio Zanuso, Milano

## Slide 15: Problematiche progettuali
CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ

## Slide 16: Problematiche progettuali
COMBINABILITÀ
Edificio ad uso terziario
Roncade (TV)

## Slide 17: Problematiche progettuali
CONTINUITÀ DISCONTINUITÀ
GEOMETRICA
Edificio ad uso terziario
Roncade (TV)

## Slide 18: Problematiche progettuali
Pilastro
Infisso
Scheletro portante
Chiusura opaca
Nodo
RUOLO
Trave

## Slide 19: Problematiche progettuali
Ospedale
S. Vito al Tagliamento (PN)
CONTINUITÀ DISCONTINUITÀ FUNZIONALE

## Slide 20: Problematiche progettuali
COMPATIBILITÀ

## Slide 21: Problematiche progettuali
COMPATIBILITÀ

## Slide 22: Problematiche progettuali
IL BORDO

## Slide 23: Problematiche progettuali
IL BORDO

## Slide 24: Problematiche progettuali
IL BORDO

## Slide 25: Problematiche progettuali
DISPOSITIVI PROGETTUALI
TECNICHE COSTRUTTIVE
MATERIALI

## Slide 26: Problematiche progettuali
SUPERAMENTO DI DISLIVELLI

## Slide 27: Problematiche progettuali
Il tema del superamento delle luci deriva da due tipologie di esigenze:
una prima di natura storica / ambientale, per la quale è necessario realizzare la copertura degli ambienti, il passaggio tra quote diverse, il superamento di ostacoli naturali;
una seconda più recente, legata alla predisposizione di grandi luci nell’architettura moderna.
LUCI
esigenze proprie
esigenze progettuali
PROBLEMATICHE DEL PROGETTO

## Slide 28: Problematiche progettuali
SUPERAMENTO DI LUCI

## Slide 29: Problematiche progettuali
SUPERAMENTO DI LUCI
Nagycsarnok, 1897
Budapest (H)

## Slide 30: Problematiche progettuali
LIMITE
materiali
operatività
normativa
PROBLEMATICHE DEL PROGETTO
Le problematiche inerenti alla progettazione tecnologica dell’architettura riguardano poi il tema del limite, inteso come insieme di vincoli di natura:
intrinseca, legata alle caratteristiche dei materiali (ad esempio, la resistenza meccanica);
operativa e funzionale, derivante dall’applicazione di principi costruttivi organizzati secondo un sistema di componenti;
normativa e regolatoria, che apporta vincoli esterni al progetto.

## Slide 31: Problematiche progettuali
IL LIMITE

## Slide 32: Problematiche progettuali
PRINCIPI COSTRUTTIVI

## Slide 33: Problematiche progettuali
PRINCIPI COSTRUTTIVI

## Slide 34: Problematiche progettuali
PRINCIPI COSTRUTTIVI

## Slide 35
Concetti chiave
2.2

## Slide 36: Concetti chiave
KEYWORDS
FRAGILITÀ
DUTTILITÀ
SOLLECITAZIONI ELEMENTARI
SOLLECITAZIONI COMPOSTE
RIGIDEZZA FLESSIONALE

## Slide 37: Concetti chiave
PROPRIETÀ DEI MATERIALI
PESO SPECIFICO
RESISTENZA MECCANICA
MODULO ELASTICO
CONDUCIBILITÀ TERMICA
COMPORTAMENTO AGLI AGENTI ESTERNI
CARATTERISTICHE CHIMICHE

## Slide 38: Concetti chiave
PROPRIETÀ DEI CORPI
RIGIDEZZA FLESSIONALE
SOLLECITAZIONE E DEFORMAZIONE
TENSIONE INTERNA - SFORZO
RESISTENZA A SOLLECITAZIONI
SEMPLICI E COMPOSTE

## Slide 39: Concetti chiave
PROPRIETÀ DI UNA COMBINAZIONE DI CORPI
VINCOLO
AZIONE E REAZIONE
SISTEMA MECCANICO
EQUILIBRIO

## Slide 40: Concetti chiave
APPARECCHIATURA COSTRUTTIVA
SISTEMA
avente
MODALITÀ
funzionamento
costruzione
gestione
dismissione
Elbphilharmonie
Herzog & De Meuron
Hamburg
https://www.youtube.com/watch?v=8lL5P2uU6fk

## Slide 41: Concetti chiave
SISTEMA TECNOLOGICO
Insieme strutturato di
unità tecnologiche e di
elementi tecnici
secondo la fase operativa metaprogettuale o progettuale del processo edilizio al quale ci si riferisce
SISTEMA AMBIENTALE
Insieme strutturato di
unità ambientali e di
elementi spaziali
secondo la prassi operativa metaprogettuale o progettuale del processo edilizio alla quale ci si riferisce
ORGANISMO EDILIZIO

## Slide 42: Concetti chiave
SISTEMA TECNOLOGICO
SISTEMA AMBIENTALE
UNITA’ AMBIENTALE
UNITÀ TECNOLOGICA

## Slide 43: Concetti chiave
UNITÀ TECNOLOGICA
raggruppamento di funzioni compatibili tecnologicamente, necessarie per l’ottenimento di prestazioni ambientali
UNITÀ AMBIENTALE
raggruppamento di attività di utenza compatibili spazialmente e temporalmente, a definire una determinata destinazione d’uso dell’organismo edilizio
ORGANISMO EDILIZIO

## Slide 44: Concetti chiave
SISTEMA TECNOLOGICO
APPARECCHIATURA COSTRUTTIVA
Insieme strutturato di
unità ambientali e di
elementi spaziali
che si relazionano
in modo complesso
per soddisfare
le esigenze dell’utenza
Lettura in chiave tecnico costruttiva dell’organismo in termini di sistema di parti e di relazioni tra le parti
organizzato con materiali ed elementi di fabbrica

## Slide 45: Concetti chiave
APPARECCHIATURA COSTRUTTIVA
ELEMENTI COSTRUTTIVI BASE
Parti non dotate di intrinseca riconoscibilità costruttiva e tecnologica
ELEMENTI COSTRUTTIVI FUNZIONALI
ELEMENTI DI FABBRICA
Parti costituenti gli elementi di fabbrica dotati di collocazione e funzione precise e di una organizzazione interna ai fini della costruibilità
Parti d’apparecchiatura costruttiva dotati di autonomia funzionale, formale, geometrica, costruttiva e tecnologica, messi in opera in un determinato contesto produttivo e edilizio ma esportabili in altri organismi

## Slide 46: Concetti chiave
APPARECCHIATURA COSTRUTTIVA

## Slide 47: Concetti chiave
SISTEMA TECNOLOGICO
APPARECCHIATURA COSTRUTTIVA