## Slide 1
LA COPERTURA DEGLI AMBIENTI
Tema DISCONTINUITA’
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 2
UT. Fondazione – Elevazione - Contenimento
UT. Verticale – Orizzontale – Superiore – Orizzontale inferiore
UT. Verticale – Orizzontale - Inclinata
CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO
STRUTTURE
CHIUSURE
PARTIZIONI INTERNE
ATTREZZATURE I/E
PARTIZIONI ESTERNE
IMPIANTI FORNITURA SERVIZI
IMPIANTI DI SICUREZZA
UNI 8290
UT. Verticale – Orizzontale - Inclinata
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 3
CHIUSURE – Insieme di unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all’esterno
PARTIZIONI INTERNE - Insieme di unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio
PARTIZIONI ESTERNE - Insieme di unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di separare e di conformare gli spazi esterni connessi con il sistema edilizio stesso
ALCUNE DEFINIZIONI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 4
CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO
UNI 8290
UT. Verticale – Orizzontale - Superiore
Orizzontale Inferiore: Solai a terra
Orizzontale su spazi esterni: Solai su spazi esterni
Superiore: Coperture
CHIUSURE
UT. Verticale – Orizzontale - Inclinata
Orizzontale: Solai
Soppalchi
PARTIZIONI
INTERNE
Orizzontale: Balconi
Logge
UT. Verticale – Orizzontale - Inclinata
PARTIZIONI ESTERNE
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 5
CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO
CHIUSURE
PARTIZIONI ESTERNE
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 6
CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO
PARTIZIONE
INTERNA
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 7
CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO
PARTIZIONE
ESTERNE
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 8
FUNZIONI DELLE CHIUSURE ORIZZONTALI / PARTIZIONI INTERNE ORIZZONTALI
Realizzare piani per lo svolgimento delle attività, a quote diverse
Garantire condizioni di comfort per lo svolgimento delle attività
Costituire ,sul piano verticale, l’elemento di confine esterno/interno
COs
Costituire ,sul piano verticale, l’elemento di confine esterno/interno
Garantire condizioni di comfort per lo svolgimento delle attività
COi
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 9
REQUISITI E PRESTAZIONI DELLE CO E PI
CO INFERIORI
garantire protezione dall’umidità di risalita
garantire la sicurezza statica in esercizio
elemento di confine
tenuta all’acqua meteorica
portanza (carichi di esercizio)
portanza (neve, vento)
indeformabilità
tenuta all’acqua meteorica
tenuta all’aria
CO SUPERIORI
elemento di confine
garantire protezione dagli agenti atmosferici
garantire la sicurezza statica in esercizio
leggerezza (a parità di prestazioni)
garantire comfort
tenuta alla radiazione (termica e luminosa)
portanza (carichi di esercizio)
indeformabilità
tenuta all’aria
PARTIZIONI ORIZZONTALI
garantire il comfort
garantire la sicurezza statica in esercizio
garantire l’attrezzabilità
integrazione impiantistica
controventamento
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 10
ELEMENTI TECNOLOGICI
Sostenere i carichi (1+24 kN/m2)
Essere poco deformabile sotto carico (f  1/500 L)
Resistere al fuoco (R,E,I)
Essere leggera
SICUREZZA STATICA
Isolare termicamente
Isolare acusticamente
Proteggere dagli agenti atmosferici
BENESSERE
Consentire l’integrazione impiantistica
GESTIONE
PARTE RESISTENTE
FINITURA ESTRADOSSALE
FINITURA INTRADOSSALE
SPAZIO VUOTO TECNICO
Consentire l’integrazione impiantistica
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 11
ELEMENTO DI CONFINE
CHIUSURE ORIZZONTALI INFERIORI
parte resistente
finitura estradossale
canalizzazioni impianti
REQUISITI RILEVANTI (tra gli altri):
Controllo condensazione superficiale, regolarità dei rivestimenti, pulibilità, resistenza a urti degli strati superficiali, resistenza dell’elemento di tenuta ai liquidi, attrezzabilità, controllo orizzontalità e planarità, isolamento termico, resistenza agli attacchi biologici
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 12
STRATI PRINCIPALI
STRATI SECONDARI
DI COMPLEMENTO
ELEMENTO PORTANTE
ELEMENTI DI GARANZIA
COMFORT
strato di controllo della risalita d’acqua
strato drenante
barriera vapore
strato di tenuta all’acqua
strato di ventilazione (intercapedine)
strato di livellamento (passaggio canalizzazioni)
strato termo isolante
intercapedine attrezzabile
solaio
solaio a terra
strato di irrigidimento e ripartizione carichi
praticabile contro terra
ELEMENTI DI GARANZIA
COMFORT
strato di rivestimento
CHIUSURE ORIZZONTALI INFERIORI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 13
CRITERI DI SCELTA DELLE COi
ENTITA’ DEI CARICHI
RAPPORTO FORMALE CON IL TERRENO
QUALITA’ DEL TERRENO
Asciutto
Umido
Bagnato
DESTINAZIONE D’USO DELL’AMBIENTE INTERNO
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 14
SOLAIO PROPRIAMENTE DETTO
RAPPORTO CON STRUTTURA = 1
RAPPORTO CON IL TERRENO = 0
SOLAIO A TERRA
RAPPORTO CON STRUTTURA = 0
RAPPORTO CON IL TERRENO = PUNTUALE
PRATICABILE CONTRO TERRA
RAPPORTO CON STRUTTURA = 0
RAPPORTO CON IL TERRENO = CONTINUO
Schemi di funzionamento COi
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 15
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25