## Slide 1
Chiusure e partizioni orizzontali
Parte resistente. Orditi reticolari e inclinati. Solai in c.a.

## Slide 2
Ordito a sistema reticolare
14.1

## Slide 3: Ordito in legno e acciaio
Profili in acciaio; tubolari; alleggeriti
funzionamento
su 2 appoggi
su più appoggi
(trave continua)
ORDITO
IN LEGNO
IN ACCIAIO
Profili in legno massello; composti

## Slide 4: Ordito in legno e acciaio
comportamento
nodi
aste
ORDITO
SISTEMI RETICOLARI
Vincoli ideali, privi di attrito, esplicitati in un punto, in cui la rotazione è permessa
Elementi dotati di rigidezza di massa trascurabile rispetto alle azioni applicate
deformazione sotto sollecitazione
sistema instabile
sistema stabile
\
sollecitazioni interne alle aste

## Slide 5: Ordito in legno e acciaio
T trazione
C compressione
I sistemi reticolari portano alla formazione di sole sollecitazioni di tipo semplice: trazione e compressione.
comportamento
nodi
aste
ORDITO
SISTEMI RETICOLARI
Vincoli ideali, privi di attrito, esplicitati in un punto, in cui la rotazione è permessa
Elementi dotati di rigidezza di massa trascurabile rispetto alle azioni applicate

## Slide 6: Ordito in legno e acciaio
1
2
3
4
Per la geometria del sistema reticolare,
1. l’asse di ogni asta converge al centro geometrico di ogni nodo
2. ogni nodo è una cerniera ideale, che consente la rotazione delle aste convergenti
Per le condizioni al contorno del sistema reticolare,
3. i carichi sono applicati esclusivamente ai nodi
4. aste, nodi e carichi sono contenuti nello stesso piano

## Slide 7: Ordito in legno e acciaio

## Slide 8: Ordito in legno e acciaio

## Slide 9: Ordito in legno e acciaio
Struttura lenticolare

## Slide 10: Ordito in legno e acciaio
Idroscalo di Trieste, 1931

## Slide 11: Ordito in legno e acciaio
Idroscalo di Trieste, 1932

## Slide 12: Ordito in legno e acciaio
Irrigidimento corrente superiore per massa
Gestione dell’instabilità laterale
Irrigidimento corrente superiore per geometria

## Slide 13: Ordito in legno e acciaio
IRRIGIDIMENTO PER MASSA

## Slide 14: Ordito in legno e acciaio
IRRIGIDIMENTO PER GEOMETRIA

## Slide 15: Ordito in legno e acciaio
IRRIGIDIMENTO PER GEOMETRIA

## Slide 16
Coperture lignee inclinate
14.2

## Slide 17: Coperture lignee
muro
di spina
setto di controvento
arcarecci
orditura secondaria
orditura secondaria
arcarecci
puntone
setti longitudinali
setti longitudinali
COPERTURA
ALLA LOMBARDA
COPERTURA
ALLA PIEMONTESE

## Slide 18: Coperture lignee
COPERTURA
ALLA PIEMONTESE
colmo
falsi puntoni
cantonali

## Slide 19: Coperture lignee
COPERTURA
ALLA LOMBARDA
terzere
puntoni
cantonali
muratura d’ambito

## Slide 20: Coperture lignee a capriate
IN ASSENZA
DI APPOGGIO INTERMEDIO
falso puntone
trave di colmo
puntone
arcarecci
PIEMONTESE
capriata
terzere
travicelli
LOMBARDA

## Slide 21: Coperture lignee
SISTEMI SPINGENTI
SISTEMI NON SPINGENTI

## Slide 22: Coperture lignee a capriate
CAPRIATA PALLADIANA
CAPRIATA POLONCEAU

## Slide 23: Coperture lignee a capriate

## Slide 24: Coperture lignee a capriate

## Slide 25: Coperture lignee a capriate

## Slide 26: Coperture lignee a capriate

## Slide 27: Coperture lignee a capriate

## Slide 28
Solai in c.a.
14.3

## Slide 29: Transizioni
Ordito
Legno  Ferro  Travetti
EVOLUZIONE STORICA
Impalcato
Legno  Voltine in laterizio
 Tavelloni

## Slide 30: Transizioni

## Slide 31: Transizioni
evoluzione
Soletta piena
Soletta nervata
SOLAI
IN C.A.
Solaio misto
Solaio in elementi prefabbricati
asse neutro
zona tesa
zona compressa
leggerezza
planarità

## Slide 32: Ordito in c.a. e c.a.p.
realizzazione
fuori opera
(travi precompresse)
in opera
ORDITO
IN C.A.
E C.A.P.

## Slide 33: Ordito in c.a. e c.a.p.

## Slide 34: Ordito in c.a. e c.a.p.

## Slide 35: Ordito in c.a. e c.a.p.
solaio
trave
pilastro
solaio
trave
pilastro
solaio
trave
pilastro
solaio
trave
pilastro
ribassata
rialzata
in spessore
di bordo

## Slide 36: Ordito in c.a. e c.a.p.
Armatura su appoggio intermedio per travetti in c.a.p.

## Slide 37: Ordito in c.a. e c.a.p.
Armatura su appoggio estremo
per travetti in c.a.p.

## Slide 38: Solai in cemento armato
SOLAIO MONOLITICO

## Slide 39: Solai in cemento armato
Impalcato a π

## Slide 40: Solai in cemento armato
Solaio monolitico
Solaio
nervato
evoluzione
Soletta piena
Soletta nervata
SOLAI
IN C.A.
Solaio misto
Solaio in elementi prefabbricati
asse neutro
zona tesa
zona compressa

## Slide 41: Solai in cemento armato
La naturale evoluzione del solaio nervato, in cui i copriferro esigui portavano ad una ossidazione rapida delle armature, è il solaio di tipo misto, in cui una caldana armata fornisce il collegamento superiore.
Si connota per una maggiore leggerezza complessiva e per un miglior effetto «isolante» dovuto all’aria contenuta nelle forature degli interposti.
L’utilizzo di interposti in laterizio provvisti di alette inferiori presenta il vantaggio di offrire una superficie d’intradosso uniforme, priva di discontinuità tra laterizio e calcestruzzo.

## Slide 42: Solai in cemento armato
La naturale evoluzione del solaio nervato, in cui i copriferro esigui portavano ad una ossidazione rapida delle armature, è il solaio di tipo misto, in cui una caldana armata fornisce il collegamento superiore.
Si connota per una maggiore leggerezza complessiva e per un miglior effetto «isolante» dovuto all’aria contenuta nelle forature degli interposti.
L’utilizzo di interposti in laterizio provvisti di alette inferiori presenta il vantaggio di offrire una superficie d’intradosso uniforme, priva di discontinuità tra laterizio e calcestruzzo.

## Slide 43: Solai in cemento armato
SOLAI
IN C.A.
Le tipologie di sistemi misti in cemento armato comprendono:
Solai gettati in opera:
Solai realizzati totalmente in opera;
Solai a travetti prefabbricati a traliccio;
Solai a travetti prefabbricati precompressi;
Solai con laterizio armato.
Solai a elementi prefabbricati e getto di completamento:
Pannelli in laterizio prefabbricati
Sistemi predalles alleggeriti in blocchi
Coppi e blocchi.
Solai a elementi prefabbricati, con giunti di completamento:
Lastre alleggerite;
Copponi profilati.

## Slide 44: Solai in cemento armato
ELEMENTO di ALLEGGERIMENTO
SOLETTA
TRAVETTO
resistente a TRAZIONE
Interasse fra travetti: 40-80 cm
Larghezza dei travetti: 5-15 cm
Spessore della cappa: ≥ 5 cm

## Slide 45: Solai in cemento armato
Travetti in laterocemento
(in disuso)
Solaio
a pannelli prefabbricati
Solaio realizzato
in opera
Solaio
a travetti tralicciati

## Slide 46: Solai in cemento armato
Travetto in c.a.
e fondello in cotto
Travetto in c.a.p.
Pannelli prefabbricati

## Slide 47: Solai in cemento armato

## Slide 48: Solai in cemento armato

## Slide 49: Solai in cemento armato
Il solaio è costituito da travetti prefabbricati in c.a. normale o precompresso nei quali è incorporata l’armatura.
La realizzazione si completa con:
la posa degli elementi di alleggerimento;
la posa dell’armatura di ripartizione dei carichi;
il getto di calcestruzzo di completamento.

## Slide 50: Solai in cemento armato
La foratura dei solai è possibile praticando aperture di larghezza pari a quella della luce – o pari alla distanza tra due nervature. Per quanto concerne sistemi a pannelli e lastre, è opportuno che le aperture siano previste già al momento del confezionamento del componente prefabbricato.
Eventuali aperture di dimensioni maggiori a quelle dei blocchi sono possibili mediante la disposizione di travetti ai bordi o con speciali pezzi.

## Slide 51: Solai in cemento armato

## Slide 52: Solai in cemento armato

## Slide 53: Solai in cemento armato

## Slide 54: Solai in cemento armato
I solai a travetti precompressi presentano una sezione a T rovescia e superficie scabra per aumentare la presa del getto di completamento.
L’armatura di ripresa del momento flettente positivo è già inserita nella coda di rondine al momento della produzione in stabilimento.
I solai «predalles» sono pannelli costituiti da lastre in calcestruzzo (spessore 4 cm su moduli da 1,20 ml) gettate in stabilimento produttivo con annegamento di armatura metallica. Di questa armatura sporgono i (tre) tralicci elettrosaldati che definiscono la direzione di orditura.
Il principale vantaggio legato a questa soluzione è la regolarità e la planarità della superficie intradossale, accettabile anche in spazi di servizio a edifici residenziali e civili.

## Slide 55: Solai in cemento armato

## Slide 56: Solai in cemento armato

## Slide 57: Solai in cemento armato

## Slide 58: Solai in cemento armato

## Slide 59: Solai in cemento armato
Solaio alveolare

## Slide 60: Solai in cemento armato