## Slide 1
PATOLOGIA CLINICA
Alberto Tommasini

## Slide 2
Maschio di 50 anni ritira esito di esami di controllo annuale (che il medico non vorrebbe prescrivergli)
4 asterischi:
- colesterolo 205 mg/dL (v.n. < 190 mg/dL)
- VES 22 (v.n. < 20)
- linfociti 42% (v.n. 20-40%)
- glicemia 104 mg/dL (v.n. < 100 mg/dL)

## Slide 3
Distribuzione dei valori nella popolazione
Parametri con distribuzione normale o «gaussiana»
-> 95% centrale = normale (emoglobina, immunoglobuline)
Valori patologici
Valori patologici

## Slide 4
Lillioja, New Engl J Med 1988
Distribuzione dei valori nella popolazione
Distribuzione bimodale
Tolleranza al glucosio

## Slide 5
Distribuzione dei valori nella popolazione
Distribuzione asimmetrica -> livelli patologici stabiliti in base a correlazioni cliniche (es, colesterolo, PSA, RDW, VES …)
Valori raccomandati
Valori desiderabili
Spesso si tratta di valori che dipendono dall’adattamento all’ambiente e per questo accettano variazioni maggiori

## Slide 6
Per alcuni test di laboratorio la presenza della malattia è associata ad un valore che è al di sopra di una soglia (troponina come marcatore di infarto miocardico, rilevazione delle sostanze di abuso…).
Due popolazioni di individui e i loro risultati di un test particolare.
Tutti gli individui senza malattia hanno un valore basso per il test e tutte le persone con malattia hanno un valore alto del test.
Non vi è sovrapposizione tra i due gruppi.
LA SOGLIA
NEGATIVI
POSITIVI
SOGLIA
VN
VP
Notes: Per alcuni test di laboratorio la presenza della malattia è associata ad un valore che è al di sopra di una soglia (troponina come marcatore di infarto miocardico, RILEVAZIONE DI SOSTANZE DI ABUSO…).
L’immagine mostra due popolazioni di individui e i loro risultati di un test particolare. Tutti gli individui senza malattia hanno un valore basso per il test e tutte le persone con malattia hanno un valore alto del test. Non vi è sovrapposizione tra i due gruppi.

## Slide 7
NEGATIVI
POSITIVI
VN
VP
SOGLIA
Notes: La situazione che si presenta comunemente è quella in cui c’è sovrapposizione tra i valori degli individui con malattia e quelli senza malattia. Questo significa che la soglia diagnostica necessariamente classifica in maniera impropria alcuni pazienti generando falsi positivi, falsi negativi o entrambi.

## Slide 8
Il valore soglia (o intervallo di riferimento) consente di dividere la popolazione dei soggetti con o senza malattia nelle seguenti categorie:
NEGATIVI
POSITIVI
SOGLIA
VN
VP
TEST POSITIVO
VERI POSITIVI
Falsi positivi
MALATTIA PRESENTE
MALATTIA ASSENTE
TEST NEGATIVO
Falsi negativi
VERI NEGATIVI

## Slide 9
La specificità diagnostica è la misura della frequenza della negatività di un test in assenza della malattia considerata.
La sensibilità diagnostica è la misura della frequenza della positività di un test in presenza della malattia considerata

## Slide 10
NEGATIVI
POSITIVI
SOGLIA
VN
VP
Specificità
VN
VN + FP
Sensibilità
VP
VP + FN
FN
FP

## Slide 11
Queste caratteristiche di performance sono ambedue relative allo specifico cut off convenzionalmente scelto in base a
- distribuzione delle due popolazioni
- gravità della condizione da diagnosticare e presenza di test di secondo livello
NEGATIVI
POSITIVI
SOGLIA
VN
VP
FN
FP
Più specificità (meno falsi positivi)
Meno sensibilità (più falsi negativi)

## Slide 12
Queste due caratteristiche di performance sono ambedue relative allo specifico cut off convenzionalmente scelto in base a
- distribuzione delle due popolazioni
- gravità della condizione da digansticare e presenza di test di secondo livello
NEGATIVI
POSITIVI
SOGLIA
VN
VP
FN
FP
Meno specificità (più falsi positivi)
Più sensibilità (meno falsi negativi)
SCREENING

## Slide 13
 | Malati | Sani
Positivi al test | Vero + | Falso +
Negativi al test | Falso - | Vero -
 | Malati | Sani
Positivi | 31 | 10
Negativi | 0 | 3147
3188, positivo in 48, 41 ripetono, 31 anche Anti-endomisio positivi. Prevalenza 1:106

## Slide 14
Se applico un test con Sensibilità del 95% e specificità del 98% in uno screening
 | Malati | Sani
Positivi al test | Vero + | Falso +
Negativi al test | Falso - | Vero -
 | Malati | Sani
Positivi | 19 | 40
Negativi | 1 | 1940
Malattia celiaca nella popolazione generale = 1%
2000 soggetti screenati
Proporzione di soggetti identificati come positivi che sono davvero malati: 19/(19+40) = 0.32 = 32%

## Slide 15
Se applico un test con Sensibilità del 95% e specificità del 98% a un «testing»
 | Malati | Sani
Positivi | 20 | 4
Negativi | 1 | 186
Malattia celiaca: Parenti di soggetti con celiachia
Prevalenza = 10%
210 soggetti screenati
Proporzione di soggetti identificati come positivi che sono davvero malati: 20/(20+4) = 0.83 = 83%
 | Malati | Sani
Positivi | Vero + | Falso +
Negativi | Falso - | Vero -

## Slide 16
Quanto più una condizione è rara, tanto più la insufficiente specificità del test peserà con l’identificazione di falsi positivi
Valore predittivo positivo = Vpp proporzione dei soggetti con test positivo diagnosticati correttamente
Vpn = proporzione di soggetti con test negativo che è veramente sana
Vp =
Prevalenza x Sensibilità
Prevalenza x Sensibilità + (1-prevalenza) x (1-specificità)
quota attesa veri pos (es. prevalenza del 10% x Sensibilità del 95% = 0.095)
quota attesa veri pos (0.095)
quota attesa falsi pos (90% x (1-specificità del 98%) = 0.018)
=0.095/0.113= 84%

## Slide 17
Tanto più seleziono la popolazione tanto più la prevalenza attesa della condizione sarà elevata, tanto più il valore predittivo positivo sarà elevato.
Gli esami alterati hanno più valore se l’analisi è stata richiesta con un sospetto ben fondato
Se il sospetto è ben posto, la relativa popolazione può essere esposta a maggior rischio di un falso positivo
Tanto più seleziono i test da eseguire tanto meno incorro nella possibilità di alterazioni casuali senza significato clinico
Per I valori distribuiti secondo una gaussiana nella popolazione, il 5% dei soggetti ha per definizione valori fuori norma
Su 20 test eseguiti la probabilità che almeno uno sia fuori norma è molto elevata

## Slide 19
L’incertezza in medicina, e in medicina di laboratorio, non può essere annullata, semmai ridotta e soprattutto conosciuta.
E’ auspicabile che ci si avvicini criticamente ai valori numerici considerando le diverse cause che li possono influenzare

## Slide 21
Receiver Operating Characteristic
 | Aereo+ | Aereo-
Segnale + | Vero + | Falso +
Segnale - | Falso - | Vero -

## Slide 22
Frazione di veri positivi
Frazione di falsi positivi
Indice di Youden J = massima distanza tra la curva ROC e la bisettrice (chance line) = maxc {sensibilità(c) + specificità(c) − 1}.
AREA SOTTO LA CURCA = AUC
= 1, discriminazione 100%.
AUC 0.5 volte l’area del grafico, discriminazione nulla.
Valori sopra 0.9 indicano un test altamente accurato.
Notes: ROC
Per ogni valore di misura (possibile cut off) sulle ascisse si pone la “aspecificità”, peggiore sulla destra sulle ordinate si pone la sensibilità (veri positivi)

## Slide 23
Indice J è un compromesso matematico
Se è più importante la sensibilità mi sposterò un pò più a sinistra (accetto di fare molti test di secondo livello, ma non voglio perdere nessun potenziale positive)
Se è più importante la specificità mi sposterò più a destra (non è fondamentale identificare tutti, ma quelli che identifico devo essere sicuro)

## Slide 29
PRECISIONE E ACCURATEZZA
Precisione: ottenere risultati simili in test successivi sullo stesso campione
Accuratezza: ottenere risultati mediamente vicini a quelli reali
Accuratezza proporzionale all’area sotto la curva (AUC) nella curva ROC
AUC > 80-90% = buona accuratezza

## Slide 30
FASI DELL’ESAME DI LABORATORIO
Pre-analitica
Preparazione del paziente (digiuno, farmaci etc)
Raccolta del campione (ago, provetta, quantità, etc)
Trasporto al laboratorio (temperatura, tempo ..)
Analitica
Uso non corretto della strumentazione Uso di reagenti scaduti
Post-analitica
Generazione e trasferimento del risultato
Attribuzione corretta dell’esame al paziente Interpretazione del dato nel contesto clinico

## Slide 32
ALGORITMI (O TEST REFLEX)
Esami da eseguire in caso di anomalie in esami base (di screening)

## Slide 33
VARIABILI PRE-ANALITICHE CHE INFLUENZANO TEST DI LABORATORIO
Età
Sesso
Massa corporea
Altezza
Dieta
Postura
Tipo di prelievo (venoso, arterioso, capillare)
Difficoltà del prelievo, tempo di stasi ematica da laccio
Farmaci, interazioni tra farmaci e con reattivi di laboratorio

## Slide 34
Prelievo emolitico: un prelievo male eseguito (quando vena non consente flusso sufficiente e si deve esercitare eccessiva depressione per raccogliere il campione) presenta spesso tracce di emolisi (emolisi quando Hb>200mg/dL) e la gran parte dei campioni emolizzati non possono essere analizzati

## Slide 38
La P che precede il nome dell'analita (=Proteine Totali) sta per Plasma ed indica il materiale biologico nel quale viene dosato l'analita.
Il valore 7.2 indica la quantità di proteine dosate nel campione (risultato),
g/dL è l'unità di misura
6.5 – 7.9 sono i valori di riferimento
(Colorimetrico) è il metodo di laboratorio mediante il quale viene eseguito l'esame.

## Slide 40
ESAMI DEL SANGUE
Sangue intero, siero plasma

## Slide 41
https://capp.dk/blog/blood-separation/

## Slide 44
Provette con attivatore della coagulazione: SIERO
Rosso | Silice micronizzata attivatore della coagulazione | Inversioni: 5 - 6 Conservazione del siero: ≤ 8h:22 °C; > 8h ≤ 48h:4 °C; > 48h: - 20 °C Tempo centrifugazione: 1 - 2h dal prelievo Centrifugazione: ≤ 1300 g x 10 min a 25 °C Aliquote entro 2h dalla formazione del coagulo
Arancio | Trombina | Inversioni: 5-10 Conservazione siero: ≤ 8h:22 °C; > 8h ≤ 48h:4°C; > 48h: - 20 °C Tempo centrifugazione: 5’ -2h dal prelievo Centrifugazione: ≤ 1300g x 10 min a 25 °C
Provette per campioni ematici: tipologie e ordine di riempimento (nurse24.it)

## Slide 45
Provette con separatore di plasma integrato: PLASMA
Verde chiaro | Gel acrilico Eparina di litio | Inversioni: 8 - 10 Conservazione RT< 24h Tempo centrifugazione: 0 - 2h dal prelievo Centrifugazione: 1300 g - 2000 g x 10’ a 25 °C

## Slide 46
Provette con EDTA: SANGUE
Lilla | EDTA di-potassico o tri-potassico | Numero di inversioni: 8 - 10 volte Conservazione del campione: temperatura ambiente Centrifugazione: ≤ 1300 g x 10 min.
Gruppo sanguigno
VES
DNA

## Slide 47
Provette sodio citrato: PLASMA
Azzurro | Sodio citrato tamponato | Inversioni: 3 - 4 Conservazione: RT< 2h Tempo centrifugazione: 0 - Variabile Centrifugazione: 2000 g - 2500 g; 15 – 20’ in grado di assicurare un plasma povero di piastrine (<10.000 PLT/µl)
coagulazione

## Slide 48
Provette con eparina, centrifugate: PLASMA o SANGUE
Verde | Eparina di sodio Eparina di litio | Inversioni: 8 - 10 Conservazione ≤ 8h a 22 °C; > 8h ≤ 48h a 4 °C; > 48h a -20 °C Tempo centrifugazione: 0 – 2h Centrifugazione: ≤ 1300 g x 10’ Aliquote entro 2h dal prelievo
Immunocitometria

## Slide 49
Provette con antiglicolitico: PLASMA
Grigio | Sodio floruro EDTA | Inversioni: 8 - 10 Conservazione: a 25 °C entro le 24h; tra 2 e 8 °C entro le 48h Tempo centrifugazione: 0 - Centrifugazione: 1300 g x 10’
 | Sodio Fluoruro Potassio Ossalato | Inversioni: 8 - 10 Conservazione: determinazione del glucosio entro le 72h dal prelievo Tempo centrifugazione: 0 - Centrifugazione: 1300 g x 10’
 | Monoiodoacetato di Litio Eparina di Litio | Inversioni: 5 - 6 Tempo centrifugazione: 0 - Centrifugazione: 1300 g x 10’ Conservazione: <24h a 25 °C, < 48h tra 2 e 8 °C

## Slide 50
Provette per elementi in tracce e monitoraggio farmaci
Blu | Nessuno | Inversioni: 8 - 10 Conservazione: RT Tempo centrifugazione: 0 – 2h Centrifugazione: ≤ 1300 g x 10’
 | EDTA di potassico Eparina di Sodio | Inversioni: 8 - 10 Conservazione: determinazione del glucosio entro le 72h dal prelievo Tempo minimo prima della centrifugazione: nessuno Centrifugazione: 1300 g x 10’
Elementi in tracce

## Slide 51
Provette con aprotinina: PLASMA
Rosa | EDTA tri-potassico Aprotinina | Inversioni: 8 - 10 Conservazione: senza centrifugazione, né decantazione: la durata dipendente dal substrato da dosare Centrifugazione: condizioni variabili secondo le analisi
determinazione di ormoni polipeptidici ed enzimi labili

## Slide 52
L'ordine corretto di estrazione delle provette
L’ordine corretto di estrazione delle provette è il seguente:
Provetta o flacone per emocoltura
Provetta con citrato di sodio
Provette per siero, comprese quelle con attivatore di coaguli e gel
Provetta con eparina con o senza gel
Provetta con EDTA con o senza gel separatore
Provetta con inibitore glicolitico di fluoruro di sodio/ossalato di potassio

## Slide 53
Analiti: che ammettono minimi sforamenti: es. elettroliti, Ca, Na con alto coefficiente di intervariabilità: es. creatinina (età, sesso, massa muscolare)
Differenza critica: dipende dalla variabilità intraindividuale (stesso soggetto in diversi momenti) e dalla variabilità interindividuale.

## Slide 54
I valori riportati sul referto di laboratorio, ottenuti da soggetti della popolazione presa a campione, rappresentano, di norma, il
50 % centrale di tali valori
75% centrale di tali valori
95% centrale di tali valori
Il valore più basso e più alto riscontrato nella popolazione di riferimento
Indicare tra le seguenti quale affermazione è vera:
Un test poco sensibile può dare molti falsi positivi
Un test poco sensibile può dare molti falsi negativi
Un test poco sensibile può dare pochi falsi negativi
In un test poco sensibile i veri positivi corrispondono alla totalità dei malati.
Per la valutazione della concentrazione del glucosio plasmatico si impiegano due metodiche A e B. Il valore vero atteso è 100 mg/dL. Su una serie di replicati si ottiene con il metodo A 101+12.2 mg/dL e con il metodo B 110+1.5mg/dL. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
Il metodo A è più preciso e accurato del metodo B
Il metodo A è più accurato, ma meno preciso del metodo B
Il metodo B è più preciso e accurato del metodo A
Il metodo B è meno preciso e accurato del metodo A

## Slide 55
Le proteine plasmatiche
Le proteine plasmaHche più abbondanH sono
l'albumina (circa il 60%),
le globuline (35%),
il fibrinogeno (4%),
le lipoproteine (~1%) e le proteine leganH/trasferenH il ferro (~ 1%).
In generale, 22 proteine rappresentano circa il 99% di tuCe le proteine del plasma/siero.
Il restante 1% delle proteine del sangue è composto da
proteine circolanH meno abbondanH e da proteine rilasciate da cellule vive e necrotiche.
La maggior parte delle proteine del sangue derivano dal fegato e dall'intestino ad eccezione delle gammaglobuline, sintetizzate dal sistema immunitario.

## Slide 56
Le proteine plasmatiche si suddividono in 6 diverse frazioni distinguibili
elettroforeticamente
1. Albumina= più abbondante proteina sierica, pressione oncotica e trasporto
2. Alfa1 globuline = proteine inibitrici di proteasi
3. Alfa 2 globuline = aptoglobina, ceruloplasmina, alfa 2 macroglobulina
4. Beta 1 globuline = transferrina, emopessina, fibrinogeno
5. Beta 2 globuline = lipoproteine, sistema del complemento
6. Gamma globuline = immunoglobuline, mono- o poli-clonali

## Slide 58
Mediante tale metodica, le proteine sieriche, in un mezzo a pH basico, sottoposte ad un campo elettrico costante, tendono a migrare verso il polo positivo con una differente velocità di migrazione (direttamente proporzionale alla carica elettrica e inversamente proporzionale alla massa molecolare), dividendosi in “bande” o “zone” di migrazione.
I tracciati elettroforetici una volta colorati sono letti mediante il densitometro: le bande proteiche vengono trasformate in picchi di diversa altezza, a base larga o stretta a seconda della loro intensità di colorazione e della loro larghezza, che rispecchiano la quantità proporzionale delle diverse proteine contenute nel siero.