## dati
ambiente | l/h |  | Density: | 1042.6 | (kg/m^3)
1 | 430 |  | Dynamic Viscosity: | 0.0030438 | (kg/m.s)
2 | 360 |  | Kinematic Viscosity: | 2.9195e-06 | (m^2/s)
3 | 360 |  | Specific Heat: cp | 3681.6 | (J/kg.K)
|  |  | Conductivity: k | 0.47704 | (W/m.K)
| csi |  | Prandtl number: | 23.491
derivazione T | 1 |  | Thermal Diffusivity: | 1.2428e-07 | (m^2/s)
confluenza T | 1 |  | Thermal Expansion Coefficient: | 0.0035317 | (1/K)
restringimento sez | 1
allargamento sez. | 0.5
L derivazioni A/R | 6 | m
L colonne A/R | 6 | m
sumcsi derivazioni | 8
Kv terminale | 2.1 | m^3/h
rho | 1042.6 | kg/m^3
mu | 0.0030438 | kg m/s

## ambiente 1
ambiente 1 |  |  | collegamento 2-1
G | 430 | l/h | G | m^3/s
G | 0.00011944 | m^3/s | d | m
d |  | m | A | m^2
A |  | m^2 | u | m/s
u |  | m/s | Re
Re |  |  | Fa
Fa |  |  | r
r |  | Pa/m | sum csi
Dp_FC |  | Pa | Dp_d | Pa
Dp_d |  | Pa | Dp_c | Pa
Dp_c |  | Pa | Dp2-1,tot | Pa
Dp_t |  | Pa
|  |  | Dp2 | Pa

## ambiente 2
ambiente 2 |  |  | collegamento 3-2
G | 360 | l/h | G | l/h
G | 0.0001 | m^3/s | G | m^3/s
d |  | m | d | m
A |  | m^2 | A
u |  | m/s | u
Re |  |  | Re
Fa |  |  | Fa
r |  | Pa/m | r
Dp_FC |  | Pa | sum csi
Dp_d |  | Pa | Dp_d | Pa
Dp_c |  | Pa | Dp_c | Pa
Dp_t |  | Pa | Dp3-2,tot | Pa
Dp_2 |  | Pa | Dp3 | Pa
G_2 |  | l/h
G_2 |  | m^3/s
DG |  | %
G_1
G_2
G_2+G_1
G_2+G_1

## ambiente 3
ambiente 3 |  |  | collegamento 4-3
G | 360 | l/h | G | m^3/s
G | 0.0001 | m^3/s | d | m
d |  | m | A
A |  | m^2 | u
u |  | m/s | Re
Re |  |  | Fa
Fa |  |  | r
r |  | Pa/m | sum csi
Dp_sat |  | Pa | Dp_d | Pa
Dp_d |  | Pa | Dp_c | Pa
Dp_c |  | Pa | Dp4-5,tot | Pa
Dp_t |  | Pa
|  |  | Dp4 | Pa
Dp_3 |  | Pa
G_3 |  | l/h
G_3 |  | m^3/s
DG |  | %
DPv |  | Pa
G_3d |  | l/h
G3_d |  | m^3/h
DPv |  | bar
k_v