Confronto fra Cp di caffeine con 10 o 20 K/Min

Confronto di flusso di calore; picco caffeina 20 più grande e più spostato per il maggior rate

Andata caffeina 10

Ritorno caffeina 10

Grafico caffeina 10 andata in funz. della temperatura

Grafico andata e ritorno caffeina 10 in funz. della temperatura

Grafico caffeina 20 (andata e ritorno)

Grafico caffeina 20 in funzione della temperatura

Onset: Temp. di picco

Area: integrale della curva (entalpia)

End: Temp. di fine trasformazione

(Segno dell’entalpia invertito, quindi con reaz. esotermica è positiva)