## Slide 1: 1H-NMR: Chemical Shift (spostamento chimico)
Notes: La proprietà per cui il valore di una grandezza fisica (durezza, resistenza alla rottura, velocità, indice di rifrazione, ecc.), in una sostanza o nello spazio, non è uguale in tutte le direzioni.
12 lezioni, 23 ore 2022

## Slide 2: NUCLEI IN UNA MOLECOLA
Per un nucleo isolato (ad es. 1H) la frequenza di risonanza è quella descritta dall’equazione di Larmor:
Nuclei di una molecola sono però circondati da elettroni di valenza.
Nuclei in una molecola assorbono a frequenze lievemente diverse da quella di Larmor, perché risentono di un campo applicato lievemente diverso da Bo a causa della presenza degli elettroni che circondano i nuclei.
Il fenomeno si chiama Anisotropia Diamagnetica
n = gB0/2p
Notes: La proprietà per cui il valore di una grandezza fisica (durezza, resistenza alla rottura, velocità, indice di rifrazione, ecc.), in una sostanza o nello spazio, non è uguale in tutte le direzioni.
12 lezioni, 23 ore 2022

## Slide 3
B0
Anisotropia Diamagnetica

## Slide 4
Effetto:
I nuclei di una molecola sono schermati dal campo magnetico esterno.
Risentono di un campo magnetico effettivo Beff < B0 e risuonano a una frequenza effettiva neff < n0
Beff = B0(1-s)
= costante di schermo (adimensionale)
neff = gB0(1-s)/2p
Anisotropia Diamagnetica
La costante di schermo è diversa a secondo dell’intorno chimico del nucleo osservato.
Nuclei con intorni chimici diversi risuonano a frequenze diverse
e i loro segnali compaiono in posizioni diverse dello spettro.
ni = gB0(1-si)/2p
Notes: Gli elettroni, particelle cariche, quando sono sottoposti al campo magnetico Bo, producono una circolazione elettronica che genera un piccolo campo magnetico indotto Bi opposto a quello molto più forte applicato, B0.

## Slide 5
1H NMR - PARAMETRI DI UNO SPETTRO 1D
Chemical shift Intorno chimico del protone osservato
(spostamento chimico)
Integrazione Numero di idrogeni che generano il segnale
Molteplicità dei segnali Numero di idrogeni vicini a quello che genera il segnale
Parametro
Informazione
I
“n“

## Slide 6
Nell’NMR non esiste una scala assoluta di frequenze:
a) I nuclei di una molecola risuonano a frequenze diverse a seconda di B0 (strumento).
b) Per uno strumento campo B0 può essere variabile nel tempo.
E’ quindi conveniente non utilizzare direttamente le frequenze sull’asse delle “x” dello spettro ma lavorare con il chemical shift.
Il Chemical Shift
(Spostamento chimico)
Il chemical shift (asse delle x nello spettro NMR) fa riferimento alla posizione del segnale nello spettro, in sostanza alla «frequenza di risonanza di quello specifico protone.

## Slide 7: Il Chemical Shift
Per esprimere in maniera univoca le frequenze di risonanza di un protone è stata introdotta la scala del “chemical shift” (d) espressa in ppm (unità adimensionale)
ni frequenza di risonanza del nucleo i,
nRIF frequenza di risonanza del riferimento (TMS, tetrametilsilano).
n0 è la frequenza di risonanza del nucleo che si sta studiando (1H, 13C) al valore di B0 dello strumento che si usa.
(ni – nRIF)
n0
d =
MHz
ppm
Hz
Tetrametilsilano (CH3)4Si: segnale a frequenze più basse
della maggior parte degli H di una molecola

## Slide 8
Il Chemical Shift
Lo spostamento chimico d, misurato in ppm (Hz/MHz), è indipendente dal campo applicato, quindi è uguale in tutti gli strumenti NMR, qualunque sia l’intensità del campo magnetico applicato.

## Slide 9
Equivalenza in Hz di 1 ppm
Frequenza
dello strumento
Equivalenza in Hertz di 1 ppm
ppm
0
1
2
3
4
5
6
7
60 MHz 60 Hz
100 MHz 100 Hz
300 MHz 300 Hz
400 MHz 400 Hz

## Slide 10
CHEMICAL SHIFT
La frequenza di risonanza dipende dall’ambiente chimico che circonda il nucleo. Tali differenze nelle condizioni di risonanza vengono chiamate spostamenti chimici (CHEMICAL SHIFT).
Le differenze di frequenza a cui avviene l’assorbimento dei diversi protoni di una molecola, sono dell’ordine di 1 ppm se si confrontano con la frequenza con cui viene irradiato il protone
È conveniente riferirsi ad un composto standard a cui si assegna, alla frequenza di risonanza, il valore = 0 ppm

## Slide 11
Spettro NMR

## Slide 12: Fattori che influenzano il Chemical Shift di 1H
Effetti Induttivi e di Risonanza
Anisotropia diamagnetica: particolarmente marcata in sistemi insaturi (a causa della circolazione di elettroni p )
Per 1H NMR, la scala d si estende da 0 a 12 ppm
Per 13C NMR la scala è molto più grande e copre l’intervallo 0-220 ppm.

## Slide 13: Effetti induttivi
Un atomo elettronegativo esercita un effetto induttivo elettronattrattore, impoverendo di densità elettronica l’atomo cui sono legati.
Nuclei di 1H che subiscono questo effetto sono deschermati, risentono di un campo magnetico applicato più intenso e risuonano a frequenze maggiori.
Nello spettro i loro segnali si trovano più a sinistra, ad un chemical shift più alto (campo più basso) .
Gli effetti induttivi sono dovuti alla differenza di elettronegatività
di due atomi legati.
Notes: Sono circondati da meno elettroni e il campo B0 non viene diminuito dal campo magnetico indotto dagli elettroni

## Slide 14: Effetti induttivi
L’effetto cresce all’aumentare del numero di elementi elettronegativi
L’effetto diminuisce al crescere della distanza

## Slide 15
Effetti induttivi

## Slide 16: Spostamenti chimici negli alcani
Se al carbonio (CH3, CH2 o CH) sono legati sostituenti diversi dalla semplice catena di un alcano, si produce uno spostamento chimico ulteriore, tanto maggiore quanto più elettronegativo è il sostituente.

## Slide 17
Spostamenti chimici degli alcani
In un alcano l’assorbimento del protone di un gruppo CH3 (primario) è circa 0,9 ppm.
Un protone di un gruppo CH2 (secondario) assorbe a 1,3 ppm, infatti ha legato un carbonio al posto di uno degli idrogeni del CH3. La maggiore elettronegatività del carbonio (2,5) rispetto all’idrogeno (2,1) produce uno spostamento a delta maggiori di 0,4 ppm (1,3 = 0,9 + 0,4).
Il protone di un gruppo CH (terziario) si trova su un carbonio che, rispetto al metile, ha due idrogeni sostituiti con carboni. Poiché il contributo dei vari sostituenti è additivo, il protone del CH assorbe a circa 1,7 ppm (1,7 = 0,9 + 0,4 + 0,4).

## Slide 18
Vari sostituenti ordinati in base allo spostamento chimico che producono (mostrato con un generico CH2 cerchiato). Gli spostamenti vanno sommati ai valori base di 0,9 per i CH3, 1,3 per i CH2, 1,7 per i CH.
I valori ottenuti sono solo una buona stima del valore sperimentale
Spostamenti chimici

## Slide 19: Gli spostamenti sono additivi
Metile acetoacetato

## Slide 20
Effetti di risonanza
Riguarda sistemi coniugati.
L’effetto –R impoverisce di elettroni il C-b, deschermandolo
L’effetto +R arricchisce di elettroni il C-b, schermandolo
b
b
a
a

## Slide 21
Effetti di risonanza
NH2 : forte effetto +R
H in 2,4,6 sono schermati
NO2 : forte effetto -R
H in 2,4,6 sono deschermati

## Slide 22
ANISOTROPIA DIAMAGNETICA
Alcani 0.9 -1.4
Alcheni 4.5-6.0 ppm
Alchini 2.0-3.0 ppm
Aromatici 6.0-8.0 ppm
Aldeidi 9.0-10.0 ppm
Lo schermaggio e il deschermaggio dipendono dall’orientazione della molecola rispetto al campo magnetico esterno.
Per composti insaturi lo spazio è suddiviso in regioni caratterizzate da campi magnetici più intensi o meno intensi.
Nei composti aromatici si ha un elevato deschermaggio a causa della struttura ciclica (corrente d’anello) che produce un campo magnetico indotto particolarmente intenso

## Slide 23: Anisotropia diamagnetica dei sistemi p
Doppio legame C=C
Il chemical shift in CH2=CH2 è molto alto
Il C(sp)-H dovrebbe essere il più deschermato
C(sp3)
C(sp2)
C(sp)
Queste differenze di chemical shift non sono spiegabili solo sulla base degli effetti induttivi:

## Slide 24
Zona di schermo
Zona di
deschermo
Zona di schermo
Zona di
deschermo
Zona di schermo
Zona di
deschermo
Anisotropia diamagnetica dei sistemi p
d = 4.5 -6.0
d = 9 - 10
d = 6 - 8
Il campo magnetico produce una rotazione degli elettroni pi-greco (corrente d’anello) che produce un forte campo magnetico indotto. A seconda della struttura della molecola si formano delle regioni di schermaggio e deschermo. A seconda di dove si trovano spazialmente i protoni questi possono sperimentare un diverso chemical shift.

## Slide 25
Etilene: d = 5.28 ppm
Acetilene: d = 2.28 ppm
Anisotropia diamagnetica dei sistemi p
Idrogeno aldeidico: d = 9-10 ppm
In un olefina, aromatico e aldeide i protoni legati ai carboni si trovano in una zona di deschermo (risentono quindi di un campo magnetico effettivo maggiore) e hanno dei chemical shift superiori. In un alchino i protoni legati ai carboni si trovano in una zona di schermo (risentono quindi di un campo magnetico effettivo minore) e hanno dei chemical shift più bassi.

## Slide 26: Chemical shift di idrogeni legati ad eteroatomi (OH, NH, SH)
Gli idrogeni legati direttamente ad eteroatomi (O, N, S) risentono del legame idrogeno. Di conseguenza: il chemical shift varia con concentrazione, solvente e temperatura.
Il legame idrogeno ha un effetto deschermante perché sottrae densità elettronica.
Maggiore è l’intensità del legame idrogeno maggiore è il chemical shift. Basse concentrazioni in solvent apolari e alte temperature: sfavoriscono il legame H, il chemical shift diminuisce (e viceversa)
Composti d (ppm)

## Slide 27: Chemical shift di idrogeni OH
Gli idrogeni dei gruppi OH hanno spostamenti chimici molto diversi in rapporto alla loro relativa acidità e inoltre possono scambiarsi molto rapidamente da una molecola all’altra o col solvente.
d
d = 11.5 ppm
d = 5.3 ppm
d = 2.3 ppm

## Slide 28
Anche con i protoni legati all’azoto gli spostamenti chimici aumentano con l’acidità
Chemical shift di idrogeni NH
d = 8.0 ppm
d = 3.2 ppm
d = 8.5 ppm
d = 6.2 ppm
d = 1.3 ppm

## Slide 29
Tabelle di Chemical Shift

## Slide 30: Tabelle di Chemical Shift
Notes: Fine lezione

## Slide 31
2. Integrazione

## Slide 32: Integrazione di un segnale
Integrazione = determinazione dell’area che sta sotto un segnale (sottesa al segnale)
L’area di un segnale è proporzionale al numero di idrogeni che hanno dato origine al picco stesso

## Slide 33
Esempio
1
Rapporto fra le aree: 2.5 : 1: 1.5 cioè 5:2:3 che sommati danno i 10 H della molecola.
1.5
2.5