## Slide 1: Reti di distribuzione dell’acqua
Prof. Ing. Marco Boscolo

## Slide 2: Requisiti minimi del servizio idrico
Disponibilità
  il servizio deve essere garantito in ogni condizione
Adeguatezza prestazionale
  Qualunque utenza deve ricevere l’acqua in condizioni di portata e pressione adeguate
Sicurezza igienico-sanitaria
  L’acqua deve essere idonea al consumo umano e microbiologicamente controllata

## Slide 3: Articolazione del servizio
approvvigionamento (da acquedotto o pozzo)
messa in riserva (accumulo in recipienti adatti)
Trattamento (potabilizzazione e/o addolcimento)
distribuzione capillare all’interno della struttura

## Slide 4: Allacciamento all’acquedotto
a mulinello
a turbina

## Slide 5: Tipi di falda

## Slide 6: Pozzi a percussione (freatici)

## Slide 7: Pozzi artesiani: scavo

## Slide 8: Pozzi artesiani: sezione

## Slide 9: Pompe per acqua: dati caratteristici
portata Q (m3/s);
Pressione o prevalenza H (m di colonna d'acqua);
potenza del motore P (kW);
velocità di rotazione n (rpm);
rendimento 

## Slide 10: Pompe centrifughe: curva caratteristica
La prevalenza varia al variare della portata
Il rendimento varia al variare della portata
Il punto con rendimento massimo è detto punto di progetto

## Slide 11: Pompa centrifuga: curve caratteristiche

## Slide 12: Prevalenza di un circuito
Hg prevalenza geodetica;
He pressione richiesta all'uscita dal circuito
Ytot perdite di carico continue e localizzate

## Slide 13: Caratteristica resistente di un circuito

## Slide 14: Punto di funzionamento

## Slide 15: Pompe ad asse orizzontale

## Slide 16: Asse verticale
1. Corpo pompa
2. Girante centrifuga
3. Bussola di guida statica
4. Bussola di guida rotante
5. Tubo di mandata
6. Colonna
7. Albero bilanciato
8. Piastra
9. Lanterna
10. Giunto elastico
11. Supporto
12. Motore elettrico

## Slide 17: Pompa da pozzo

## Slide 18: Vasca interrata in cemento

## Slide 19: Serbatoi fuoriterra

## Slide 20: Autoclave

## Slide 21: Pressurizzazione con pompe a giri variabili

## Slide 22: funzionamento pompe con inverter

## Slide 23: Impianto di clorazione
Vasca di preparazione soluzione
Rubinetto di chiusura
Apparecchio di regolazione del
Dosatore
Pompa di sollevamento
Diffusore

## Slide 24: Materiali impiegati
Reti interrate: polietilene ad alta densità (HDPE), acciaio bitumato internamente e rivestiti esternamente, PVC, ghisa sferoidale, multistrato
Reti non interrate: acciaio zincato, acciaio rivestito internamente ed esternamente, PVC atossico.

## Slide 25: Giunzioni
Ghisa sfer. bicchiere
Acciaio saldatura di testa/flangia
Acciaio zincato manicotto filettato
HPDE termosaldatura/manicotto
Multistrato manicotto
PVC manicotto fil./incollaggio

## Slide 26: Tipi di reti
Rete a maglie
Rete a pettine