## Slide 1: Impianti termici
Prof. Ing. Marco Boscolo

## Slide 2: Tipi di impianti termici
Per il riscaldamento o raffreddamento degli ambienti (climatizzazione);
Per produrre il calore o il freddo necessario per determinati processi tecnologici (di processo)
l’energia richiesta da motrici termiche turbine a vapore ad esempio (propulsione navale o generazione elettrica)

## Slide 3: Componenti principali di un impianto termico
Il generatore rende disponibile l’energia termica nelle condizioni fisiche e tecniche più adatte per l’impiego.
le reti di distribuzione: convogliano il fluido termovettore ("transfer") che trasporta il calore fino alle utenze.
l’utilizzatore: cede l’energia termica al processo o all’ambiente

## Slide 4: Fonti di calore
energia solare
calore di recupero
combustibili gassosi
combustibili liquidi

## Slide 5: Solare termico

## Slide 6: Fotovoltaico
Ospedale del mare di Napoli (825 kWhp)

## Slide 7: Cogenerazione
Ospedale Torrette di Ancona - Impianto di cogenerazione

## Slide 8: Gas metano
Miscela di gas
P.C.I.
  55,7 MJ/kg
  39,8 MJ/Nm3
Densità 0,7 kg/Nm3
Fumi privi di polveri
Non contiene zolfo

## Slide 9: Gasolio riscaldamento
P.C.I. 42,7 MJ/kg
Densità (a 15°C) 0,85 kg/Nm3
Contenuto zolfo <0,1 %

## Slide 10: Generatori di calore

## Slide 11: Caldaie
generatore di calore che impiega quale transfer un liquido vaporizzante
  ad acqua calda: la temperatura di mandata dell’acqua è inferiore a 100°C
  ad acqua surriscaldata: la temperatura di mandata dell’acqua è superiore a 100°C ma non si ha ebollizione per l’elevata pressione di esercizio
  generatore di vapore: la vaporizzazione avviene effettivamente

## Slide 12: Caldaia a tubi di fumo

## Slide 13: Caldaia a tubi di fumo

## Slide 14: Generatori di vapore

## Slide 15: Generatore di vapore

## Slide 16: Generatore di vapore - mantello

## Slide 17: Ciclo frigorifero a compressione

## Slide 18: Refrigeratore d’acqua centrifugo (5,3 MW)

## Slide 19: Refrigeratore d’acqua centrifugo bistadio

## Slide 20: Ciclo ad assorbimento

## Slide 21: Assorbitore

## Slide 22: Torre evaporativa

## Slide 23: Tipi di compressori