## Slide 1: Impianti ed apparecchiature per la climatizzzazione
Prof. Ing. Marco Boscolo

## Slide 2: Climatizzazione
azioni finalizzate a conseguire e mantenere entro uno spazio confinato condizioni di clima diverse da quelle che vi si produrrebbero naturalmente finalizzate al benessere termico degli occupanti
Il benessere termico è soggettivo, e dipende dall’attività metabolica e dal tipo di vestiario.

## Slide 3: La climatizzazione implica:
controllo della temperatura e dell’umidità relativa;
un’adeguata ventilazione degli ambienti finalizzata a contenere l’inquinamento indoor entro valori accettabili;
assenza di rumorosità fastidiosa;
assenza di correnti d’aria.

## Slide 4: Condizioni di progetto per gli ospedali
Valida in tutti i locali ad eccezione di ambienti speciali (sale operatorie e locali annessi, sale ecografiche e radiografiche, deposito salme, isolamento, in cui valgono prescrizioni di tipo specifico)
Ventilazione: rapportata al numero di occupanti i locali. (In genere 6 l/s per persona)

## Slide 5: controllo dei parametri termo igrometrici
riscaldamento degli ambienti;
raffrescamento degli ambienti;
umidificazione dell’aria;
deumidificazione dell’aria
filtrazione dell’aria
prelievo ed immissione di aria di rinnovo
prelievo ed espulsione dell’aria viziata.

## Slide 6: Unità Trattamento Aria (UTA)

## Slide 7: Involucro

## Slide 8: Serrande ad alette contraposte

## Slide 9: Filtri
Filtri a pannello
Eff: <50%
Filtri a tasche
Eff: <95%
Filtri assoluti
High Efficiency Particulate Air-filter
Eff: <99,999%

## Slide 10: Batterie di scambio termico

## Slide 11: Separatore di gocce

## Slide 12: Umidificatore adiabatico

## Slide 13: Umidificazione a vapore

## Slide 14: Ventilatori

## Slide 15: Recuperatore di calore a flusso incrociato

## Slide 16: Ventilconvettore

## Slide 17: Ipocausto

## Slide 18: Ipocausto presso una villa romana

## Slide 19: Riscaldamento a pavimento

## Slide 20: Pannelli radianti a soffitto

## Slide 21: Diffusori d’aria
A coni regolabili
Elicoidali
Ad induzione

## Slide 22: Termosifoni
In alluminio pressofuso
In ghisa
tubolari