## Foglio1
Provetta 1
| Tint | 20 | °C | 293.15 | K
| Test | 35 | °C | 308.15 | K
| Qin | 3 | kW
| eta | 0.1 | -
1 | COPf,max | 19.5433 | -
2 | COPeff | 19.5433 | -
| L | 0.15351 | kW
| Qout | 3.1535 | kW
3 | COPeff | 1.9543 | -
| L | 1.5351 | kW
| Qout | 4.5351 | kW
Provetta 2
| Ts,est | 3 | °C
| U | 0.4 | W/(m2K)
| q"x | 5 | W/m2
| Tint | 20 | °C
| f | 0.7 | -
| Ts,int | 15.5 | °C
| psat,s | 1767.0684 | Pa
| psat,int | 2348.1909 | Pa
| pvap,int | 1643.7336 | Pa