## Foglio1
Provetta 1
| Tint | 25 | °C | 298.15 | K
| Test | 35 | °C | 308.15 | K
| Qin | 2 | kW
| eta | 0.1 | -
1 | COPf,max | 29.815 | -
2 | COPeff | 29.815 | -
| L | 0.06708 | kW
| Qout | 2.0671 | kW
3 | COPeff | 2.9815 | -
| L | 0.6708 | kW
| Qout | 2.6708 | kW
Provetta 2
| Ts,est | 2 | °C
| U | 0.4 | W/(m2K)
| q"x | 5 | W/m2
| Tint | 20 | °C
| f | 0.8 | -
| Ts,int | 14.5 | °C
| psat,s | 1656.5832 | Pa
| psat,int | 2348.1909 | Pa
| pvap,int | 1878.5527 | Pa