| LABORATORIO 2° ANNO: EMOGASANALISI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FASI E SEQUENZA OPERATIVA | ESEGUITO CORRETTAMENTE | ESEGUITO NON CORRETTAMENTE | NON ESEGUITO |
| ACCERTAMENTO | Presentarsi, identificare la persona assistita ed informarla della procedura. |  |  |  |
|  | Accertare la presenza di allergie all’antisettico. |  |  |  |
|  | Valutare la sede di esecuzione della puntura radiale. |  |  |  |
|  | Effettuare il controllo locale per verificare che non siano presenti ematomi, infiammazione, algie. |  |  |  |
|  | Eseguire il test di Allen modificato. |  |  |  |
| PREPARAZIONE AMBIENTE E MATERIALE | Preparare il materiale: guanti non sterili, occhiali protettivi, soluzione antisettica, siringa EGA, 2 garze sterili, cerotto, contenitore rifiuti taglienti, sacchetto rifiuti pericolosi con ghiaccio, telo arrotolato. |  |  |  |
|  | Garantire la privacy ed il comfort, posizionare un telo sotto il braccio. |  |  |  |
| SICUREZZA ASSISTITO ED OPERATORE | Eseguire l’igiene delle mani. |  |  |  |
|  | Utilizzo dei DPI. |  |  |  |
|  | Posizionare l’assistito in posizione comoda. |  |  |  |
| ESECUZIONE | Aprire la confezione della siringa garantendo la non contaminazione, lasciare lo stantuffo retratto di 2-3 ml. |  |  |  |
|  | Palpare l’arteria radiale. |  |  |  |
|  | Eseguire l’antisepsi della cute e aspettare il tempo di asciugatura. |  |  |  |
|  | Posizionare la mano con il polso esteso sul telo arrotolato. Palpare l’arteria sopra al sito di puntura con il dito indice e il medio della mano on dominante. Impugnare la siringa con la mano dominante (non toccare direttamente l’area che deve essere punta). Pungere l'arteria con l'ago a un angolo di 30-45 gradi. |  |  |  |
|  | Prelevare 3-5 ml di sangue arterioso. |  |  |  |
|  | Rimuovere l'ago e applicare contemporaneamente una pressione sul sito di puntura con una garza sterile fino al raggiungimento dell'emostasi. Questa operazione richiede solitamente 5minuti in un paziente non in terapia anticoagulante. (altrimenti almeno 10-15 minuti). |  |  |  |
|  | Rimuovere l’ago. |  |  |  |
|  | Applicare il tappo protettivo. |  |  |  |
|  | Rimuovere l’aria in eccesso nella siringa tenendola in posizione verticale e picchiettando leggermente la siringa. |  |  |  |
|  | Elimina l’ago nell’apposito contenitore. |  |  |  |
| FASE FINALE | Ricopre l’assistito far assumere una posizione confortevole. |  |  |  |
|  | Smaltire il materiale di consumo come da normativa vigente. |  |  |  |
|  | Posizionare il prelievo nel sacchetto rifiuti pericolosi con ghiaccio e segnalare eventuale FiO2 erogata. |  |  |  |
|  | Esegue l’igiene delle mani. |  |  |  |
|  | Controlla l’assistito e rileva la comparsa di eventuali eventi avversi. |  |  |  |